### ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Терміни та визначення

ДСТУ 2272-93

Держстантарт України

Київ

УДК 001.4:614.84:006.354                                                                           Група ТОО

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Терміни та визначення

| СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Термины и определения | ДСТУ 2272—93 |
| --- | --- |

ОССUРАТIONAL SAFETY SТАNDАRTS SYSTEM

FIRE SАFЕТY

Теrms аnd definitions

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці.

Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаціонних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Застосування термінів-синонімів стандартизованого терміна забороняється. Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, їх короткі форми, представлені абревіатурою — світлим, а синоніми — курсивом.

Взята в  круглі дужки частина терміна може бути вилученою в разі використання в документах зі стандартизації. У примітках, які додаються до окремих визначень для глибшого, ррозуміння понять, подано пояснення та уточнення.

Наведені визначення в разі необхідності можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних термінів, вказуючи на об'єкти, які входять до обсягу і змісту понять, визначених у цьому стандарті.

## Видання офіційне                                                             ® Держстандарт України, 1993

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Держстандарту України

У стандарті як довідкові, подано німецькі [de], англійські [en], французські [fr] та російські [ru] еквіваленти стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою, взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів.

Якщо в чинних державних російськомовних стандартах визначення терміна російською мовою відсутнє, то переклад терміна та визначення російською мовою наведено в круглих дужках.

У стандарті наведено абеткові покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів.

ТЕРМІНИ   ТА   ВИЗНАЧЕННЯ

| 1 горіння Екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я і (або) свічення | de | Brennen |
| --- | --- | --- |
|  | en | burning |
|  | fr | combustion |
|  | ru | горение |
|  | Экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся выделением дыма и (или) появлением пламени и (или) свечения |
| 2 полум'я Горіння у газовій фазі, що супроводжується випромінюванням світла та тепла | dе | Flamme |
|  | еn | flame |
|  | fr | flamme |
|  | ru | пламя |
|  | Горение в газовой фазе, сопровождаемое излучением света и тепла |
| 3 займання Неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем без завдавання шкоди | de | Eniflammen |
|  | en | ignition |
|  | fr | inflammation |
|  | ru | загорание |
|  | Неконтролируемое горение вне специального очага без нанесения ущерба |
| 4 загоряння Виникнення горіння під впливом джерела запалювання | de | Brandausnbruch |
|  | en | indition |
|  | fr | prenc feu |
|  | ru | возгоранием |
|  | Начало горения под действием источника зажигания |

| 5 спалахування Займання, що супроводжується появою полум'я | de | Eniflammung |
| --- | --- | --- |
|  | en | inflammation |
|  | fr | inflammation |
|  | ru | воспламенение |
|  | Возгорание, сопровождающееся появлением пламени |
| 6 самоспалахування Самозаймання, що супроводжується появою полум'я | de | Selbstenfllammung |
|  | en | autoignition |
|  | fr | inflammation |
|  | ru | самовоспламенение |
|  | Самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени |
| 7 самозаймання Початок горіння без впливу джерела запалювання | de | Selbstenzundung |
|  | en | endogenous autoignition |
|  | fr | autoinflanimation |
|  | ru | самовозгорание |
|  | Начало горения без воздействия источника зажигания |
| 8 тління Горіння без випромінювання світла, що, як правило, розпізнається з появою диму | de | Glimmen |
|  | en | smouldering |
|  | fr | smouldering |
|  | ru | тление |
|  | Горение без свечения, обычно опознаваемое по появлению дыма |
| 9 продукти горіння Речовини, що утворюються внаслідок горіння | de | Verbrennungsprodukte |
|  | en | combustion produkts |
|  | fr | produits de combustion |
|  | ru | продукты горения |
|  | Вещества, образующиеся в результате горения |
| 10 горючий матеріал Матеріал, що, під впливом' вогню або високої температури спалахує, чи тліє, чи обвуглюється та продовжує горіти, чи тліти, чи обвуглюватись після зліквідування джерела запалювання | de | Brennstof |
|  | en | combustible material |
|  | fr | combustible materiau |
|  | ru | горючий материал |
|  | Материал, который под воздействием огня или высокой температуры воспламеняется, или тлеет, или обугливается и продолжает гореть, или тлеть, или обугливаться после устранения источника зажигания |

| 11 негорючий матеріал Матеріал, який під впливом вогню чи високої температури не спалахує, не тліє і не обвуглюється | de | Unbrennstoff |
| --- | --- | --- |
|  | en | noncombustible |
|  | fr | incombustible materiau |
|  | ru | негорючий материал |
|  | Материал, который под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняется, не тлеет и не обугливается |
| 12 важкогорючий матеріал Матеріал, який під впливом вогню або високої температури спалахує, чи тліє, чи обвуглюється та продовжує горіти, чи тліти, чи обвуглюватись при наявності джерела запалювання, а після його зліквідування горіння чи тління припиняється | de | Schwer Brennstof |
|  | en | almost nonincombustible material |
|  | fr | difficilement incombustible materiau |
|  | ru | трудногорючий материал |
|  | Материал, который под воздействием огня или высокой температуры воспламеняется, или тлеет, или обугливается и продолжает гореть или тлеть, или обугливаться при наличии источника зажигания, а после его устранения горение или тление прекращается |
| 13 джерело запалювання Теплова енергія, що призводить до займання | de | Quelle der Zundung |
|  | en | ignition source |
|  | fr | source de allumage |
|  | ru | источник зажигания |
|  | Тепловая энергия, приводящая к возгоранию |
| 14 пожежа Неконтрольоване горіння, поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі | de | Brand |
|  | en | fire |
|  | fr | incendie |
|  | ru | пожар |
|  | Неконтролируемое горение вне специального очага, развивающееся во времени и пространстве |
| 15 загроза пожежі Ситуація, що склалася на об'єкті, яка характеризується ймовірністю виникнення пожежі, що перевищує нормативну | de | Brandgefahr |
|  | en | theat of fire |
|  | fr | risgue d'incendie |
|  | ru | угроза пожара |
|  | Ситуация, сложившаяся на объекте, которая характеризуется вероятностью возникновения пожара, превышающей нормативную |

| 16 причина пожежі Явище чи обставини, що безпосередньо спричинюють виникнення пожежі | de | Brandgenstenungsürsache |
| --- | --- | --- |
|  | en | fire cause |
|  | fr | cause d'incendie |
|  | ru | причина пожара |
|  | Явление или обстоятельства, непосредственно обуславливающие возникновение пожара |
| 17 вогнище Місце початкового виникнення пожежі | de | Brandherd |
|  | en | seat of fire |
|  | fr | foyer d'incendie |
|  | ru | очаг пожара |
|  | Место первоначального возникновения пожара |
| 18 виникнення пожежі Сукупність процесів, що призводять до пожежі | de | Brandensiehung |
|  | en | Outbreak of fire |
|  | fr | naissance de l'incendie |
|  | ru | возникновение пожара |
|  | Совокупность процессов, приводящих к пожару |

| 19 ймовірність виникнення пожежі Математична величина можливості появи необхідних і достатніх умов виникнення пожежі | de | Wahrscheinlichkeit der Enstehund des Brandes |
| --- | --- | --- |
|  | en | probability of outbreak of fire |
|  | fr | probabilite de formation |
|  | ru | вероятность возникновения пожара |
|  | Математическая величина возмож-ности появления необходимых и достаточных условий возникнове-ния пожара |
| 20 небезпечний фактор пожежі Фактор пожежі, вплив якого призводить до травми, отруєння чи загибелі людини, а також до матеріальних збитків | de | Brandrisikofactor |
|  | en | hazardous fire factor |
|  | fr | facteur dangereux 1'incendie |
|  | ru | опасный фактор пожара |
|  | Фактор пожара, воздействие которого приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу |
| 21 ймовірність впливу небезпечних факторів пожежі Математична величина можливостей впливу небезпечних факторів пожежі із заздалегідь визначеними значеннями їх параметрів | de | Wahrscheinlichkeit Einflus Brandrisikofactor |
|  | en | probability of impact of hasardous fire factors |
|  | fr | probabiliie de action d'un facteur dangereux d'incendie |
|  | ru | вероятность воздействия опасных факторов пожара |
|  | Математическая величина возмож-ности воздействия опасных факторов пожара с заранее заданными значениями их параметров |
| 22 жертва пожежі Загибла людина, смерть якої перебуває в прямому причинному зв'язку з пожежею | de | Brandopfer |
|  | en | fire victim |
|  | fr | victime d'un incendie |
|  | ru | жертва пожара |
|  | Погибший человек, смерть которого находится в прямой причинной связи с пожаром |
| 23 шкода від пожежі Жертви пожежі та матеріальні втрати, що безпосередньо пов'язані з пожежею | de | Brandschaden |
|  | en | fire loss |
|  | fr | degats d'incendie |
|  | ru | ущерб от пожара |
|  | Жертвы пожара и материальные потери, непосредственно связанные с пожаром |
| 24 розвиток пожежі Збільшення зони горіння та (чи) ймовірності впливу небезпечних факторів пожежі | de | Brandentwiclung |
|  | en | fire growth |
|  | fr | d'eveloppement de l'incendie |
|  | ru | развитие пожара |
|  | Увеличение зоны горения и (или) вероятности воздействия опасных факторов пожара |
| 25 локалізація пожежі Дії, спрямовані на запобігання можливості подальшого поширення горіння і створення умов для його успішної ліквідації наявними силами та засобами | de | Localisation des Brandes |
|  | en | de localization of fire |
|  | fr | feu localise |
|  | ru | локализация пожара |
|  | Действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его успешной ликвидации имеющимися силами и средствами |
| 26 ліквідація пожежі Дії, спрямовані на остаточне припинення горіння, а також на виключення можливості його повторного виникнення | de | Liguidation des Brandes |
|  | en | elimination of fire |
|  | fr | levee de travaux |
|  | ru | ликвидация пожара |
|  | Действия, направленные на окончательное прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения |
| 27 гасіння пожежі Процес впливу сил та засобів, а також, використання методів та заходів для ліквідації пожежі | de | Brandbekampfung |
|  | en | fire fighting operations |
|  | fr | travaux d'exetinction |
|  | ru | тушение пожара |
|  | Процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и приемов для ликвидации пожара |
| 28 вогнегасна речовина Речовина, яка має такі фізико-хімічні властивості, що дозволяють створити умови для припинення горіння | de | Loschmittel |
|  | en | extinguishing medium |
|  | fr | agent d'extinction |
|  | ru | огнeтушащеe вещество |
|  | Вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения |
| 29 мінімальна вогнегасна концентрація засобів об'ємного гасіння Найменша концентрація засобів об'ємного гасіння в повітрі, яка забезпечує миттєве гасіння дифузійного полум'я речовини в умовах експерименту | de | Minimale Loschkonzentration raulich wirken der Loschmittel |
|  | en | minimal fire extinguishing conzentration of volume extinguishi agents |
|  | fr | minimale extincteur concentration de agent d'volumige de la extinction |
|  | ru | минимальная огнетушащая концентрация средств объемного тушения |
|  | Наименьшая концентрация средств объемного тушения в воздухе, которая обеспечивает мгновенное тушение диффузионного пламени вещества в условиях опыта |

| 30 вогнегасна здатність Маса вогнегасної речовини, що припадає на 1 кв. м (1 куб. м) модельного вогнища пожежі (модельного об'єму), який вона впевнено гасить, чи площа модельного вогнища пожежі (об'єму модельної споруди), яку можна впевнено загасити одним технічним засобом (системою) пожежогасіння (наприклад, вогнегасником) | de | Loschfahigkeit |
| --- | --- | --- |
|  | en | fire extinguishing capacity |
|  | fr | capacite de extincteu |
|  | ru | огнетушащая способность |
|  | Масса огнетушащего вещества, отнесенная на 1 кв. м (1 куб. м) модельного очага пожара (модельного объема), который она уверенно тушит, или площадь модельного очага пожара (объема модельного сооружения), которая уверенно тушится одним техническим устройством (системой) пожаротушения (например огнетушителем) |
| Примітка. Розміри модельних вогнищ пожежі та об'ємів визначаються за діючими методиками | Примечание. Размеры модельных очагов пожара и объемов определяются действующими методиками |
| 31 захищена площа (об'єм) Площа (об'єм) приміщення, будівлі, споруди, яку може впевнено захистити один технічний засіб (система) пожежогасіння з виникненням пожежі в будь-якій її точці | de | Flachenshutz |
|  | en | protected area |
|  | fr | surface de protection |
|  | ru | защищаемая площадь (объем) |
|  | Площадь (объем) помещения, здания, сооружения, которая может быть уверенно защищена одним техническим устройством (системой) пожаротушения при возникновении пожара в любой ее точке |
| 32 пожежна небезпека Можливість виникнення та (або) розвитку пожежі | de | Brandgefahrdung |
|  | еn | fire hazard |
|  | fr | danger d'incendic |
|  | ru | пожарная безопасность |
|  | Возможность возникновения и (или) развития пожара |
| 33 показник пожежної небезпеки Величина, що кількісно характеризує будь-яку властивість пожежної небезпеки | de | index Brandgefahrdung |
|  | en | index of fire hazard |
|  | fr | indice de danger d'incendie |
|  | ru | показатель пожарной опасности |
|  | Величина, количественно характеризующая какое-либо свойство пожарной опасности |

| 34 вогнезахист Зниження пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій методом спеціальної обробки або нанесення покриття | de | Flammschutz |
| --- | --- | --- |
|  | en | Flamme retardance |
|  | fr | igrifugation |
|  | ru | огнезащита |
|  | Снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем специальной обработки или нанесения покрытия |
| 35 поверхневий вогнезахист Вогнезахист поверхні виробу, матеріалу, конструкції | de | oberflachlichen Feuershutz |
|  | en | surface fire retardance |
|  | fr | surface de ignifugation |
|  | ru | поверхностная огнезащита |
|  | Огнезащита поверхности изделия, материала, конструкции |
| 36 глибокий вогнезахист Вогнезахист маси виробу, матеріалу, конструкції | de | Tiefe Feuershutz |
|  | en | deep fire retardance |
|  | fr | encoche ignifugation |
|  | ru | глубокая огнезащита |
|  | Огнезащита массы изделия, материала, конструкции |
| 37 хімічний вогнезахист Вогнезахист, що грунтується на хімічній взаємодії антипірену з оброблюваним матеріалом | de | Chemischer Flammshutz |
|  | en | chemical fire retardance |
|  | fr | ingnifugation chimigue |
|  | ru | химическая огнезащита |
|  | Огнезащита, основанная на химическом взаимодействии антипирена с обрабатываемым материалом |
| 38 вогнезахисна речовина (суміш) Речовина (суміш), яка забезпечує вогнезахист | de | Flammschutzzmittel |
|  | en | fire retardant agent |
|  | fr | produil ignifugeatnt |
|  | ru | Огнезащитное вещество (смесь) |
|  | Вещество (смесь), обеспечивающее огнезащиту |
| 39 антипірен Речовини чи суміші, які додаються в матеріал (речовину) органічного походження для зниження його горючості | de | Antipyren |
|  | en | antipyrene |
|  | fr | amipyrene |
|  | ru | антипирен |
|  | Вещества или смеси, добавляемые в материал (вещество) органического происхождения для снижения его горючести |
| 40 атмосферостійка вогнезахисна речовина Речовина, яка забезпечує в заданих інтервалах тривалий вогнезахист виробів, які постійно перебувають під впливом атмосферних факторів | de | Flammenschutzmittel Wetterbestandiges |
|  | en | weather-proof fire retardant agent |
|  | fr | produil ignifugeant resistant aux intemperies |
|  | ru | атмосфероустойчивое огнезащитное вещество |
|  | Вещество, обеспечивающее в заданных пределах длительную огнезащиту изделий, постоянно находящихся под воздействием атмосферных факторов |
| 41 вогпезахищений виріб (матеріал, конструкція) Виріб (матеріал, конструкція), знижена пожежна небезпека якого є наслідком вогнезахисту | de | Flammengeschutztes Erzeugnis |
|  | en | flame-retarded product |
|  | fr | produit ignifuge |
|  | ru | огнезащитное изделие (материал, конструкция) |
|  | Изделие (материал, конструкция), пониженная пожарная опасность которого является результатом защиты |
| 42 вогнеперешкодна здатність Здатність перешкоджати поширенню горіння | de | Feuerhemmendes Vermogen |
|  | en | fire-resistant capabilite |
|  | fr | pouvoir coupe-feu |
|  | ru | огнепреграждающая способность |
|  | Способность препятствовать распространению горения |
| 43 вогнестійкість Здатність будівельних конструкцій і елементів зберігати свою несучу здатність, а також чинити опір виникненню наскрізних отворів чи прогріванню до критичних температур і поширенню вогню |  | de Feuerfestigkeit |
|  |  | en fire resistant |
|  |  | fr ignifugation |
|  |  | ru огнестойкость |
|  | Способность строительных конструкций и элементов сохранять несущую способность, а также сопротивляться образованию сквозных отверстий прогреву до критических температур и распространению огня |
| Примітка. Критичні температури встановлюються діючими методиками | Примечание. Критические температуры устанавливаются действующими методиками |

| 44 ступінь вогнестійкості Нормована характеристика вогнестійкості будинків і споруд, що визначається межею вогнестійкості основних будівельних конструкцій | de | Grad der Feuerfestigkeit |
| --- | --- | --- |
|  | en | Degree of fire resistance |
|  | fr | degre de ignifugation |
|  | ru | степень огнестойкости |
|  | Нормируемая характеристика огнестойкости зданий и сооружений, определяемая пределом огнестойкости основных строительных конструкций |
| 45 межа вогнестійкості Інтервал часу (у годинах чи хвилинах), від початку вогневого стандартного випробування зразків до виникнення одного з граничних станів елементів і конструкцій | de | Limit der Feuerfestigkeit |
|  | en | limit of fire resistance |
|  | fr | limites d'ingnifugation |
|  | ru | предел огнестойкости |
|  | Интервал времени (в часах или минутах) от начала огневого стандартного испытания образцов до возникновения одного из предельных состояний элементов и конструкций |
| Примітка. Граничний стан встановлюється діючими методиками | Примечание. Предельное состояние устанавливается действующими методиками |
| 46 система протипожежного захисту Сукупність організаційних заходів, а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі та обмеження матеріальних. збитків від неї | de | Brandschutz |
|  | en | system of fire protection |
|  | fr | protection contre 1'incendie |
|  | ru | система противопожарной защиты |
|  | Совокупность организационных и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него |
| 47 протипожежні вимоги Інженерно-технічні обладнання чи організаційні заходи, спрямовані на запобігання пожежі чи її розповсюдження та гасіння. Як правило, містяться у нормативно-технічних та правових актах державного чи відомчого рівнів | de | Brandschutz Forderung |
|  | en | Fire safety reguirements |
|  | fr | Exigences de antifeu |
|  | ru | противопожарные требования |
|  | Инженерно-технические устройства или организационные мероприятия, направленные на предупреждение пожара или его распространения и тушение. Обычно содержатся в нормативно-технических и правовых актах государственного или ведомственного уровня |
| 48 план пожежогасіння об'єкта Документ, що визначає основні питання організації гасіння пожежі, яка поширилася на об'єкті | de | Objektbezogener Einsatzplan |
|  | en | plan of object fire Extinguishment |
|  | fr | Plan d'extinction d'un object |
|  | ru | план пожаротушения объекта |
|  | Документ, устанавливающий основные вопросы организации тушения распространившегося на объекте пожара |
| 49 пожежно-оперативне обслуговування Функція пожежних підрозділів, що полягає в рятуванні людей, ліквідації пожеж та загорянь, а також у підтримці пожежної техніки у стані постійної готовності | de | Operativbedienung |
|  | en | operational service |
|  | fr | service d'intervention |
|  | ru | пожаро-оперативное обслуживание |
|  | Функция пожарных подразделений, состоящая в спасении людей, ликвидации пожаров и загораний, а также в поддержании пожарной техники в состоянии постоянной готовности |
| 50 протипожежне водопостачання Комплекс інженерно-технічних споруд, призначених для забирання і транспортування води, зберігання її запасів та використання її для пожежогасіння | de | Loschwasser-versorgung |
|  | en | fire prevention Water supply |
|  | fr | apprvisionnement en cau d'extinction |
|  | ru | противопожарное водоснабжение |
|  | Комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортирования воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения |
| 51 протидимний захист Комплекс організаційних заходів та технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей диму, підвищеної температури та токсичних продуктів горіння | de | Rauchabzug |
|  | en | smoke protection |
|  | fr | protection contre 1'enfumage |
|  | ru | противодымная защита |
|  | Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения |
| 52 вогнеперешкоджаючий пристрій Пристрій, що володіє вогнеперешкоджаючою здатністю | de | Feuer hemmende Einrichtung |
|  | en | fire-stop assembly |
|  | fr | dispositif coupe-feu |
|  | ru | огнепреграждающее устройство |
|  | Устройство, обладающее огнепреграждающей способностью |
| 53 пожежна профілактика Комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її розповсюдження, а також створення умов для успішного гасіння пожежі | de | Yorbeugender Brandschutz |
|  | en | fire prevention |
|  | fr | mesures de prevention |
|  | ru | пожарная профилактика |
|  | Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара |
| 54 евакуація людей під час пожежі Вимушений процес руху людей із зони, де можливий вплив на них небезпечних факторів пожежі | de | Evakuierung |
|  | en | evacuation |
|  | fr | evacuation des personnes eh cas d'incendie |
|  | ru | эвакуация людей при пожаре |
|  | Вынужденный процесс движения людей из зоны, где возможно воздействие на них опасных факторов пожара |
| 55 план евакуації під час пожежі Документ, у якому вказано евакуаційні шляхи та виходи, визначено правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій обслуговуючого персоналу на об'єкті лри виникненні пожежі | de | Evakuierungsplan |
|  | en | evacuation plan |
|  | fr | plan d'evacuation |
|  | ru | план эвакуации при пожаре |
|  | Документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара |
| 56 шлях евакуації Шлях, що веде до евакуаційного виходу | de | Evacuationsweg |
|  | en | evacuation way |
|  | fr | voie de evacuer |
|  | ru | путь эвакуации |
|  | Путь, ведущий к эвакуационному выходу |
| 57 евакуаційний вихід Вихід із будинку (споруди), безпосередньо назовні, вихід із приміщення, що веде назовні до коридору чи сходової клітки безпосередньо через суміжне приміщення | de | Evakuations Austritt |
|  | en | emergency exit |
|  | fr | sortie de evacuer |
|  | ru | эвакуационный выход |
|  | Выход из здания (сооружения) непосредственно наружу. Выход из помещения, который ведет наружу в коридор или в лестничную клетку непосредственно или через смежное помещение |
| 58 рятування людей при пожежі Дії з евакуації людей, які не можуть самостійно залишити зону, де можливий вплив на них небезпечних факторів пожежі | de | Rettung von Menschen bei Branden |
|  | en | rescue of people at fire |
|  | fr | sauvetage des personnes en cas d'incendie |
|  | ru | спасение людей при пожаре |
|  | Действия по эвакуации людей, которые не могут самостоятельно покинуть зону, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара |
| 59 пожежне (вогневе), навантаження Загальний тепловий потенціал, який враховує кількість горючого матеріалу, що припадає на 1 кв. м площі підлоги будинку чи споруди | de | Feuerbelastung |
|  | en | fire load |
|  | fr | charge de feu |
|  | ru | пожарная (огневая) нагрузка |
|  | Общий тепловой потенциал, учитывающий количество горючих материалов, отнесенный на 1 кв. м площади пола здания или сооружения |
| 60 пожежний відсік Об'єм будинку (споруди), виділений протипожежними перешкодами | de | Feuerzelle |
|  | en | fire compartment |
|  | fr | compartiment de incendie |
|  | ru | пожарный отсек |
|  | Объем здания (сооружения), выделенный противопожарными преградами |
| 61 протипожежна перешкода Будівельна конструкція, інженерна споруда чи технічний засіб, що має нормовану межу вогнестійкості, яка перешкоджає розповсюдженню вогню з одного місця в інше | de | Feuerschutzschranke |
|  | en | fire-stop barrier |
|  | fr | barrage de sekurite incendie |
|  | ru | противопожарная преграда |
|  | Строительная конструкция, инженерное сооружение или техническое устройство, которые имеют нормированные пределы огнестойкости и препятствуют распространению огня из одного места в другое |

| 62 зовнішня пожежна драбина Драбина, що призначена для підйому бойового складу пожежних підрозділів та пожежно-технічного обладнання на дахи будинків і споруд | de | Auserlich Feuerleiter |
| --- | --- | --- |
|  | en | external fire ladder |
|  | fr | echelle pour pompiers en exterieur |
|  | ru | наружная пожарная лестница |
|  | Лестница, предназначенная для подъема личного состава пожарных команд и пожарно-технического вооружения на кровли зданий и сооружений |
| 63 профілактичне обслуговування Функція пожежних підрозділів чи спеціальних служб об'єкта, що полягає у забезпеченні пожежної профілактики | de | Brandvorbeugende Wartung |
|  | en | fire prevention service |
|  | fr | service de prevention incendie |
|  | ru | профилактическое обслуживание |
|  | Функция пожарныx подразделений, специальных служб объекта, состоящая в обеспечении пожарной профилактики |
| 64 система запобігання пожежі Комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на виключення умов виникнення пожежі | de | Brandverhuttung |
|  | en | system of fire prevention |
|  | fr | prention de l'incendie |
|  | ru | система предотвращения пожара |
|  | Комплект организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий возникновения пожара |
| 65 пожежобезпека об'єкта Стан об'єкта, за якого з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей | de | Brandsicherheit eines Objekt |
|  | en | firе safety of an object |
|  | fr | securite incendie d'un object |
|  | ru | пожаробезопасность объекта |
|  | Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей |
| 66 правила пожежної безпеки Комплекс положень, які визначають порядок дотримування вимог та норм пожежної безпеки при будівництві тз експлуатації об'єкта | de | Betribliche Regelungen in Brandschulz |
|  | en | regulations of fire safety |
|  | fr | cunsignes de securite incendie |
|  | ru | правила пожарной безопасности |
|  | Комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта |
| 67 протипожежний стан об'єкта Стан об'єкта, що характеризується кількістю пожеж та рівнем збитків від них, кількістю загорянь, а також травм, отруєнь і загиблих людей, рівнем реалізації вимог пожежної безпеки, рівнем боєготовності пожежних підрозділів та добровільних формувань, а також протипожежної агітації та пропаганди | de | Brandschutzzustand |
|  | en | fire prevention position of objekt |
|  | fr | etat de antifen d'un object |
|  | ru | противопожарное состояние объекта |
|  | Состояние объекта, характеризуемое числом пожаров и величиной ущерба от них, числом загорании, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной безопасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной агитации и пропаганды |
| 68 протипожежний режим Комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконання робіт та експлуатації об'єкта (виробу), спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки | de | Brandschutzve rordnung |
|  | en | fire prevention regime |
|  | fr | regime antifeu |
|  | ru | противопожарный режим |
|  | Комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной безопасности |
| 69 пожежний нагляд Функція органів пожежної охорони, яка полягає у здійсненні контролю за виконанням заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об'єктів та підвищення ефективності боротьби з пожежами | de | Brandaufsichibchorden |
|  | en | super visory duties |
|  | fr | service de surveillance |
|  | ru | пожарный надзор |
|  | Функция органов пожарной охраны, состоящая в осуществлении контроля за выполнением мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов и повышения эффективности борьбы с пожарами |

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

| антипірен | 39 |
| --- | --- |
| вимоги протипожежні | 47 |
| виникнення пожежі | 18 |
| виріб (матеріал, конструкція) вогнезахищений | 41 |
| вихід евакуційний | 57 |
| відсік пожежний | 60 |
| вогнезахист | 34 |
| вогнезахист глибокий | 36 |
| вогнезахист поверхневий | 35 |
| вогнезахист хімічний | 37 |
| вогнестійкість | 43 |
| вогнище | 17 |
| водопостачання протипожежне | 50 |
| гасіння пожежі . | 27 |
| горіння | 1 |
| джерело запалювання | 13 |
| драбина пожежна зовнішня | 62 |
| евакуація людей під час пожежі | 54 |
| жертва пожежі | 22 |
| загоряння | 4 |
| загроза пожежі | 15 |
| займання | 3 |
| захист протидимний | 51 |
| здатність вогнегасна | 30 |
| здатність вогнеперешкодна | 42 |
| ймовірність виникнення пожежі | 19 |
| ймовірність впливу небезпечних факторів пожежі | 21 |
| концентрація вогнегасна мінімальна засобів об'ємного гасіння | 29 |
| ліквідація пожежі | 26 |
| локалізація пожежі | 25 |
| матеріал важкогорючий | 12 |
| матеріал горючий | 10 |
| матеріал негорючий | 11 |
| межа вогнестійкості | 45 |
| навантаження пожежне, (вогневе) | 59 |
| нагляд пожежний | 69 |
| небезпека пожежна | 32 |
| обслуговування пожежно-оперативне | 49 |
| обслуговування профілактичне | 63 |
| перешкода протипожежна | 61 |
| план пожежогасіння об'єкта | 48 |
| план евакуації при пожежі | 55 |
| площа (об'єм) захищена | 31 |
| пожежа | 14 |
| пожежобезпека об'єкта | 65 |
| показник пожежної небезпеки | 33 |
| полум'я | 2 |
| правила пожежної безпеки | 66 |
| пристрій вогнеперешкоджуючий | 52 |
| причина пожежі | 16 |
| продукти горіння | 9 |
| профілактика пожежна | 53 |
| режим протипожежний | 68 |
| речовина вогнегасна | 28 |
| речовина (суміш) вогнезахисна | 38 |
| речовина вогнезахисна атмосферостійка | 40 |
| розвиток пожежі | 24 |
| рятування людей під час пожежі | 58 |
| самозаймання | 7 |
| самоспалахування | 6 |
| система запобігання пожежі | 64 |
| система протипожежного захисту | 46 |
| сспалахування | 5 |
| стан об'єкта протипожежний | 67 |
| ступінь вогнестійкості | 44 |
| тління | 8 |
| фактор пожежі небезпечний | 20 |
| шкода від пожежі | 23 |
| шлях евакуації | 56 |

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

| Аntiруren | 39 |
| --- | --- |
| Auserlich Feuerleiter | 62 |
| Betriebliche Regelungen im Brandschutz | 66 |
| Brand | 14 |
| Brandaufsichtsbehorden | 69 |
| Brandausbruch | 3 |
| Brandbekampfung | 27 |
| Brandentstehung | 18 |
| Brandentstehungsursache | 16 |
| Brandentwicklung | 24 |
| Brandgefahr | 15 |
| Brandgefahrdung | 32 |
| Brandherd | 17 |
| Brandopfer | 22 |
| Brandrisikofaktor | 20 |
| Brandschaden | 23 |
| Brandschutz | 46 |
| Brandschutzforderung | 47 |
| Brandschutzverordnung | 68 |
| Brandschutzzustand | 67 |
| Brandsicherheit eines Objekts | 65 |
| Brandverhutung | 64 |
| Brandvorbeugende Wartung | 63 |
| Brennen | 1 |
| Brennstoff | 10 |
| Chemischer Flammschutz | 37 |
| Entflammen | 4 |
| Entflammung | 5 |
| Evakuationsaustrit | 57 |
| Evakuationsweg | 56 |
| Evakuerung | 54 |
| Evakuierungsplan | 55 |
| Feuerbelastung | 59 |
| Feuerfestigkeit | 43 |
| Feuerhemmende Einrichtung | 52 |
| Feuerhemmendes Vermogen | 42 |
| Feuerschutzschranke | 61 |
| Feuer zelle | 60 |
| Flachenschutz | 31 |
| Flamme | 2 |
| Flammengeschutztes Erzeugnis | 41 |
| Flammschutz | 34 |
| Flammschutzmittel | 38 |
| Flammschutzmittel Wetterbestandiges | 40 |
| lndex Brandgefahrzdung | 33 |
| Climmen | 8 |
| Grad der Feuerfestigkeit | 44 |
| Limit der Feuerfestigkeit | 45 |
| Liguidation des Brandes | 26 |
| Lokalisation des Brandes | 25 |
| Löschfohigkeit | 30 |
| Löschmittel | 28 |
| Löshwasserversorgung | 50 |
| Minimale Löschkonzentration raumlich wirkenden Loschmittel | 29 |
| Oberflacheichen Feuerschutz | 35 |
| Objektbezogener Einsatzplan | 48 |
| Operativbedienung | 49 |
| Rauchabzug | 51 |
| Rettung von Mensehen beibranden | 58 |
| Quelle der Lündung | 13 |
| Selbstentflammung | 6 |
| Selbstenzundung | 7 |
| Schwer Brennstoff | 12 |
| Tiefe Feuerschutz | 36 |
| Unbrennstoff | 11 |
| Verbrennungsprodukte | 9 |
| Vorbeugender Brandschutz | 53 |
| Wahrscheinlichkeit der Entstehung des Brandes | 19 |
| Wahrscheinlichkeit Еіnflus |  |
| Brandrisikofaktor | 21 |

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

| almost non-combustible material | 12 |
| --- | --- |
| antipyrene | 39 |
| autoignition | 6 |
| autoiflammation | 5 |
| burning | 1 |
| chemical fire retardance | 37 |
| combustible material | 10 |
| combustion products | 9 |
| deep fire retardance | 36 |
| degre of fire resistance | 44 |
| elimination of firе | 26 |
| emergency exit | 57 |
| evacuation | 54 |
| evacuation plan | 55 |
| evacuation wax | 56 |
| extinguishing medium | 28 |
| external fire ladder | 62 |
| firе | 14 |
| firе cause | 16 |
| fire compartment | 60 |
| fire extinguishing capacity | 30 |
| fire-fighting operations | 27 |
| fire growth | 24 |
| fire hazard | 32 |
| fire load | 59 |
| fire loss | 23 |
| fire prevention | 53 |
| fire prevention position of object | 67 |
| fire prevention regime | 68 |
| fire prevention service | 63 |
| fire prevention water supply | 50 |
| fire resistance | 43 |
| fire resisiant capability | 42 |
| fire retardant agent | 38 |
| fire safety of an object | 65 |
| fire safety requirements | 47 |
| fire-stop assembly | 52 |
| fire-stop barrier | 61 |
| fire victim | 22 |
| flame | 2 |
| flame retardance | 34 |
| flame retarded product | 41 |
| hazardous fire factor | 20 |
| ignition | 34 |
| ignition source | 13 |
| index of fire hazard | 33 |
| inflammation | 4 |
| limit of fire resistance | 45 |
| localization of fire | 25 |
| minimal fire extinguishing concentration of volume extinguishing agents | 29 |
| on-combustible material | 11 |
| operational service | 49 |
| outbreak of fire | 18 |
| plan of object fire extinguishment | 48 |
| probability of impact of hazards fire factors | 21 |
| probability of outbreak of fire | 19 |
| protected area | 31 |
| regulations of fire safety | 66 |
| rescue of people at fire | 58 |
| seat of fire | 17 |
| smoke protection | 51 |
| smoul dering | 8 |
| system of fire prevention | 64 |
| system of fire protection | 46 |
| supervisory duties | 69 |
| surface fire retardance | 35 |
| threat of fire | 15 |
| weather-proof fire retardant agent | 40 |

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

| agent d'extinction | 28 |
| --- | --- |
| antipyrene | 39 |
| approvisionnement en eau d'extinction | 50 |
| autoinflammation | 7 |
| barrage de securite incendie | 61 |
| capacite de extinction | 30 |
| cause d'incendie | 16 |
| charge de feu | 59 |
| combustible materiau | 10 |
| combustion | 1 |
| combustion products | 9 |
| compartiment de incendie | 60 |
| consignes de securite incendie | 66 |
| danger d'incendie | 32 |
| degats d'incendie | 23 |
| degre de ignifugation | 44 |
| developpement de l'incendie | 24 |
| difficilement incombustible mareriau | 12 |
| dispositif coupe-feu | 57 |
| echelle pour pompiers en exterieur | 62 |
| encoche ignifugation | 36 |
| etat de antifeu d'un object | 67 |
| vacuation des personnes en cas d'incendie | 54 |
| exigences de antifeu | 47 |
| facteur dangereux d'incendie | 20 |
| feu localise | 25 |
| flamme | 2 |
| foyer d'incendie | 17 |
| ignifugation | 34,43 |
| ignifugation chimique | 37 |
| incendie | 14 |
| incombustible materiau | 11 |
| indice de dauger d'incendie | 33 |
| inflammation | 4,5 |
| inflammation spontanee | 6 |
| levee de travaux | 26 |
| limites d'ignifugation | 45 |
| mesures de prevention de l'incendie | 53 |
| minimale extincteur concentration de agent d'volumique de la extinction | 29 |
| naissance de l'incendie | 18 |
| plan d'evacuation | 5 |
| plan d'extinction d'un object | 48 |
| pouvoir coupe-feu | 42 |
| prendre feu | 3 |
| prevention de I'incendie | 64 |
| probabilite de action d'un facteur dangereux d'incendie | 21 |
| robabilite de formation un feu | 19 |
| produit ignifuge | 41 |
| produit ignifugeant | 38 |
| produit ignifugeant resistant aux intemperies | 40 |
| protection contre I'enfumage | 51 |
| protection contre l'incendie | 46 |
| regime antifeu | 68 |
| riscue d'incendie | 15 |
| sauvetage des personnes en cas d'incendie | 58 |
| securite incendie d'un Object | 65 |
| service d'intervention | 49 |
| service de prevention incendie | 63 |
| service de surveillance | 69 |
| sortie de evacuer | 57 |
| source de allumage | 13 |
| surface de ignifugation | 35 |
| surface de protection | 31 |
| travaux d'extinction | 27 |
| victime d'un incendie | 22 |
| voie de evacuer | 56 |

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

| антипирен | 39 |
| --- | --- |
| вероятность воздействия основных факторов пожара | 21 |
| вероятность возникновения пожара | 19 |
| вещество (смесь) огнезащитное | 33 |
| вещество огнезащитное | 28 |
| вещество огнезащитное атмосфероустойчивое | 40 |
| водоснабжение противопожарное | 50 |
| возгорание | 4 |
| возникновение пожара | 18 |
| воспламенение | 5 |
| выход эвакуационный | 57 |
| горение | 1 |
| жертва пожара | 22 |
| загорание | 3 |
| защита противодымная | 51 |
| изделие (материал, конструкция) огнезащитное | 41 |
| источник зажигания | 13 |
| концентрация средств объемного тушения огнетушащая минимальная | 29 |
| лестница пожарная наружная | 62 |
| ликвидация пожара | 26 |
| локализация пожара | 25 |
| материал горючий | 10 |
| материал негорючий | 11 |
| материал трудногорючий | 12 |
| нагрузка пожарная (огневая) | 59 |
| надзор пожарный | 69 |
| обслуживание пожарно-оперативное | 49 |
| обслуживание профилактическое | 63 |
| огнезащита | 34 |
| огнезащита глубокая | 36 |
| огнезащита поверхностная | 35 |
| огнезащита химическая | 37 |
| огнестойкость | 43 |
| опасность пожарная | 32 |
| отсек пожарный | 60 |
| очаг пожара | 17 |
| пламя | 2 |
| площадь (объем) защищаемая | 31 |
| пожар | 14 |
| пожаробезопасность объекта | 65 |
| показатель пожарной опасности | 33 |
| правила пожарной безопасности | 66 |
| преграда противопожарная | 61 |
| предел огнестойкости | 45 |
| причина пожара | 16 |
| продукты горения | 9 |
| профилактика пожарная | 53 |
| путь эвакуации | 56 |
| развитие пожара | 24 |
| режим противопожарный | 68 |
| самовозгорание | 7 |
| самовоспламенение | 6 |
| система предотвращения пожара | 64 |
| система противопожарной защиты | 46 |
| состояние объекта противопожарное | 67 |
| спасение людей при пожаре | 53 |
| способность огнепреграждающая | 42 |
| способность огнетушащая | 30 |
| степень огнестойкости | 44 |
| тление | 8 |
| требования противопожарные | 47 |
| тушение пожара | 27 |
| угроза пожара | 15 |
| устройство огнепреграждающее | 52 |
| ущерб от пожара | 23 |
| фактор пожара опасный | 20 |
| эвакуация людей при пожаре | 54 |

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ

1. РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО Українським пожежним концерном "Укрпожсервіс"

РОЗРОБНИКИ

Ф. О. Білих, (керівних теми), к.х.н.; К. І. Ткаченко, к.х.н.; Ю. Е. Виборнов, Г. В. Лемешко

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України № 169 від 12.11.93

3. СТАНДАРТ ВІДПОВІДАЄ ГОСТ 12.1.033—81

4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ