ООО Производственно-техническая компания

### Административное здание «Аврора Бизнес Парк»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Москва

2006

Автоматизированный Комплекс Систем Безопасности

ШИФР: ИСС.АКСБ.П2

ООО Производственно-техническая компания

### Административное здание «Аврора Бизнес Парк»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Москва

2006

Автоматизированный Комплекс Систем Безопасности

## ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	Плотников И.И.

ШИФР: ИСС.АКСБ.П2

|  |  | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лист |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примеч. |  |
|  |  | - |  | Титульный лист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-21 |  | Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  | Условные обозначеня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | Структурная схема АКСБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  | План размещения оборудования СОС. 4 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | План размещения оборудования СОС. 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  | План размещения оборудования СЦВ. 4 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  | План размещения оборудования СЦВ. 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  | План размещения оборудования СКД. 4 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  | План размещения оборудования СКД. 5 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИСС.АКСБ.П2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «АВРОРА» |  |  |  |  |
|  |  | Изм. | Кол.уч |  |  | Лист | №док | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный комплекс систем безопасности | Стадия | Лист |  | Листов |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 3 |  |  |
|  |  | ГИП |  |  |  | Плотников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глав. спец |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие данные | ООО «ИСС – Проект-М» |  |  |  |
|  |  | Разработ. |  |  |  | Кузнецов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил |  |  |  | Афонин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формат А4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость рабочих чертежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лист |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Примеч. |  |
|  |  |  |  |  | ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спецификация оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лицензии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИСС.АКСБ.П2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «АВРОРА» |  |  |  |  |
|  |  | Изм. | Кол.уч |  |  | Лист | №док | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный комплекс систем безопасности | Стадия | Лист |  | Листов |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 4 |  |  |
|  |  | ГИП |  |  |  | Плотников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глав. спец |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие данные | ООО «ИСС – Проект-М» |  |  |  |
|  |  | Разработ. |  |  |  | Кузнецов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил |  |  |  | Афонин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формат А4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость ссылочных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 21.101-97 |  |  |  |  |  |  | Система проектной документации для |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительства. Основные требования к проектной |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и рабочей документации. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ Р 50775-95 |  |  |  |  |  |  | Системы тревожной сигнализации. Часть 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ Р 51241-98 |  |  |  |  |  |  | Технические средства защиты и охраны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства и системы контроля и управления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступом. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РД 50-34.698-90 |  |  |  |  |  |  | Методические указания. Информационная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | технология. Комплекс стандартов на |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматизированные системы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированные системы. Требования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к содержанию документов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РД 78.36.002-99 |  |  |  |  |  |  | Руководящий документ. Технические средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Систем безопасности объектов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначения условные графические |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СНиП 11-01-95 |  |  |  |  |  |  | Инструкция о порядке разработки, согласования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждения с составе проектной документации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | На строительство предприятий, зданий и соору- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | жений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СН 512-78 |  |  |  |  |  |  | Инструкция по проектированию зданий и сооруже- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ний для электронно-вычислительных машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОСТН 600-93 |  |  |  |  |  |  | Отраслевые строительно-технологические |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на монтаж сооружений и устройств связи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСН 332-93 |  |  |  |  |  |  | Инструкция по проектированию электроустано- |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  | вок предприятий и сооружений электросвязи, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | проводного вещания, радиовещания и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и телевидения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОТ Р М-016-2001 |  |  |  |  |  |  | Межотраслевые правила по охране труда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (правила безопасности) при эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИСС.АКСБ.П2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «АВРОРА» |  |  |  |  |
|  |  | Изм. | Кол.уч |  |  | Лист | №док | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный комплекс систем безопасности | Стадия | Лист |  | Листов |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 5 |  |  |
|  |  | ГИП |  |  |  | Плотников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глав. спец |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие данные | ООО «ИСС – Проект-М» |  |  |  |
|  |  | Проверил |  |  |  | Кузнецов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н.контр. |  |  |  | Афонин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формат А4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость ссылочных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  | СанПиН2.2.4.548-96 |  |  |  |  |  |  | Гигиенические требования к микроклимату |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | производственных помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НПБ 110-99 |  |  |  |  |  |  | Перечень зданий, сооружений, помещений и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования, подлежащих защите |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматическими установками тушения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и обнаружения пожара |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НПБ 105-95 |  |  |  |  |  |  | Определение категорий помещений и зданий по |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РД 45.120-2000 |  |  |  |  |  |  | Нормы технологического проектирования. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы технологического проектирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПУЭ |  |  |  |  |  |  | Правила устройства электроустановок |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИСС.АКСБ.П2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «АВРОРА» |  |  |  |  |
|  |  | Изм. | Кол.уч |  |  | Лист | №док | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный комплекс систем безопасности | Стадия | Лист |  | Листов |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 6 |  |  |
|  |  | ГИП |  |  |  | Плотников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глав. спец |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие данные | ООО «ИСС – Проект-М» |  |  |  |
|  |  | Разработ. |  |  |  | Кузнецов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил |  |  |  | Афонин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формат А4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |