| «Рассмотрено» _____________________________ _____________________________ «____» ____________ 2003 г. М.П. |  | «Утверждаю» _____________________________ _____________________________ «____» ____________ 2003 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

## Автоматическая установка газового пожаротушения

##### Объект: 	Серверная на 5-м этаже здания

##### ОАО «Башнефть» 450045, г. Уфа

## Заказ 2003-01-ПТ

Том I

## Пояснительная записка

Директор ЗАО «Технология безопасности» 	____________ Ахтямов Р. К.

Гл. инженер ЗАО «Технология безопасности»	____________ Кирьяков А. А.

Уфа 2003

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

2003-01-АПТ.ПЗ

Гл. инж.

Кирьяков

Состав

Коротков

Провер

Алексеенко

Пояснительная записка.

Автоматическая установка газового пожаротушения. Серверная ОАО «Башнефть»

Стадия

Листов

9

ЗАО «Технология безопасности»

СОСТАВ ПРОЕКТА

| №№ | Наименование | №№ страниц и чер-тежей | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Пояснительная записка |  | ЗАО «Технология безопасности» |
| 1. | Общие положения | 2 |  |
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Основания для проектирования Характеристика защищаемого помещения Обоснование способа тушения и технологической схемы установки Расчеты параметров установки Сведения об организации производства монтажных работ Работа ППКОП «Нефрит» Электропитание системы Основные требования техники безопасности Обслуживание системы Кабельный журнал | 2 3 3 4 5 5 7 7 8 9 |  |
|  | II. Графическая часть |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Общие данные. Общие данные (продолжение). Принципиальная схема установки газового пожаротушения. План помещения серверной. Разводка кабельных трасс и трубопроводов. Схема трубопровода аксонометрическая. Схема внешних соединений | АПТ-1 АПТ-2 АПТ-3 АПТ-4 АПТ-5 АПТ-6 |  |
| 7. | #### Прилагаемые документы Спецификация оборудования | АПТ.СО | На 2-х листах |