| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прибор управления пожаротушением | С2000-АСПТ |  | ЗАО НВП «БОЛИД» | шт. | 3 |  |  |
| 1.2 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | 12В, 7Ач |  | Россия | шт. | 3 |  |  |
| 1.3 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-45 |  | Россия | шт. | 24 |  |  |
| 1.4 | Ручной пожарный извещатель | ИПР-3СУ |  | Россия | шт. | 3 |  |  |
| 1.5 | Выносное устройство оптической индикации | ВУОС |  | Россия | шт. | 11 |  |  |
| 1.6 | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой | «ТРВ-Гарант» (насадок ТРВ-85) |  | ООО "НПО ЭТЕРНИС" (Россия) | шт. | 15 |  |  |
| 1.7 | Светозвуковой оповещатель - табло "Выход" | Блик СЗ-24 "Выход" |  | Россия | шт. | 5 |  |  |
| 1.8 | Считыватель брелоков Touch Memory | Считыватель-2 |  | ЗАО НВП «БОЛИД» | шт. | 3 |  |  |
| 2 | МАТЕРИАЛЛЫ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кабель контрольный огнестойкий | КПСВЭВнг-LS 1х2х0,8 |  | НПП “Спецкабель” | м | 400 |  |  |
| 2.2 | Провод | ПВС 3х1,5 |  | Севкабель | м | 30 |  |  |
| 2.3 | Коробка распаечная (70х70х40) | Tyco 67030 | К1627 | МПО Электромонтаж | шт. | 20 |  |  |
| 2.4 | Блок клемников Nylbloc (4 мм2) | 34211 | К4571 | МПО Электромонтаж | шт. | 20 |  |  |
| 2.5 | Труба гофрированная негорючая Dy 16мм | 90916 | Т0101 | МПО Электромонтаж | м | 300 |  |  |
| 2.6 | Держатель для ПВХ труб Dy 16мм | CF16 | Г7011 | МПО Электромонтаж | м | 600 |  |  |
| 2.7 | Монтажный электротехнический короб 15х17мм “ДКС” | 00303 | Д3500 | МПО Электромонтаж | м | 100 |  |  |
| 2.8 | Угол внутренний АIМ 15х17мм “ДКС” | 00390 | Д3504 | МПО Электромонтаж | шт. | 10 |  |  |
| 2.9 | Угол внешний АЕМ 15Х17мм “ДКС” | 00403 | Д3505 | МПО Электромонтаж | шт. | 10 |  |  |
| 2.10 | Хомут пластиковый (стяжка нейлоновая 200x2.5мм) |  |  | МПО Электромонтаж | уп. | 2 |  |  |
| 2.11 | Терморасширяющаяся противопожарная пена | СР 620 | 370896 | HILTI | шт. | 1 |  |  |