| Поз. | ### Наименование и технические характеристики | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод – изготовитель (поставщик) | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы, кг | При-мечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос GRUNDFOS CR 64-4 22кВт, 43 м3/ч, 8,5 атм. |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Насос GRUNDFOS CR 5-13 2,2кВт, 5 м3/ч, 8,5 атм. |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Регулятор давления для установок пожаротушения модели RAF60 (проходного типа) Ду 100 | TYCO |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Мембранный бак 40 л PN16 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Затвор дисковый поворотный Genebre межфланцевый DN100 PN16 с ручкой | Genebre | А 2103 |  | шт. | 11 |  |  |
|  | Затвор дисковый поворотный Genebre межфланцевый DN80 PN16 с ручкой | Genebre | А 2103 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровой DN 50 PN10 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровой резьбовой DN 32 PN16 |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Клапан обратный межфланцевый Genebre DN100 PN16 | Genebre | А 2401 |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Клапан обратный межфланцевый Genebre DN80 PN16 | Genebre | А 2401 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан обратный резьбовой DN32 PN16 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Компенсатор трубный из резины DN100 PN16 | Genebre | А 2831 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Компенсатор трубный из резины резьбовой DN32 PN16 | Genebre | А 2830 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран трехходовой монометновый ДУ15 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Электроконтактный манометр PN16 | ДМ2020 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Клапан спринклерный мокрый с замедляющей камерой и обвязкой AV-1 Ду100 | TYCO |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Сигнализатор давления | PS10-2 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Сигнализатор потока жидкости Tyco VSR-F ДУ80 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Сигнализатор потока жидкости Tyco VSR-F ДУ100 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Головка рукавная ГМ-80 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Заглушка ГЗ-80 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба Стальная электросварная 108х3,0 оцинкованная | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 24 |  |  |
|  | Труба Стальная электросварная 89х2,8 оцинкованная | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 4 |  |  |
|  | Труба Стальная электросварная 56х2,5 | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 16 |  |  |
|  | Труба водогазопроводная 42,3х2,8 оцинкованная | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 4 |  |  |
|  | Труба водогазопроводная 21,3х2,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 4 |  |  |
|  | Отвод 90˚ крутоизогнутый 108x3,0 оцинкованный | ГОСТ 30753-01 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Отвод 90˚ крутоизогнутый 56x3,0 | ГОСТ 30753-01 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Отвод 90˚ 42,3x3 оцинкованный |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Переход 100х80 оцинкованный приварной | ГОСТ17378-83 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тройник 108 оцинкованный | ГОСТ17376-83 |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Тройник 56 | ГОСТ17376-83 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Тройник 42,3 оцинкованный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Фланец 100-16 Ст20 | ГОСТ 12821-80 |  |  | шт. | 38 |  |  |
|  | Фланец 80-16 Ст20 | ГОСТ 12821-80 |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Шпилька фланцевая АМ 16х160 |  |  |  | шт. | 112 |  |  |
|  | Шпилька фланцевая АМ 16х130 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Болт фланцевый М16х80 ст.20 |  |  |  | шт. | 96 |  |  |
|  | Болт М8х40 ст.20 для заземления |  |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Гайка М16 ст.20 |  |  |  | шт. | 320 |  |  |
|  | Гайка М8 ст.20 |  |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Шайба М16 |  |  |  | шт. | 320 |  |  |
|  | Шайба М8 |  |  |  | шт. | 48 |  |  |
|  | Резина вакуумная белая 4 мм |  |  |  | М2 | 3 |  |  |
|  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-89 |  |  |  | м | 6 |  |  |
|  | Уголок 50х50х5 |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Анкер забивной М12х16х40(50) |  |  |  | шт. | 22 |  |  |
|  | Хомут на тр. 108 |  |  |  | К-т | 5 |  |  |
|  | Хомут на тр. 56 |  |  |  | К-т | 3 |  |  |
|  | Стержень резьбовой 2м М12 |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Гайка М12 |  |  |  | шт. | 40 |  |  |
|  | Грунт композиция ОС-70-04 желто-зеленая |  |  |  | кг | 5 |  |  |
|  | Растворитель ТОЛУОЛ нефтяной |  |  |  | кг | 2 |  |  |
|  | Краска ОС-12-03 черная |  |  |  | кг | 2 |  |  |
|  | Краска ОС 12-03 RAL 3020 красная |  |  |  | кг | 8 |  |  |
| Насосная станция электротехническая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приёмно-контрольный пожарный и управления | «ПУИ-02С-М3» |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор приёмно-контрольный пожарный | «ВестА» |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Блок резервного питания 12 В , 28 Ач, 5А | БРП 24-01 12В/28Ач, 5А |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Щит управления насосами 22 кВт | ШК1 102-36-А | СВТ29.160.000-10 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Щит управления насосом компенсации утечки 4 кВт | ШК-JP |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Блик РП «Станция пожаротушения» табло световое. Уличное исполнение 220В |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Блик РП «Подключение пожарных машин» табло световое. Уличное исполнение 220В |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг 5х2,5 |  |  |  | м | 22 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг 5х1,0 |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 |  |  |  | м | 16 |  |  |
|  | Кабель КСПВГнг 4х0.5 |  |  |  | м | 180 |  |  |
|  | Гофротруба 16 |  |  |  | м | 50 |  |  |
|  | Металлорукав 16 |  |  |  | м | 70 |  |  |
|  | Металлорукав 25 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Кабельканал 50х100 |  |  |  | м | 12 |  |  |
|  | Провод для заземления ПВ-1 6мм2 |  |  |  | м | 20 |  |  |
|  | Кабельный наконечник медный 6-8-5-М (диаметр наконечника под болт М8) |  |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Кабельный лоток НЛ20 200х50 |  |  |  | м | 14 |  |  |
|  | Секция угловая НЛ20-50-1,5 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Секция Т врезка НЛТ20-50-1,5 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Консоль горизонтальная крепления КГ2-250 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Подвес лотка ПЛ3-250 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Подвес потолочный ПП2 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Штанга резьбовая М8 1м |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Гайка М8 |  |  |  | шт | 16 |  |  |
|  | Прижим лотка НЛ-ПР |  |  |  | шт | 16 |  |  |
| Оросительные сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спринклерный ороситель тонкораспыленной воды для установки головкой вниз 5 мм. СВSО-ПНо(д) 0,07-R1/2 Р57(68.93). В3 Аква-Гефест. 68 С. | СВSО-ПНо(д) 0,07-R1/2 Р57(68.93). В3 |  |  | шт. | 1026 |  |  |
|  | Спринклерный ороситель тонкораспыленной воды для установки головкой вниз 5 мм. СВSО-ПНо(д) 0,07-R1/2 Р57(68.93). В3 Аква-Гефест. 68 С. | СВSО-ПНо(д) 0,07-R1/2 Р57(68.93). В3 |  |  | шт. | 124 |  | Резерв 12% |
|  | Защитная сетка на ороситель |  |  |  | шт. | 54 |  |  |
|  | Труба Стальная электросварная 108х3,0 оцинкованная | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 150 |  |  |
|  | Труба Стальная электросварная 89х2,8 оцинкованная | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 900 |  |  |
|  | Труба Стальная электросварная 56х2,5 оцинкованная | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 34 |  |  |
|  | Труба Стальная электросварная 40х2,2 оцинкованная | ГОСТ 10704-91 |  |  | м | 2650 |  |  |
|  | Труба водогазопроводная 33,5х2,8 оцинкованная | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 140 |  |  |
|  | Труба водогазопроводная 21,3х2,5 оцинкованная | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 45 |  |  |
|  | Отвод 90˚ крутоизогнутый 108x3,0 оцинкованный | ГОСТ 30753-01 |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Отвод 90˚ крутоизогнутый 89x3,0 оцинкованный | ГОСТ 30753-01 |  |  | шт. | 46 |  |  |
|  | Отвод 90˚ крутоизогнутый 56x3,0 оцинкованный | ГОСТ 30753-01 |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Отвод 90˚ 40х2,2 оцинкованный |  |  |  | шт. | 235 |  |  |
|  | Переход 100х80 оцинкованный приварной | ГОСТ17378-83 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход 50х80 оцинкованный приварной | ГОСТ17378-83 |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Заглушка приварная 40 |  |  |  | шт. | 96 |  |  |
|  | Заглушка приварная 33 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Муфта спринклера приварная 1/2 |  |  |  | шт. | 1026 |  |  |
|  | Кран шаровой DN 50 PN10 |  |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Кран шаровой резьбовой DN 15 PN16 |  |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Головка рукавная ГМ-50 |  |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Воздухоотводчик Ду15 |  |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Грунт композиция ОС-70-04 желто-зеленая |  |  |  | кг | 35 |  |  |
|  | Растворитель ТОЛУОЛ нефтяной |  |  |  | кг | 30 |  |  |
|  | Краска ОС 12-03 RAL 3020 красная |  |  |  | кг | 45 |  |  |