Кабельный журнал

| Обозн. кабеля | Начальный прибор | Конечный прибор | Тип, марка кабеля | Длина, м | Защитная труба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тип, диаметр | Длина, м |
|  | Насос Н-1 | ШК1 102-36-А | ВВГнг 5х4,0 | 10 | ПВХ гофр. 25 мм | 10 |
|  | Насос Н-2 | ШК1 102-36-А | ВВГнг 5х4,0 | 9 | ПВХ гофр. 25 мм | 9 |
|  | Насос Н-3 | ШК-JP | ВВГнг 5х1,0 | 11 | ПВХ гофр. 25 мм | 11 |
|  | ЭКМ-1 | ШК1 102-36-А | КСПВГнг 4х0.5 | 8 | ПВХ гофр. 25 мм | 8 |
|  | СДУ-1 | ВестА №1 | КСПВГнг 4х0.5 | 8 | ПВХ гофр. 16 мм | 8 |
|  | СДУ-2 | ШК-JP | КСПВГнг 4х0.5 | 8 | ПВХ гофр. 25 мм | 8 |
|  | СДУ/ВС1 | ВестА №1 | КСПВГнг 4х0.5 | 14 | ПВХ гофр. 16 мм | 14 |
|  | СДУ/ВС2 | ВестА №1 | КСПВГнг 4х0.5 | 14 | ПВХ гофр. 16 мм | 14 |
|  | Д-2/VR21 | ВестА №1 | КСПВГнг 4х0.5 | 11 | ПВХ гофр. 16 мм | 11 |
|  | Д-3/VR22 | ВестА №1 | КСПВГнг 4х0.5 | 12 | ПВХ гофр. 16 мм | 12 |
|  | Д-1 | ВестА №2 | КСПВГнг 4х0.5 | 14 | ПВХ гофр. 16 мм | 14 |
|  | SS-1 | БРП | КСПВГнг 4х0.5 | 5 | ПВХ гофр. 16 мм | 5 |