|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ версия 1.46 | АЦДР.426469.012 ТУ |  | ЗАО НВП "Болид"  г. Королев Москов-  ской области | компл. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Блок индикации С2000-БИ вер. 1.12 | АЦДР.426469.015 ТУ |  | То же | компл. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ, вер.1.08 | АЦДР.425412.003 ТУ |  | -//- | компл. | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Блок защиты линии «БЗЛ» | АЦДР.426475.001 ТУ |  | -//- | шт | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство коммутационное | УК-ВК/04  АЦДР.425412.002-04 ТУ |  | -//- | шт | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно- аналоговый, вер.1.20 | ДИП-34А-01-02  АЦДР.425232.002-01-02 ТУ |  | -//- | шт | 44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | То же, ручной адресный, вер. 1,03 исп 02 | ИПР 513-3А  АЦДР.425211.002 -02 ТУ |  | -//- | шт | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | То же, с надписью «Дымоудаление» | ИПР 513-3А  АЦДР.425211.002 -02 ТУ |  | -//- | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Адресный расширитель «С2000-АР8» | АЦДР.426461.003 ТУ |  | ЗАО НВП "Болид"  г. Королев Москов-  ской области | шт | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резервированный источник питания | РИП-24В-3А-7А\*ч исп. 01  АЦДР.436534.002-01 ТУ |  | То же | шт | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | То же | РИП-12В-3А-17А\*ч исп. 01  АЦДР.436534.001-01 |  | То же | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Бокс аккумуляторный 2х17 А\*ч | АЦДР.426491.002 ТУ |  | -//- | шт | 3 |  |  |
| 13 | Аккумуляторная батарея, 17Ахч | "DELTA" DTM 1217 |  | -//- | шт | 7 |  |  |
| 14 | То же, 7Ахч | "DELTA" DTM 1207 |  | -//- | шт | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтажный комплект | МК-2 |  | -//- | шт | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Оповещатель пожарный, световой «ВЫХОД» | БЛИК-С-24(М)  ТУ ЦФСК 425 548.006 |  | ЗАО  ИФ "ИРСЭТ-Центр",  г. Санкт-Петербург | шт | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | То же, звуковой | EMA1224B4R |  | "Систем Сенсор Фаир Детекторс" | шт | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | База для оповещателя | ELPBR (IP44) |  | То же | шт | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Блок расширения шлейфов сигнализации | "БРШС-Ех"  БФЮК.425513.004ТУ |  | ЗАО «Риэлта» г. Санкт-Петербург | компл. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Блок релейных выходов | "Ладога БРВ-А" исп.02 БФЮК.426436.003ТУ |  | То же | компл. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Извещатель пожарный пламени инфракрасный | ИПП330-8 "ИПП-Ех" БФЮК.425513.004ТУ |  | То же | компл. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый | ИП103-2/1  ТУ4371-001-43082497-98 с изм.10 |  | ЗАО «Эридан» г. Берёзовский, Свердловская обл. | компл. | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Табло светозвуковое взрывозащищённое | ФИЛИН-Т-12-Н-Т-1/2-З/Ч-ПОЖАР ТУ 4371-129-12150638-2006 |  | ЗАО «Эталон»  г. Волгодонск, Ростовсая обл. | компл. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |