|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно- аналоговый, вер.1.20 | ДИП-34А-01-02  АЦДР.425232.002-01-02 ТУ |  | ЗАО НВП "Болид"  г. Королев Москов-  ской области | шт | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же, ручной адресный, вер. 1,03 исп 02 | ИПР 513-3А  АЦДР.425211.002 -02 ТУ |  | То же | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный пламени инфракрасный | ИПП330-8 "ИПП-Ех" БФЮК.425513.004ТУ |  | ЗАО «Риэлта» г. Санкт-Петербург | компл. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый | ИП103-2/1  ТУ4371-001-43082497-98 с изм.10 |  | ЗАО «Эридан» г. Берёзовский, Свердловская обл. | компл. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |