|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 10-08-001-09 |  | 1 |
|  | Блок индикации С2000-БИ | шт | 10-08-001-09 |  | 1 |
|  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт | 10-08-001-09 |  | 6 |
|  | Блок защиты линии | шт |  |  | 2 |
|  | Устройство коммутационное | шт | 10-08-001-05 |  | 7 |
|  | Извещатель пожарный дымовой | шт | 10-08-002-02 |  | 44 |
|  | То же, ручной адресный | шт | 10-08-002-01 |  | 8 |
|  | Адресный расширитель АР-8 | шт | 10-08-001-11 |  | 2 |
|  | Резервированный источник питания | шт | 10-02-016-06 |  | 4 |
|  | Установка монтажного комплекта | шт | 10-08-002-06 |  | 22 |
|  | Бокс аккумуляторный | шт | 10-06-037-09 |  | 3 |
|  | Аккумуляторная батарея, 17Ахч | шт | 10-02-016-06 |  | 7 |
|  | То же, 7Ахч | шт | 10-02-016-06 |  | 6 |
|  | Оповещатель пожарный, световой «ВЫХОД» | шт | 08-03-543-2 |  | 8 |
|  | Табло светозвуковое «Филин-Т» | шт | 08-03-543-2 |  | 1 |
|  | То же, звуковой | шт | 10-04-101-07 |  | 15 |
|  | Блок расширения шлейфов сигнализации «БРШС-Ех» | шт | 10-08-001-11 |  | 1 |
|  | Блок релейный выходов «БРВ-А» | шт | 10-08-001-11 |  | 1 |
|  | Извещатель пожарный пламени «ИПП-Ех» | шт | 10-08-002-03 |  | 2 |
|  | То же, тепловой взрывозащищённый ИП103-2/1 | шт | 10-08-002-03 |  | 6 |
|  | Коробка коммутационная КК-8 | шт | 10-08-019-01 |  | 69 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Установка резистора в коммутационную коробку | шт | 10-04-030-02 |  | 3 |
|  | То же, поставляемого комплектно с «С2000-АР8» | шт | 10-04-030-02 |  | 3 |
|  | Установка диода в коммутационную коробку, поставляется коплектно с «С2000-КПБ» | шт | 10-04-030-02 |  | 27 |
|  | Монтаж кабель канала по стенам 25х16 | 100 м | 08-02-396-20 |  | 0,14 |
|  | То же, 60х40 | 100 м | 08-02-396-22 |  | 0,02 |
|  | Прокладка кабеля в установленные короба |  |  |  |  |
|  | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | 100 м | 08-02-399-1 |  | 0,26 |
|  | Прокладка металлорукава по установленным конструкциям | 100м | 08-02-411-01 |  | 1,12 |
|  | Затягивание кабеля КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 в металлорукав | 100м | 08-02-412-01 |  | 1,12 |
|  | Прокладка кабеля в гофрированной трубе | 100м | 08-02-413-01 |  | 7,32 |
|  | КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 |  |  |  |  |
|  | То же, кабеля ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 100м | 08-02-413-01 |  | 0,35 |
|  | -//-, кабеля ВВГнг-FRLS 3х2,5 | 100м | 08-02-413-02 |  | 0,20 |
|  | Прокладка стальной трубы ø15мм | 100м | 08-02-408-01 |  | 0,42 |
|  | Прокладка кабеля в гофрированной трубе КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 | 100м | 08-02-413-01 |  | 0,2 |
|  | То же, кабеля КСРВнг-FRLS 6x0.64 | 100м | 08-02-413-02 |  | 0,22 |
|  | Пробивка отверстий в перегородках | 100 шт | 46-03-009-03 |  | 0,06 |
|  | Разделка и включение однопарного кабеля | 10 концов | 10-01-051-33 |  | 3.89 |
|  | Измерение шлейфов пожарной сигнализации | 100пар | 10-06-032-01 |  | 0,29 |
|  | Грунтовка стальных труб | 100м2 | 13-03-002-04 |  | 0,028 |
|  | Окраска стальных труб эмалью | 100м2 | 13-03-004-26 |  | 0,028 |