Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| ФЗ РФ №123-ФЗ | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |
| СП 3.13130.2009 | «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.» |  |
| СП 5.13130.2009 | «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» |  |
| СП 6.13130.2009 | «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» |  |
| ПУЭ | «Правила устройства электроустановок» |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 06-2010/ПС-СОУЭ.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |
| 06-2010/ПС-СОУЭ.ПЗ | Пояснительная записка |  |

Условные обозначения

| ARK 1 | ППКОП, БРО ARK – обозначение, 1 - номер |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок источника резервного питания |  |  |
| ARK 2 | ПКУ ARK – обозначение, 2 - номер |  |  |
| BTH 1.2 | Извещатель пожарный дымовой, BTH – обозначение, 1 – номер шлейфа, 2 - номер ИП в шлейфе |  |  |
| BTM 2.3 | Извещатель пожарный ручной, BTМ – обозначение, 2 – номер шлейфа, 3 - номер ИП в шлейфе |  |  |
| BTK 2.1 | Извещатель пожарный тепловой, BTК – обозначение, 2 – номер шлейфа,1 - номер ИП в шлейфе |  |  |
| BIAS 1 | Оповещатель речевой, BIAS – обозначение, 1 - номер |  |  |
| BIAL 1 | Оповещатель световой, BIAL – обозначение, 1 – номер |  |  |
| BIASL 1 | Оповещатель комбинированный, BIASL – обозначение, 1 - номер |  |  |
|  | Коробка коммутационная |  |  |
|  | Помещения, не арендуемые Заказчиком |  |  |
|  | Граница арендуемых помещений |  |  |

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими государственными нормами и правилами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта _______________________________/И.В.Докукин/