| U-skud-001 | «NR-2000 DIP» КД 1 | «PR-P05» Считыватель | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КВП-5e | 4х2х0.52 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-skud-002 | «NR-2000 DIP» КД 1 | «PR-P09» Считыватель | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КВП-5e | 4х2х0.52 | 10 |  |  |  |
| U-skud-003 | «NC-1000» КД 2 | «PR-P16» Считыватель | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КВП-5e | 4х2х0.52 | 10 |  |  |  |
| U-skud-004 | «NR-2000 IP» КД 3 | «MA 120» Считыватель биометрический | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КВП-5e | 4х2х0.52 | 10 |  |  |  |
| U-skud-005 | «NR-2000 IP» КД 3 | «PR-P09» Считыватель | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КВП-5e | 4х2х0.52 | 10 |  |  |  |
| G-skud-001 | «NR-2000 DIP» КД 1 | Замок электромагнитный №1 | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 10 |  |  |  |
| G-skud-002 | «NR-2000 DIP» КД 1 | ИБП №1 | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 5 |  |  |  |
| G-skud-003 | «NC-1000» КД 2 | Замок электромагнитный №2 | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 10 |  |  |  |
| G-skud-004 | NR-2000 IP» КД 3 | Замок электромагнитный №3 | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КПСВВнг-LS | 1х2х0,75 | 10 |  |  |  |
| W-skud-001 | «NR-2000 DIP» КД 1 | Магнитоконтактный датчик №1 | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| W-skud-002 | «NC-1000» КД 2 | Магнитоконтактный датчик №2 | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| W-skud-003 | «NC-1000» КД 2 | Кнопка выхода №2 | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| W-skud-004 | «NR-2000 IP» КД 3 | Магнитоконтактный датчик №3 | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КПСВВнг-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| U -skud-006 | «NR-2000 DIP» КД 1 | Существующий коммутатор | Кабель проложить в гофротрубе по помещению d=16мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 60 |  |  |  |
| R-skud-001 | «NC-1000» КД 2 | К АРМ№2, пом. 319 | Кабель проложить кабель-канале по помещению 32х12,5 | КАЭфВнг-LS | 2х2х0.64 | 60 |  |  |  |
| U -skud-007 | NR-2000 IP» КД 3 | Существующий коммутатор | Кабель проложить в гофротрубе по помещению d=16мм | КВП-5e | 4х2х0.52 | 60 |  |  |  |