ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на электропитание и технологическое заземление потребителей 1 категории

Для электропитания оборудования системы управления доступом (СКУД от выделенной электрораспределительной сети  по 1 категории электроснабжения предусмотреть установку отдельных автоматов защиты соответствующего номинала, в существующих силовых распределительных щитах для каждой группы потребителей.

Количество автоматов в щитах и их номинал см. приложение 1.

2.	Предусмотреть прокладку силовых кабелей необходимого сечения от распределительного щита этажного до контроллеров системы СКУД. На вводе силовых кабелей соответствующие помещения оставить забухтованный запас кабеля по длине не менее 5 м.

Приложение 1

ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

| Место установки | № щита | № автомата | Номинал | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий этажный щит |  | АВ1 | 6 А | Контроллеры системы СКУД |
|  |  | АВ2 | 6 А |  |
|  |  | АВ3 | 6 А |  |