## СОПСиСКУД_СТН
Объект: Офис
№ пп | Производитель | № по каталогу | Наименование | Ед. изм. | К-во | Цена | Сумма
1. Оборудование системы СКУД
|  |  | 1.1 Активное оборудование и ПО |  |  |  |  | Потреб ток mA
1 | Parsec | PNSoft-08 | ПО Parsec на 8 точек прохода | шт. | 1
2 | Parsec | PNSoft-WS | ПО Дополнительная рабочая станция для системы | шт. | 1
3 | Parsec | PNSoft-AR | ПО Дополнительный модуль формирования месячного табеля учёта рабочего времени с выводом информации в стандартную форму Т-13, формирование недельных табелей учёта рабочего времени, а также формирование отчётов по разного рода отклонениям (опоздания, уход раньше времени, прогулы и так далее) | шт. | 1
4 | Parsec | PNSoft-PI | ПО Дополнительный модуль помимо создания шаблонов для печати карт и пропусков, обеспечивает также их печать с использованием информации из базы данных сотрудников | шт. | 1
5 | HP | NA736EA | Рабочая станция HP Compaq dc5800, корпус Microtower (NA736EA) Процессор Intel® Core™ 2 Duo E7500 2,93 ГГц, Кэш 2 уровня 3 Мб, Шина FSB 1066 МГц Подлинная Windows Vista® Business с возможностью понижения до Windows XP Professional Стандартное ОЗУ 2 x 1 Гб, HDD 250 ГБ, SATA DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe и считыватель карт памяти HP 16 в 1 (3,5" с PCI), 6 USB 2.0, 1 последовательный порт, 1 опциональный последовательный порт, 1 опциональный параллельный порт, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, вход/выход аудиосигнала; 2 USB 2.0, аудиопорты, SATA 3,0 Гб/с NCQ SMART IV. | шт. | 2
6 | Samsung | 931C | Монитор LCD TFT 19" | шт. | 2
7 | Parsec | PR-A08 | Считыватель для подключения через USB-порт к ПК. | шт. | 1
8 | Parsec | NI-A01-USB | ПК интерфейс | шт. | 1
9 | Parsec | NR-2000 DIP | Контроллер управления доступом | шт. | 1
10 | Parsec | NC-1000 | Контроллер управления доступом | шт. | 1
11 | Parsec | NR-2000 IP | Контроллер управления доступом | шт. | 1
12 | Parsec | PR-P05 | Считыватели proximity карт формата Mifare | шт. | 1
13 | Parsec | PR-P09 | Считыватели proximity карт формата Mifare | шт. | 1
14 | Parsec | PR-P16 | Считыватели proximity карт формата Mifare | шт. | 1
15 | Sagem | MA 120 | Биометрический считыватель отпечатков пальцев | шт. | 1
16 | DORMA | TS-72 | Дверной доводчик, для дверей весом до 100кг | шт. | 3
17 | АЛЕКО | AL-150-12/24 | Замок электромагнитный, 12В, 150 кг | шт. | 3
18 | Бастион | СКАТ-1200 | Блок бесперебойного питания 12 В, 3,0 А | шт. | 1
| DKC | R5CE0231 | шкаф настенный сварной 200х300 | шт. | 1
| DKC | 02135 | Дин-рейка | шт. | 1
19 | CHINA | - | Аккумуляторная батарея 7 Ач, 12 В, Габаритные размеры,не более 193х209х83мм. | шт. | 3
32 |  |  | 1.2 Линейное оборудование
41 | Россия | ИО-102-5 | Извещатель охранный магнитоконтактный врезной | шт. | 3
42 | Россия | HO-02 | Кнопка Выхода пластиковая накладная | шт. | 1
| CQR, Великобритания | FP3/GR | Многоразовая кнопка аварийной разблокировки дверей, зеленая, разблокировка и тестирование с помощью ключа, в комплекте дополнительное одноразовое стекло, -10 С до +55 С, IP 44, 12-24 В DC | шт. | 3
44 | Россия |  | Карта Mifare Standard 1k (тонкая) под печать | шт. | 20
| Россия | - | Пластиковый кармашек, жесткий, матовый с клипсой и булавкой | шт. | 20
45 |  |  | 1.3 Материалы |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
46 | НПП "Спецкабель" | КАЭфВнг-LS 2х2х0.64 | Кабель сигнальный | м | 60
47 | НПП "Спецкабель" | КПСВВнг-LS 1х2х0,75 | Кабель питания | м | 35
48 | НПП "Спецкабель" | КПСВВнг-LS 1х2х0,5 | Кабель сигнальный | м | 40
49 | ООО "ТПД Паритет" | КВП-5e 4х2х0.52 | Кабель витая пара для внутренней прокладки | м | 170
87 | CQR, Великобритания | JB-701 | Коробка коммутационная | шт. | 3
88 | DKC | 91916 | Труба гофрированная легкая со стальной протяжкой D=16мм | м | 150
89 | DKC | 51016 | Держатель трубы D=16mm уп./200 шт | уп. | 1
90 | WAGO | 222-415 | Соединительная клемма; 5-проводная клемма; с нажимным рычагом | шт. | 20
95 | WAGO | 222-413 | Соединительная клемма; 3-проводная клемма; с нажимным рычагом | шт. | 20
96 | AESP | TC-300 | Стяжка нейлоновая 300 мм, уп.100шт. | уп. | 1
97 | Legrand, Франция | 300 15 | Кабельный канал 32х12,5мм, длина 2.1 метра | м | 150
98 | Legrand, Франция | 312 03 | Заглушка для кабельного канала 32х12,5 | шт. | 30
99 | Legrand, Франция | 302 51 | Угол внутренний для кабельного канала 32х12,5 | шт. | 30
| Legrand, Франция | 302 51 | Угол внешний для кабельного канала 32х12,5 | шт. | 30
100 | Legrand, Франция | 302 53 | Угол плоский для кабельного канала 32х12,5 | шт. | 30
Работ

## Лист1
5
88
12
7
9
16
6
9
12
75
20
18
10
37
35
42
35
3
3
36
11
8
7
5
8
9
8
6
9
5
7
11
10
13
15
5
5
24
21
5
4
22
27
7
7
10
7
5
7
15
7
7
7
5
11
7
8
5
9
9
5
7
9
6
7
7
7
7
7
33
7
14
16
5
7
5
7
9
6
6
7
7
7
12
4
7
14
19
21
20
13
24
11
5
7
8
7
8
6
15
8
8
25
12
12
2
13
5
7
8
7
7
7
13
6
7
8
6
19
13
8
8
8
5
9
5
5
5
10
14
10
9
8
6
6
11
3
6
7
9
4
13
10
5
8
6
15
5
23
17
12
8
8
8
8
8
8
8
8
10
7
57
10
4
8
12
7
7
7
6
6
7
8
7
7
6
6
5
5
8
6
5
6
5
6
5
6
8
6
95
8
8
14
7
7
8
5
5
5
10
11
5
6
9
16
16
13
7
8
8
8
12
17
21
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5