Спецификация оборудования

| № п/п | Наименование и техническая характеристика оборудования | Тип, марка оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резервированный источник питания 3А | РИП-12 исп.01 | шт. | 4 |
|  | Аккумулятор 12В 17А/ч | DTM 1217 | шт. | 4 |
|  | Блок управляющих реле | БУР | шт. | 4 |
|  | Ретранслятор сигналов - координатор | РС-К | шт. | 1 |
|  | Ретранслятор сигналов - маршутизатор | РС-М | шт. | 6 |
|  | Блок обработки сигналов | БОС | шт. | 192 |
|  | Брелок диагностики | БД | шт. | 1 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения | Гарант-7 исп.1 | шт. | 191 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения (резерв) | Гарант-7 исп.1 | шт. | 1 |
|  | Оповещатель световой «Порошок, уходи!», 12В | «Молния-12» | шт. | 6 |
|  | Оповещатель световой «Порошок, не входи!», 12В | «Молния-12» | шт. | 5 |
|  | Провод 2х0,75 | ШВВП | м | 200 |
|  | Оповещатель световой «Автоматика отключена», 12В | «Молния-12» | шт. | 5 |
|  | Оповещатель свето-звуковой, 12В | Иволга | шт. | 4 |
|  | Провод 2х2х0,5 | КПСВВнг-LS | м | 100 |
|  | Металлорукав | Мр12 | м | 300 |
|  | Держатель D 12 мм |  | м | 600 |
|  | ППКОП | «Сигнал-20 П» | шт | 1 |
|  | Релейный блок | «С 2000 СП1» | шт | 2 |
|  | Извещатель пожарный ручной | ИПР-1 | шт | 5 |
|  | Выключатель 6А | S201P-C | шт. | 1 |