|  | 1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект устройств для управления оборудованием системы автоматического водяного пожаротушения "СПРУТ-2": |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф аппаратуры коммутации ШАК-1, исполнение ПН/18,5/3/О + ПН/18,5/3/О + Жокей/0,37/1/О + ПУ/АВР + ПУ/АВР + ПУ/АВР + ПУ/АВР - Ш6(АВР/ИЛИ) | ШАК, АВУЮ 634.211.020 |  | ФГУП "НПП "Торий " г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф аппаратуры коммутации ШАК-2, исполнение ПН/5,5/3/О + ПН/5,5/3/О + ПН/11/3/О + ПН/11/3/О + ПН/3/3/О + ПН/3/3/О + Задвижка Х/0,18/3/О + ПУ/О + ПУ/О - Ш4(АВР/ИЛИ) | ШАК, АВУЮ 634.211.020 |  | ФГУП "НПП "Торий " г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф аппаратуры коммутации ШАК-ДУ5, исполнение Вентилятор Х/22/3/О + Вентилятор Х/4/3/О + Вентилятор Х/4/3/О + Вентилятор Х/1,1/3/О + ПУ/О + ПУ/О - Ш4(АВР/ИЛИ) | ШАК, АВУЮ 634.211.020 |  | ФГУП "НПП "Торий " г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф аппаратуры коммутации ШАК-ДУ6, исполнение Вентилятор Х/22/3/О + Вентилятор Х/2,2/3/О + Вентилятор Х/2,2/3/О + ПУ/О + ПУ/О - Ш4(АВР/ИЛИ) | ШАК, АВУЮ 634.211.020 |  | ФГУП "НПП "Торий " г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 1 |  |  |
|  | Шкаф аппаратуры коммутации ШАК-ДУ, исполнение Вентилятор Х/18,5/3/О + Вентилятор Х/18,5/3/О + Вентилятор Х/18,5/3/О + Вентилятор Х/4/3/О + Вентилятор Х/2,2/3/О + Вентилятор Х/0,75/3/О + Вентилятор Х/1,5/3/О + Вентилятор Х/1,5/3/О + Вентилятор Х/1,5/3/О + Вентилятор Х/2,2/3/О + Вентилятор Х/4/3/О + Вентилятор Х/2,5/3/О + Вентилятор Х/1,5/3/О + Вентилятор Х/0,75/3/О + Вентилятор Х/1,5/3/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О + ПУ/О - Ш8(АВР/ИЛИ) | ШАК, АВУЮ 634.211.020 |  | ФГУП "НПП "Торий " г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор управления, исполнение 10 | ПУ, АВУЮ 634.211.021 |  | ФГУП "НПП "Торий" г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 9 |  |  |
|  | Прибор индикации | ПИ, АВУЮ 634.211.022 |  | ФГУП "НПП "Торий" г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 11 |  |  |
|  | Прибор управления, исполнение 5 | ПУ, АВУЮ 634.211.021 |  | ФГУП "НПП "Торий" г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 2 |  |  |
|  | Центральный прибор индикации | ЦПУ, АВУЮ 634.211.023 |  | ФГУП "НПП "Торий" г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 2 |  |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии | С2000-КДЛ |  | НВП «Болид», МО, г.Королёв т.777-40-20 | шт. | 1 |  |  |
|  | Адресный расширитель | С2000-АР2 |  | НВП «Болид», МО, г.Королёв т.777-40-20 | шт. | 68 |  |  |
|  | Устройство коммутации | УК-ВК/02 |  | НВП «Болид», МО, г.Королёв т.777-40-20 | шт. | 44 |  |  |
|  | Блок питания | РИП-12 исп.02 |  | НВП «Болид», МО, г.Королёв т.777-40-20 | шт. | 16 |  |  |
|  | Аккумулятор 7 а/ч | АКБ 12В 7а/ч |  | НВП «Болид», МО, г.Королёв т.777-40-20 | шт. | 16 |  |  |
|  | Манометр электроконтактный сигнализирующий. (PS) исполнение VI | ДМ2010Сг |  | ЗАО НПФ "РАСКО" г. Москва | шт. | 14 |  |  |
|  | Сигнализатор давления универсальный (PA) | СДУ-М |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Датчик-реле уровня, ~220В. Монтаж датчиков - вертикальный, с тремя электродами L=0,6м с фторопластовым покрытием (LS) | РОС-301Ф |  | НПО ООО "РИЗУР" г. Рязань | шт. | 1 |  |  |
|  | Сигнализатор потока жидкости (HF) | VSR-F |  | Фирма "GRINNELL" | шт. | 2 |  |  |
|  | Электромагнитный (соленоидный) клапан, ~220В (Y) | EV1140 |  | Фирма "TECOFI" | шт. | 2 |  |  |
|  | 2. Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Кабель силовой с медными жилами, нераспространяющий горение, сеч. : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2х1,5мм2 | ВВГнг |  |  | м | 200 |  |  |
|  | 3х1,5мм2 | ВВГнг |  |  | м | 500 |  |  |
|  | 4х1,5мм2 | ВВГнг |  |  | м | 700 |  |  |
|  | 5х1,5мм2 | ВВГнг |  |  | м | 30 |  |  |
|  | 7х1,5мм2 | ВВГнг |  |  | м | 500 |  |  |
|  | 4х6,0мм2 | ВВГнг |  |  | м | 400 |  |  |
|  | 4х10,0мм2 | ВВГнг |  |  | м | 160 |  |  |
|  | 5х16мм2 | ВВГнг |  |  | м | 40 |  |  |
|  | 5х25мм2 | ВВГнг |  |  | м | 40 |  |  |
|  | 5х35,0мм2 | ВВГнг |  |  | м | 40 |  |  |
|  | 2. Кабель контрольный с медными жилами, нераспространяющий горение,сеч: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4х1,5мм2 | КВВГнг |  |  | м | 700 |  |  |
|  | 4х2,5мм2 | КВВГнг |  |  | м | 60 |  |  |
|  | 4х4 мм2 | КВВГнг |  |  | м | 60 |  |  |
|  | 3. Кабель монтажный для систем пожарной сигнализации, сеч. 1х2х0,75 мм | КПСВВ |  |  | м | 1300 |  |  |
|  | 4. Кабель монтажный для систем пожарной сигнализации, экранированный, 1х2х0,75 мм | КПСВЭВ |  |  | м | 500 |  |  |
|  | 4. Кабель монтажный для систем пожарной сигнализации, экранированный, 2х2х0,75 мм | КПСВЭВ |  |  | м | 200 |  |  |
|  | Пост управления кнопочный (в комплекте): |  |  | "Электромонтаж" г.Москва | компл. | 48 |  |  |
|  | - Корпус кнопки без фиксации, цвет - красный | КР1-20R |  | АВВ | шт. | 48 |  |  |
|  | -Контактный блок 1"р." (н/разомкнутый) | КСВ-01 |  | АВВ | шт. | 48 |  |  |
|  | -Монтажная колодка | КСВН-00 |  | АВВ | шт. | 48 |  |  |
|  | - Корпус кнопочного поста, 1-модульный | КЕР1-10 |  | АВВ | шт. | 48 |  |  |
|  | 3. Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка соединительная с клеммником на 10 парных зажимов | КСП-10 |  |  | шт. | 101 |  |  |
|  | Коробка универсальная | УК-П |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | Коробка коммутационная | КС-2 |  |  | шт. | 25 |  |  |
|  | Гофротруба d=16мм |  |  |  | м | 800 |  |  |
|  | Кабель канал 40х25 |  |  |  | м | 40 |  |  |
|  | Крепёжные материалы и приспособления |  |  |  | Набор | 1 |  |  |