## ПС
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
Пожарная сигнлизация
Оборудование
| 1 | Компьютер | HP | NR010AA | [7 empty] | компл | 1
| 2 | Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты | АРМ «Орион» исп.127 |  |  |  |  | Болид |  |  |  | компл | 1
| 3 | Пульт контроля и управления | С2000М |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 1
| 4 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 27
| 5 | Релейный блок - 4 исполнительных реле | С2000-СП1 |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 15
| 6 | Блок индикации для отображения 60 разделов | С2000-БИ |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 3
| 7 | Адресный релейный блок на два реле | С2000-СП2 |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 40
| 8 | Адресный расширитель | С2000-АР1 |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 40
| 9 | Адресный расширитель на два шлейфа | С2000-АР2 |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 5
| 10 | Адресный расширитель на восемь шлейфо | С2000-АР8 |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 5
| 11 | Дымовой адресно-аналоговый извещател | ДИП-34А |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 1520 |  | в т.ч ЗИП 150
| 12 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 100
| 13 | Розетка для извещателей ДИП-34А, С2000-ИП | База ДИП-34А |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 1520
| 14 | Монтажный комплект для ДИП-34А и С2000-ИП | МК-1 |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 1520
| 15 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3А |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 55 |  | в т.ч ЗИП 5
| 16 | Резервированный источник питания, 24 В, 3,0 А | РИП-24 (исп.01) |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 30
| 17 | Бокс для установки двух аккумуляторов 12 В – 17 А×ч | Бокс 2х17 А×ч-24 В |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 30
| 18 | Аккумулятор 12 В, емкость 7 А×час | DTM1207 |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 60
| 19 | Аккумулятор 12 В, емкость 17 А×час | DTM1217 |  |  |  |  | Болид |  |  |  | шт | 60
Материалы
| 1 | Кабель монтажный для ОПС | КПСВВ 2х2х0,5 | [8 empty] | м | 11500
| 2 | Кабель | ВВГнг-LS 3х2,5 | [8 empty] | м | 300
| 3 | Короб, длина одной секции 2 м | 20х12 | [8 empty] | м | 1500
| 4 | Труба гофрированная ПВХ с зондом | Гофрошланг 16 | [8 empty] | м | 11500
| 5 | Кабель монтажный для ОПС | КПСВВ 1х2х0,75 | [8 empty] | м | 500
Взам. Инв. № | [11 empty] | ГК-08-358-СС.СО
Учебно-лабораторный корпус N 2 Российской таможенной академии по адресу: Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 4
|  |  |  | Изм | Кол.уч. | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата
Подпись и дата |  |  |  | ГИП |  | Зотов |  |  |  |  | Слаботочные системы |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
|  |  |  | Проверил |  | Сапожников | [8 empty] | П | 1
|  |  |  | Проверил |  | Коваленко
|  |  |  | Разраб |  | Павлов |  |  |  |  | Спецификация оборудования

## ОС
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
Охранная сигнализация
Оборудование
| 1 | Пульт контроля и управления | С2000М |  | Болид | шт | 1
| 2 | Блок индикации для отображения 60 разделов | С2000-БИ |  | Болид | шт | 3
| 3 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ |  | Болид | шт | 11 | 12
| 4 | Адресный магнитоконтактный извещатель | С2000-СМК |  | Болид | шт | 483 | 450
| 5 | Охранный объемный адресный извещатель | С2000-ИК |  | Болид | шт | 83 | 74
| 6 | Акустический адресный охранный извещатель | С2000-СТ |  | Болид | шт | 25 | 27
| 7 | Адресная тревожная кнопка | С2000-КТ |  | Болид | шт | 10 | 20
| 8 | Резервированный источник питания, 24 В, 3,0 А | РИП-24 (исп.01) |  | Болид | шт | 12
| 9 | Аккумулятор 12 В, емкость 7 А×час | DTM1207 |  | Болид | шт | 24
Материалы
| 1 | Кабель монтажный для ОПС | КПСВВ 2х2х0,5 |  | Россия | м | 6500
| 2 | Кабель монтажный для ОПС | КПСВВ 1х2х0,75 |  | Россия | м | 700
Взам. Инв. № | 3 | Кабель | ВВГнг-LS 3х2,5 |  | Россия | м | 200
| 4 | Короб, длина одной секции 2 м | 20х12 |  | Россия | м | 700
| 5 | Труба гофрированная ПВХ с зондом | Гофрошланг 16 |  | Россия | м | 6500
Подпись и дата
ГК-08-358-СС.СО
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум. Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
2

## СКУД
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
Система контроля и управления
доступом
Оборудование
| 1 | Пульт контроля и управления | С2000М |  | Болид | шт | 1
| 2 | Блок индикации для отображения 60 разделов | С2000-БИ |  | Болид | шт | 2
| 3 | Контроллер доступа на два считывателя | С2000-2 |  | Болид | шт | 52
| 4 | Считыватель проксимити карты | С2000-Proxy Н |  | Болид | шт | 52
| 5 | Турникет-трипод | PERCo-TTR-04 |  | Perco | компл | 3
| 6 | Преграждающая планка Антипаника | PERCo-AA-04 |  | Perco | компл | 3
| 7 | Proximity_карта с прорезью для крепления | ProxCard II |  | HID | шт | 500
| 8 | Малогабаритный накладной замок | AL-300 |  |  | шт | 55
| 9 | Резервированный источник питания 12 В, 1 А | РИП-12В-1А-1,2А×ч |  | Болид | шт | 55
| 10 | Аккумулятор 12 В, емкость 1,2 А×час | DTM12012 |  | Болид | шт | 110
| 11 | Кнопки «Выход» |  |  | Vizit |  | 52
Материалы
| 1 | Кабель монтажный для ОПС | КПСВВ 2х2х0,5, км |  |  | м | 1500
| 2 | Кабель монтажный для ОПС | КПСВВ 1х2х0,75 |  |  | м | 4700
| 3 | Кабель | ВВГнг-LS 3х2,5 |  |  | м | 100
| 4 | Короб, длина одной секции 2 м | 20х12 |  |  | м | 600
Взам. Инв. № | 5 | Труба гофрированная ПВХ с зондом | Гофрошланг 16 |  |  | м | 4700
Подпись и дата
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум. Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
3

## СОУЭ
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание |  | 38
Система оповещения и управления
эвакуацией
Оборудование
| 1 | 19" стойка |  |  |  | компл | 1
| 2 | Автовентилятор | PF-9302 |  | Inter-M | шт | 1
| 3 | Усилитель мощности, 480Вт | PA-9348 |  | Inter-M | шт | 2
| 4 | Блок-монитор | PМ-9208 |  | Inter-M | шт | 1
| 5 | Блок тревожной сигнализации | EP-9216 |  | Inter-M | шт | 1
| 6 | Блок аварийной автоматики | ES-9116 |  | Inter-M | шт | 1
| 7 | Матрица контроля приоритета | PX-9116 |  | Inter-M | шт | 1
| 8 | Блок реле | RG-9116 |  | Inter-M | шт | 1
| 9 | Блок цифровых сообщений | VFM-60R |  | Inter-M | шт | 1
| 10 | Селектор акустических систем | PS-9116I |  | Inter-M | шт | 1
| 11 | Блок питания | PD-9359 |  | Inter-M | шт | 4
| 12 | Блок автоматики источника питания | PB-9207A |  | Inter-M | шт | 1
| 13 | Устройство проверки акустических систем | JSC-132A |  | Jedia | шт | 1
| 14 | Микрофонная консоль с селектором зон | RM-916 |  | Inter-M | шт | 1
| 15 | Настенный г/говоритель, 3Вт | SWS-03A |  | Inter-M | шт | 203
| 16 | Центральный пульт громкой связи на 11 абонентов | CM 211 |  | Commax | шт | 2
Взам. Инв. № | 17 | Абонентский пульт громкой связи | CM 200 |  | Commax | шт | 22
Материалы
| 1 | Кабель монтажный для ОПС | КПСВВ 1х2х0,75 |  |  | м | 8000
Подпись и дата | 2 | Кабель | ВВГнг-LS 3х2,5 |  |  | м | 50
| 3 | Короб, длина одной секции 2 м | 20х12 |  |  | м | 500
| 4 | Труба гофрированная ПВХ с зондом | Гофрошланг 16 |  |  | м | 7500
| 5 | коpобка монтажная | УК-2П |  |  | шт | 220
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум. Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
4

## ВН
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
Система охранного телевидения
| 1 | Видеосервер ЭВС | Тайфун-16 2000Гб |  | ЭВС | компл | 11
| 2 | Сервер управления | GH385EA dc5700 |  | HP | компл | 1
| 3 | Консоль | AP5017R |  | APC | шт | 1
| 4 | ПО сервера управления | Тайфун |  | ЭВС | шт | 1
| 5 | ПО АРМ оператора | Тайфун |  | ЭВС | шт | 1
| 6 | ПО АРМ поста охраны | Тайфун |  | ЭВС | шт | 1
| 7 | Системный блок с операционной сисемой Windows Vista в комплекте с мышью и клавиатурой | GH385EA dc5700 |  | HP | компл | 4
| 8 | Монитор CCTV LCD | STM-190 |  | Smartec | шт | 7
| 9 | Коммутатор 24-порта 19" | TEG-S240TX |  | TRENDnet | шт | 1
| 10 | Шкаф коммуникационный 19" в комплекте с заземлением и щеточным вводом 42U 800x800 | ШТК-М-42.8.8-1ААА |  | ЦМО | компл | 1
| 11 | Блок бесперебойного питания 19" | SUA3000RMXLI3U |  | APC | шт | 2
| 12 | Комплект батарей | SUA48RMXLBP3U |  | APC | компл | 4
| 13 | Видеокамера ч/б повышенной чувствительности в термокожухе | VSN-746 |  | ЭВС | шт | 12
| 14 | Объектив варифокальный 1/3", f=2.8-12мм, DD | 13VG550T |  | Tamron | шт | 12
| 15 | Видеокамера купольная день/ночь повышенной чувствительности с варифокальным объективом | SCC-5353P |  | Samsung | шт | 140
Взам. Инв. № | 16 | Источник бесперебойного питания 12 вольт | БИРП-12/2.5 |  | К-Инженеринг | шт | 30
| 17 | Аккумуляторная батарея | 12V/7Ah |  | Delta | шт | 30
Изделия и материалы
Подпись и дата | 1 |  | 20х12 |  | Россия | м | 400
| 2 | Труба гофрированная ПВХ с зондом | Гофрошланг 16 |  | Россия | м | 3400
| 3 | Труба гофрированная ПВХ с зондом | Гофрошланг 40 |  | Россия | м | 1200
| 4 | Бирка маркировочная квадратная |  |  |  | шт | 700
Подпись и дата | 5 | Хомут гибкий 140х3,6мм белый для жгутовки |  |  |  | упак | 25
| 6 | Монтажный комплект |  |  |  | компл | 1
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
5

## ВН2
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
Кабели, провода, шнуры и шины
| 1 | Кабель силовой медный | ВВГнг 3х2,5 |  | Россия | м | 800
| 2 | Провод установочный соединительный медный | ПВС 2х0.75 |  | Россия | м | 3000
| 3 | Кабель "витая пара" | UTP 4х2х0,52 cat 5 |  | Россия | м | 1525
| 4 | Кабель радичастотный коаксиальный | РК75-4,9-322А |  | Россия | м | 19800
Взам. Инв. №
Подпись и дата
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
6

## ТВ
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Головная станция
| 1 | Шасси с входным делителем, прцессором, | CSE 2000 |  | Hirschmann | шт | 1
| 2 | вых. Усил., ист. Пит.
| 3 | Эфирный конвертор 1k | CHT 2001M |  | Hirschmann | шт | 2
| 4 | Модулятор 2k | CHM 2000M |  | Hirschmann | шт | 1
| 5 | Антенный пост
| 6 | Эфирная антенна | DC4591 |  | Funke | шт | 1
| 7 | Мачта 5м |  |  | Россия | компл | 1
| 8 | Усилитель | УП-Д1М |  | СтандарТелеком | шт | 1
| 9 | Аттенюатор регулируемый | АПД-20 |  | СтандарТелеком | шт | 1
| 10 | Инжектор питания | ИПД-0,5А |  | СтандарТелеком | шт | 1
| 11 | Блок питания | ИДП-12/250 |  |  | шт | 1
| 12 | Конвертор 4-х вых., фланец | GQTFLU1 |  |  | шт | 1
| 13 | Эфирная антенна | R1205 |  |  | шт | 1
|  | Эфирная антенна | PSR1922 |  |  | шт | 1
МАТЕРИАЛЫ
Взам. Инв. № |  | Распределительная сеть
| 1 | Субмагистральный усилитель в комплекте | GPV 839 |  | Hirschmann | шт | 2
| 2 | Ответвители двухотводные | ОАТ200 |  | СтандарТелеком | шт | 2
Подпись и дата | 3 | Ответвители четырехотводные | ОАТ400 |  | СтандарТелеком | шт | 20
| 4 | F-коннектор | F-105C |  | CAVEL | шт | 120
| 5 | F-коннектор | F-138 |  | CAVEL | шт | 80
| 6 | Нагрузка 75Ом | F-125-24 |  | CAVEL | шт | 20
Подпись и дата | 7 | TV розетка | EDU 04F |  |  | шт | 58
| 8 | Крышка для TV-розетки | AD 23 |  |  | шт | 58
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
7

## ТВ (2)
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ШНУРЫ И ШИНЫ
| 1 | Кабель субмагистральный | CATV 11 |  | CAVEL | м | 200
| 2 | Кабель абонентский | SAT 703 ZH |  | CAVEL | м | 2300
| 3 | Короб, длина одной секции 2 м | 20х12 |  | Россия | м | 200
| 4 | Труба гофрированная ПВХ с зондом | Гофрошланг 16 |  | Россия | м | 2300
Взам. Инв. №
Подпись и дата
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
8

## МГРС
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
ОБОРУДОВАНИЕ МГРС
| 1 | Громкоговоритель абонентский | « Россия ПТ-222» |  | Россия | шт | 105
| 2 | Трансформатор | ТГА-25 |  | Россия | шт | 1
| 3 | Стойка | СТП-1 |  | Россия | шт | 1
| 4 | Радио розетка | 74303 |  | Legrand | шт | 105
| 5 | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
| 6 | Вилка | 50005 |  | Legrand | шт | 105
| 7 | Коробка монтажная | 89165 |  | Legrand | шт | 105
| 8 | Рамка | 75002 |  | Legrand | шт | 105
| 9 | Суппорт | 74802 |  | Legrand | шт | 105
| 10 | Заглушка | 74391 |  | Legrand | шт | 105
КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ШНУРЫ И ШИНЫ
| 1 | Кабель двухжильный медный с ПЭ изоляцией | ПРППМ 2х1,2 |  | Россия | м | 2000
| 2 | Труба гофрированная ПВХ с зондом | Гофрошланг 16 |  | Россия | м | 2000
|  | Провод | БСМ 1-3 |  | Россия | м | 2000
Взам. Инв. №
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
9
|  | Провод | БСМ 1-3 | [5 empty] | Россия |  | м | 2000

## ЧС
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЧАСОФИКАЦИИ
Оборудование часовой станции
| 1 | Системный блок СТС, меню на русском и | CTCK |  | MOSERBAYER | шт | 1
| 2 | английском языках
| 3 | Модуль источника питания 24 В.Источник | AB 5.0.0 |  | MOSERBAYER | шт | 1
| 4 | питания ~230 В /24 В, 100 ВА
| 5 | Модуль источника резервного | CTC.M24(3.2) |  | MOSERBAYER | шт | 1
| 6 | питания.Источник резервного питания 24В
| 7 | Модуль MOBALine на 2 выхода. Для управления | AB 4.3.0 |  | MOSERBAYER | шт | 1
| 8 | самоустанавливающимися аналоговыми
| 9 | или цифровыми часами.
| 10 | Модуль MOBALine на 2 выхода. Для управления | AB 4.3.0 |  | MOSERBAYER | шт | 1
| 11 | самоустанавливающимися аналоговыми
| 12 | или цифровыми часами.
| 13 | Модуль сетевого процессора | АВ.133 |  | MOSERBAYER | шт | 1
| 14 | Консоль 19'' для установки в стойку | CTC.MT1 |  | MOSERBAYER | шт | 2
| 15 | 19''. Размеры 3HU x 84 WU (вмещает до 3 СТС
| 16 | (3HU x 28WU)).
| 17 | Заглушка для консоли МТ 1 Размеры 3HU x | MT1. 0.28 |  | MOSERBAYER | шт | 1
| 18 | 28WU (142 x 128 x 2,5 мм), алюминий.
Взам. Инв. № | 19 | Радиоприемник GPS с активной антенной | GPS 3148.A |  | MOSERBAYER | шт | 1
| 20 | для наружного монтажа (Ø80 x H 190 мм ),
| 21 | с 120 м кабеля от GPS к часовой станции.
Подпись и дата | 22 | Сетевой блок питания |  |  |  | шт | 1
| 23 | Корпус настенный.3х28 юнита | CTC.W |  | MOSERBAYER | шт | 1
| 24 | Программное обеспечение, работающее в ОС | CTC.CTCW |  | MOSERBAYER | шт | 1
| 25 | Windows для загрузки по RS232 сезонных таблиц,
Подпись и дата | 26 | файлов обмена, программ реле и системного ПО,
| 27 | включая "Switch Editor"
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
10

## ЧС2
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
| 28 | Программное обеспечение под Windows для | GPSW |  | MOSERBAYER | компл | 1
| 29 | программирования и загрузки сезонной
| 30 | таблицы (определение часовых поясов,
| 31 | локального времени относительно UTC)
Часовое оборудование, устанавливаемое в помещениях
| 1 | Цифровые часы односторонние 6 разрядов, высота знакоместа 57 мм | DC.57.6.B.N.N.BLACK |  | MOSERBAYER | шт | 22
КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ШНУРЫ И ШИНЫ
| 1 | Кабель | МКЭШ 2х0.75 |  |  | м | 950
| 2 | Труба гофрированная ПВХ с зондом | Гофрошланг 16 |  | Россия | м | 950
Взам. Инв. №
Подпись и дата
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
11

## СС
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
Система связи
Стативы
| 1 | Шкаф стандатра ETSI, 2200х300х600 мм | SBB1021AA | 0 | 0 | шт. | 1
| 2 | Перфорированная крышка для шкафа ETSI, 250 мм | SBB1705AB | 0 | 0 | шт. | 3
| 3 | Линейный модуль MLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Секция MLC с 24 слотами | SBB1025AA | 0 | 0 | шт. | 2
| 5 | Узел коммутации и доступа (Switc Access Node-SAN), центральная плата | SBB1005DH | 0 | 0 | шт. | 1
| 6 | Узел доступа (Access Node-AN), центральная плата | SBB1395AA | 0 | 0 | шт. | 1
| 7 | Плата питания и генератора вызывного тока (PLC), 48/60 В, вызывной ток 95 В | SBB1010DB | 0 | 0 | шт. | 2
| 8 | Плата аналоговых абонентских линий (SAC), 32 порта | SBB1390AA | 0 | 0 | шт. | 16
| 9 | Плата абонентских линий ISDN (SBC), BRA S, 10 (2B+D) портов | SBB1013CB | 0 | 0 | шт. | 1
| 10 | Плата с 2 интерфейсами E1 (TPE2) | SBB1392AA | 0 | 0 | шт. | 1
| 11 | Плата с 4 интерфейсами E1 (TPE4), тип А | SBB1003AA | 0 | 0 | шт. | 2
| 12 | Базовый монтажный набор (8) | SBB1313BB | 0 | 0 | шт. | 1
| 13 | Экранированный кабель абонентской линии MLx-кросс | CBE1002JE | 0 | 0 | шт. | 7
| 14 | Экранированный кабель абонентской линии MLx-MDF | CBE1002AX | 0 | 0 | шт. | 22
| 15 | Симметричный кабель 120Е MLC-IKM, 4x2Mb/s | CBE1002CH | 0 | 0 | шт. | 3
| 16 | MLC, кабель электропитания (6 м) с автоматическим выключателем | SBB1183BA | 0 | 0 | шт. | 3
| 17 | Документация пользователя | SBB1151XX | 0 | 0 | шт. | 1
| 18 | Лицензионный документ | SWL9999AO | 0 | 0 | шт. | 1
Взам. Инв. № | 19 | ПО линейного модуля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | ICS, лицензия на прикладное ПО | SBB1076BB | 0 | 0 | шт. | 1
| 21 | Узел доступа (AN), лицензия на прикладное ПО | SBB1076AC | 0 | 0 | шт. | 1
Подпись и дата | 22 | ICS, лицензия на пакет услуг на аналогового абонента УПАТС | SBB1066BA | 0 | 0 | шт. | 896
| 23 | ICS, лицензия на пакет услуг на В-канал ISDN | SBB1066BB | 0 | 0 | шт. | 32
| 24 | ICS, лицензия на управление вызовами, на TDM канал | SBB1064AT | 0 | 0 | шт. | 120
| 25 | ICS, лицензия на голосовой канал для соединения узлов доступа SI2000/SI3000 | SBB1255AA | 0 | 0 | шт. | 30
Подпись и дата | 26 | Оборудование питания | 0
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
12

## СС2
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
Оборудование питания
| 1 | Система электропитания MPS1000.50, для статива ETSI | SBB1403AB | 0 | 0 | шт. | 1
| 2 | Выпрямитель 6,5 А/48 В | SBB1147AA | 0 | 0 | шт. | 5
| 3 | Аккумулятор батареи Oeriikon 12 В /50 А-ч | SBB1127AA | 0 | 0 | шт. | 8
| 4 | Бат. Полка для шкафа (ETSI) | SBB1143AA | 0 | 0 | шт. | 2
| 5 | Устройство измерения аккумуляторов (ARI) | SBB1411AA | 0 | 0 | шт. | 2
| 6 | Комплект кабелей для системы электропитания MPS1000.50 | SBB1404AA | 0 | 0 | шт. | 1
| 7 | Набор дополнительного монтажного материала (для конфигурации с MPS50) | SBB1309AA | 0 | 0 | шт. | 1
| 8 | Программное обеспечение - MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | MN, лицензия на управляемый NE (CS, SMG, AS, AGW/VGW) и MPS | SBB1555AA | 0 | 0 | шт. | 2
| 10 | MN, лицензия на управляемый NE доступа (платы шлюза доступа) | SBB1554AA | 0 | 0 | шт. | 1
| 11 | MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного доступа) | SBB1556AA | 0 | 0 | шт. | 1048
| 12 | Ethernet - коммутатор 2124G | SBB1259AA | 0 | 0 | шт. | 1
| 13 | Кросс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Кросс КРОНЕ КАРКАСЕ ЕМК, 1200 пар | ITG7418AA | 0 | 0 | шт. | 1
| 15 | Кабельный желоб (3000х257) | SBB1124AA | 0 | 0 | шт. | 2
| 16 | Монтажный материал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Базовый монтажный материал | SBB1711AA | 0 | 0 | шт. | 1
| 18 | Терминальное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Телефонный аппарат ISDN CS400XT-IT | SBB1277AA | 0 | 0 | шт. | 4
Взам. Инв. № | 20 | Клавиатура дополнительная, Т400 | SBB1281AA | 0 | 0 | шт. | 5
| 21 | Блок электропитания T400-PSU | SBB1279AA | 0 | 0 | шт. | 4
| 22 | КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ШНУРЫ И ШИНЫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпись и дата | 23 | Кабель оптический 32 волокна | 0 | 0 | 0 | м | 900
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
13

## СКС
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
ОБОРУДОВАНИЕ СКС
| 1 | Модуль RJ45, cat 5e, UTP, цвет белый | CJ5e88TAW |  | Panduit | шт | 383
| 2 | Модуль RJ45, cat 5e, UTP, цвет красный | CJ5e88TRD |  | Panduit | шт | 1050
| 3 | Коммутационный шнур RJ45-RJ45,cat 5e, 1 м | UTPCH1M |  | Panduit | шт | 600
| 4 | Коммутационный шнур RJ45-RJ45,cat 5e, 2 м | UTPCH2M |  | Panduit | шт | 700
| 5 | Коммутационный шнур RJ45-RJ45,cat 5e, 3 м | UTPCH3M |  | Panduit | шт | 800
| 6 | Коммутационный шнур RJ45-RJ45,cat 5e, 5 м | UTPCH5M |  | Panduit | шт | 25
| 7 | Суппорт для информационных модулей двойн. | РМ-110 | Q28105 | Quintela | шт | 1050
| 8 | Адаптер универсальный для двух разъёмов RJ12/RJ45 (new) | Q28105 | Q28104 | Quintela | шт | 1050
| 9 | Коммутационная панель, 72 порта, пустая | CP72BL |  | Panduit | шт | 40
| 10 | Распределительная панель 50*RJ45, CAT3, для телефонии | 7022 4 001-50 |  | Krone GmbH | шт | 18
| 11 | Этикетка с/л 25.4x12.7х38.1мм, 2500 шт, бел. | S100X150YAJ |  | Panduit | компл | 3
| 12 | Кабельная стяжка тип Velcro | HLS-15RO |  | Panduit | рулон | 20
| 13 | *PAN-TY* CABLE TIE FLUORESCENT | PLT2I-M54 |  | Panduit | шт | 8
| 14 | Кабельная стяжка ("липучка"), цвет черный | HLC3S-X0 |  | Panduit | компл | 8
| 15 | Кабельный органайзер, 2Н, двухсторонний | WMPH2E |  | Panduit | шт | 90
| 16 | Медиа-панель | FMD2 |  | Panduit | шт | 15
| 17 | Медиа-панель | FMD1 |  | Panduit | шт | 5
| 18 | Бланк панель | FAP6WFCZ |  | Panduit | шт | 30
| 19 | Суппорт | CFPAGS2AW |  | Panduit | шт | 30
Взам. Инв. № | 20 | Шкаф телекоммуникационный 19" 600х1000 мм в сборе |  |  |  | компл | 20
| 21 | Шкаф телекоммуникационный 19" 600х800 мм в сборе |  |  |  | компл | 17
Подпись и дата
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
14

## СКС2
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ШНУРЫ И ШИНЫ
| 1 | Кабель "витая пара" | UTP 4x2 cat 5e |  |  | м | 70000
| 2 | Кабель оптический 12 fiber 10GIG ™ 50/125μm (OM3) multimode plenum rated distribution cable. | FODPX12Y |  | Panduit | м | 3000
| 3 | Патч-корд оптический |  |  |  | шт. | 1050
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
| 1 | Труба ПВХ гофрированная негорючая d=32 |  |  |  | м | 4200
| 2 | Лоток металлический 200х50 мм | неперфорированный |  |  | м | 4000
| 3 | Лоток металлический 100х50 мм | неперфорированный |  |  | м | 5000
| 4 | Комплект крепления лотка 200 мм к потолку |  |  |  | шт | 4500
| 5 | Короб элктротехнический | KIB 60-110 |  | Quintela | м | 2000
| 6 | Скоба соединительная | KIEU 60-110B |  | Quintela | шт | 1000
| 7 | Комплект поворотов и заглушек к коробу KIB 60-110 |  |  | Quintela | шт | 100
| 8 | Люк напольный , серый | TPM/6 |  | Quintela | шт | 20
| 9 | Коробка для люка | TPM/C |  | Quintela | шт | 20
| 10 | Суппорт для люка на 6 механизмов | TCM |  | Quintela | шт | 20
| 11 | Разъем оптический |  |  |  | шт | 1000
| 12 | Разъем RJ-45 |  |  |  | шт | 3000
| 13 | Розетка RJ-45 |  |  |  | шт | 3000
| 14 | Расходные материалы |  |  |  | компл | 1
Взам. Инв. №
Подпись и дата
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
15

## ЛВС 1
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
Серверы
| 1 | Web+Mail Сервер (2) Quad-Core Xeon X5460 (3.16 GHz, 120 W, 1333 FSB), 12MB(2x6MB) L2, 4GB PC2-5300(DDR2-667) Adv ECC, Dual NC373i Multifunction Gigabit NICs, SA P400 Controller with 512MB BBWC (RAID 0/1/5/6), 576GB max, DVD/CDRW | Нewlett-Packard Сервер HP ProLiant DL380G5 | 458561-421 |  |  | 1
| 2 | Жесткий диск | Жесткий диск 300GB HP 2.5", 10000 rpm, hot-swap, Serial | 492620-B21 |  |  | 8
| 3 | Сервер баз данных (2) Quad-Core Xeon X5460 (3.16 GHz, 120 W, 1333 FSB), 12MB(2x6MB) L2, 4GB PC2-5300(DDR2-667) Adv ECC, Dual NC373i Multifunction Gigabit NICs, SA P400 Controller with 512MB BBWC (RAID 0/1/5/6), 576GB max, DVD/CDRW | Нewlett-Packard Сервер HP ProLiant DL380G5 | 458561-421 |  |  | 3
Взам. Инв. №
Подпись и дата
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
16

## ЛВС 2
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
| 4 | Жесткий диск | Жесткий диск 300GB HP 2.5", 10000 rpm, hot-swap, SAS | 492620-B21 |  |  | 24
| 5 | Сервер приложений X5550 HP SATA/SAS HPM (Rack1U 2xXeonQC 2.66Ghz(8Mb) /6x2GbRD/P410wBBWC(256Mb/RAID5 +0/5/1+0/1/0)/noLFF HDD(4) /noDVD/2xGigEth) [490455-421] | Hewlett-Packard Proliant DL160R06 | 490455-421 |  |  | 2
| 6 | Жесткий диск | Hewlett-Packard Жесткий диск HP HDD 750GB 7200RPM SATA | 432341-B21 |  |  | 8
| 7 | Файл-сервер AMD 2374HE (2.2GHz) QC, 2GB (2*1GB) PC2-5300, E200/128MB BBWC (RAID 0,1,5), NC326i PCIe Dual Port Gigabit LAN, no Optical Drive, no HDD (up to 8 HotPlug 3.5" LFF SAS/SATA), 750W PS, RACK-mount (2U) | Hewlett-Packard HP Proliant DL185G5 | 507339-421 |  |  | 3
Взам. Инв. №
Подпись и дата
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
17

## ЛВС 3
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
| 8 | Жесткий диск | Hewlett-Packard Жесткий диск HP HDD 750GB 7200RPM SATA | 432341-B21 |  |  | 24
| 9 | Контроллер домена | Hewlett-Packard Proliant DL160R06 X5550 HP SATA/SAS HPM (Rack1U 2xXeonQC 2.66Ghz(8Mb) /6x2GbRD/P410wBBWC(256Mb/RAID5 +0/5/1+0/1/0)/noLFF HDD(4) /noDVD/2xGigEth) [490455-421] | 490455-421 |  |  | 2
| 10 | Жесткий диск | Hewlett-Packard Жесткий диск HP HDD 750GB 7200RPM SATA | 432341-B21 |  |  | 8
Взам. Инв. №
Подпись и дата
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
18

## ЛВС 4
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
|  | Активное сетевое оборудование | 0 |  |  |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 1 | Коммутатор рабочих групп | Catalyst 2960 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image | WS-C2960G-48TC-L |  |  | 11
| 2 | Коммутатор рабочих групп | Catalyst 2960 24 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image | WS-C2960G-24TC-L |  |  | 3
| 3 | SFP SX | GE SFP, LC connector SX transceiver | GLC-SX-MM= |  |  | 30
| 4 | Коммутатор ядра | Catalyst 3750 12 SFP + IPB Image | WS-C3750G-12S-S |  |  | 2
| 5 | SFP LH/LX | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | GLC-LH-SM= |  |  | 2
| 6 | Кабель питания | Power Cord Europe, Right Angle | CAB-ACE-RA= |  |  | 18
| 7 | Коммутатор распределеия | Catalyst 3750 24 10/100/1000T + IPB Image | WS-C3750G-24T-S |  |  | 2
Взам. Инв. № | 8 | SFP 1000Base-T | 1000BASE-T SFP | GLC-T= |  |  | 4
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0
Подпись и дата |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
19

## М1
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
|  | Лингафонный класс | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Видеопрезентация и управление | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | Интерактивная доска с проектором | DWD 9200IW + (XGA, 1500 lumens, All-in-One solution) |  | 3М |  | 1
| 3 | Мобильная подставка | Height-Adjustable Mobile Cart |  | 3М |  | 1
| 4 | Полка к подставке | Glass Shelf for new Mobile Cart |  | 3М |  | 1
| 5 | Запасная лампа для проектора | Spare Lamp for DWD 9000 Series |  | 3М |  | 1
| 6 | Универсальный презентационный видео процессор | IN1508 |  | Extron |  | 1
| 7 | Архитектурный интерфейс для подключения | HSA 200S EU – Black Anodized |  | Extron |  | 1
| 8 | Передатчик сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP T 15HD A |  | Extron |  | 2
| 9 | Приемник сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP RL 15HD A |  | Extron |  | 2
| 10 | Передатчик сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP T 15HD RS |  | Extron |  | 1
| 11 | Приемник сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP RL 15HD RS |  | Extron |  | 1
| 12 | Комплект приемника и передатчика по "витой паре" для удлинения порта USB 2.0, | USB 2.0 Extender |  | Gefen |  | 1
| 13 | Спутниковый цифровой терминал | 0 |  | 0 |  | 1
| 14 | DVD/HDD Recorder | DVD-HR777 |  | Samsung |  | 1
| 15 | Документкамера XGA(1024x768), 850'000 пикселей, 12X масштабирование, 20 кадров в секунду, USB 2.0, RS-232, подсветка для пленок | SDP-900 DXAP |  | Samsung |  | 1
|  | Лингафонный комплект | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Лицензия на управление | AVIDAnet® - 350 license for classroom control |  | Artec |  | 1
| 2 | Лицензия на 50 сетевых пользователей | VACS/3 - AVNW50 - Network license for 50 users |  | Artec |  | 1
Взам. Инв. № | 3 | Головная гарнитура | CD-820 |  | Artec |  | 20
| 4 | Конвертор аудио+видео источников (Standard pc - Artec MPEG-4 client software, video acquisition board PCTV Pinnacle Analog pro PCI with license AVIDAnet MPEG-4 codec) | AVIDAnet® Tenjin A/D Convertor audio + video source - |  | Artec |  | 1
| 5 | Кодек AVIDAnet MPEG-4 | License AVIDAnet MPEG-4 codec |  | Artec |  | 20
Подпись и дата | 6 | Nexia - звуковой процессор. 4 линейных входа, 8 независимых выходов | Nexia SP |  | Biamp |  | 1
| 7 | Ручная беспроводная система с динамическим кардиоидным микрофоном | CW 9000 |  | CLOCKAUDIO |  | 2
| 8 | Акустические системы врезные потолочные | Q-CS100 |  | Soundsphere |  | 2
| 9 | Усилитель мощности | V-2 |  | STK |  | 1
Подпись и дата |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
20

## М2
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
|  | Управление | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Процессор | Pro2 |  | Crestron |  | 1
| 2 | Сетевая карта | C2ENET-2 |  | Crestron |  | 1
| 3 | Сенсорная панель управления WiFi | TPMC-8X |  | Crestron |  | 1
| 4 | Док станция | TPMC-8X-DS |  | Crestron |  | 1
| 5 | ИК эмиттеры | IRP2 |  | Crestron |  | 3
| 6 | Сетевой коммутатор с WiFi | 0 |  | HP |  | 1
| 7 | Прочее | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | Комплект кабелей и разъемов | 0 |  | 0 |  | 1
| 9 | 19" стойка | 0 |  | 0 |  | 1
|  | Зал совещаний и переговоров | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Видеопрезентация | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | тонкошовная LCD панель для построения видеостен, 46" | Hyperslim 46" |  | Kortek |  | 8
| 2 | крепление для установки видеостены | заказная |  | 0 |  | 1
| 3 | Мультиоконный видеопроцессор | MediaWall 1500 |  | RGB spectrum |  | 1
Взам. Инв. № | 4 | Архитектурный интерфейс для подключения | HSA 200S EU – Black Anodized |  | Extron |  | 1
| 5 | Коммутатор матричный RGBHV | CrossPoint 450 Plus 88 HVA |  | Extron |  | 1
| 6 | Передатчик сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP T 15HD A |  | Extron |  | 7
Подпись и дата | 7 | Приемник сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP RL 15HD A |  | Extron |  | 7
| 8 | Передача DVI сигнала по витой паре | DVI 201 Tx/Rx |  | Extron |  | 2
| 9 | Комплект приемника и передатчика по "витой паре" для удлинения порта USB 2.0, | USB 2.0 Extender |  | Gefen |  | 1
| 10 | Интерактивный монитор 17" | PL-720OFFICE |  | Wacom |  | 1
Подпись и дата | 11 | DVD/HDD Recorder | DMR-EH68 |  | Panasonic |  | 1
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
21

## М3
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
|  | Звукоусиление | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Акустические системы врезные потолочные | Q-CS100 |  | Soundsphere |  | 4
| 2 | Усилитель мощности | V-2 |  | STK |  | 2
| 3 | Микрофон на "гусиной шее" 5-конт. XLR, с адаптером питания и подсветкой | МКЭ-33 |  | Микрофон-М |  | 2
| 4 | Ветрозащита | ВЗ-5 |  | Микрофон-М |  | 2
| 5 | Амортизационная втулка | 0 |  | 0 |  | 2
| 6 | Сетевой цифровой аудио-процессор/матричный микшер | LAPg2 8 in 8 out |  | Ateis |  | 2
| 7 | Плата выделеной сети | LAPg2 NET-1 |  | Ateis |  | 2
| 8 | Телефонный гибрид | S i-10+ |  | Wide Band |  | 1
| 9 | Подставка для радио микрофона | 0 |  | 0 |  | 2
| 10 | Ручная беспроводная система с динамическим кардиоидным микрофоном | CW 9000 |  | CLOCKAUDIO |  | 2
|  | Конференцсистема | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Пульт делегата | DM2500 |  | Televic |  | 20
| 2 | Пульт председателя | CM2500 |  | Televic |  | 1
| 3 | Центральный блок | CE2500/B |  | Televic |  | 1
| 4 | ПО управления микрофонами | S-MM |  | Televic |  | 1
|  | Управление | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Процессор | Pro2 |  | Crestron |  | 1
| 2 | Сетевая карта | C2ENET-2 |  | Crestron |  | 1
Взам. Инв. № | 3 | Карта Com портов | C2COM-3 |  | Crestron |  | 3
| 4 | Панель управления | TPS-17 B |  | Crestron |  | 1
| 5 | Блок питания | CNPWSI-75 |  | Crestron |  | 2
Подпись и дата | 6 | Кнопочная панель на 4 кнопки | CNX-B4 |  | Crestron |  | 3
| 7 | Блок реле | CH-HREL8-D6 |  | Crestron |  | 3
| 8 | Сенсорная панель управления WiFi | TPMC-8X |  | Crestron |  | 1
| 9 | Док станция | TPMC-8X-DS |  | Crestron |  | 1
Подпись и дата | 10 | ИК эмиттеры | IRP2 |  | Crestron |  | 5
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
22

## М4
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
| 11 | Кнопочная панель | CNX-B6B |  | Crestron |  | 1
| 12 | Димер 4 канальный | SP-4 |  | Crestron |  | 6
| 13 | Блок управления димером | CH-AO12-D5 |  | Crestron |  | 2
| 14 | Сетевой коммутатор с WiFi | 0 |  | HP |  | 1
| 15 | Прочее | 0 |  | 0 |  | 0
| 16 | Комплект кабелей и разъемов | 0 |  | 0 |  | 1
| 17 | 19" стойка | 0 |  | 0 |  | 1
|  | Зал учёного совета | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Видеопрезентация | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | тонкошовная LCD панель для построения видеостен, 46" | Hyperslim 46" |  | Kortek |  | 8
| 2 | крепление для установки видеостены | заказная |  | 0 |  | 1
| 3 | Мультиоконный видеопроцессор | MediaWall 1500 |  | RGB spectrum |  | 1
| 4 | Архитектурный интерфейс для подключения | HSA 200S EU – Black Anodized |  | Extron |  | 1
| 5 | Коммутатор матричный RGBHV | CrossPoint 450 Plus 88 HVA |  | Extron |  | 1
| 6 | Передатчик сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP T 15HD A |  | Extron |  | 7
| 7 | Приемник сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP RL 15HD A |  | Extron |  | 7
| 8 | Передача DVI сигнала по витой паре | DVI 201 Tx/Rx |  | Extron |  | 2
Взам. Инв. № | 9 | Комплект приемника и передатчика по "витой паре" для удлинения порта USB 2.0, | USB 2.0 Extender |  | Gefen |  | 1
| 10 | Интерактивный монитор 17" | PL-720OFFICE |  | Wacom |  | 1
| 11 | DVD/HDD Recorder | DMR-EH68 |  | Panasonic |  | 1
Подпись и дата |  | Звукоусиление | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Акустические системы врезные потолочные | Q-CS100 |  | Soundsphere |  | 4
| 2 | Усилитель мощности | V-2 |  | STK |  | 2
| 3 | Микрофон на "гусиной шее" 5-конт. XLR, с адаптером питания и подсветкой | МКЭ-33 |  | Микрофон-М |  | 2
Подпись и дата | 4 | Ветрозащита | ВЗ-5 |  | Микрофон-М |  | 2
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
23

## М5
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
| 5 | Амортизационная втулка | 0 |  | 0 |  | 2
| 6 | Сетевой цифровой аудио-процессор/матричный микшер | LAPg2 8 in 8 out |  | Ateis |  | 2
| 7 | Плата выделеной сети | LAPg2 NET-1 |  | Ateis |  | 2
| 8 | Телефонный гибрид | S i-10+ |  | Wide Band |  | 1
| 9 | Подставка для радио микрофона | 0 |  | 0 |  | 2
| 10 | Ручная беспроводная система с динамическим кардиоидным микрофоном | CW 9000 |  | CLOCKAUDIO |  | 2
|  | Конференцсистема | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Пульт делегата | DM2500 |  | Televic |  | 20
| 2 | Пульт председателя | CM2500 |  | Televic |  | 1
| 3 | Центральный блок | CE2500/B |  | Televic |  | 1
| 4 | ПО управления микрофонами | S-MM |  | Televic |  | 1
|  | Управление | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Процессор | Pro2 |  | Crestron |  | 1
| 2 | Сетевая карта | C2ENET-2 |  | Crestron |  | 1
| 3 | Карта Com портов | C2COM-3 |  | Crestron |  | 3
| 4 | Панель управления | TPS-17 B |  | Crestron |  | 1
| 5 | Блок питания | CNPWSI-75 |  | Crestron |  | 2
| 6 | Кнопочная панель на 4 кнопки | CNX-B4 |  | Crestron |  | 3
| 7 | Блок реле | CH-HREL8-D6 |  | Crestron |  | 3
| 8 | Сенсорная панель управления WiFi | TPMC-8X |  | Crestron |  | 1
| 9 | Док станция | TPMC-8X-DS |  | Crestron |  | 1
Взам. Инв. № | 10 | ИК эмиттеры | IRP2 |  | Crestron |  | 5
| 11 | Кнопочная панель | CNX-B6B |  | Crestron |  | 1
| 12 | Димер 4 канальный | SP-4 |  | Crestron |  | 6
Подпись и дата | 13 | Блок управления димером | CH-AO12-D5 |  | Crestron |  | 2
| 14 | Сетевой коммутатор с WiFi | 0 |  | HP |  | 1
|  | Прочее | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Комплект кабелей и разъемов | 0 |  | 0 |  | 1
Подпись и дата | 2 | 19" стойка | 0 |  | 0 |  | 1
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
24

## М6
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
|  | Учебные аудитории на 25-30 мест , в том числе компьютерные классы (14 +8 аудиторий) | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Видеопрезентация | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Архитектурный интерфейс для подключения | HSA 200S EU – Black Anodized |  | Extron |  | 22
| 2 | Дистрибьютор RGBHV на 6 выходов | P/2 DA6xi |  | Extron |  | 22
| 3 | Комплект приемника и передатчика по "витой паре" для удлинения порта USB 2.0, | USB 2.0 Extender |  | Gefen |  | 22
| 4 | Передатчик сигнала RGBHV и управления по "витой паре" | MTP T 15HD RS |  | Extron |  | 22
| 5 | Приемник сигнала RGBHV и управления по "витой паре" | MTP RL 15HD RS |  | Extron |  | 22
| 6 | Передатчик сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP T 15HD A |  | Extron |  | 44
| 7 | Приемник сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP RL 15HD A |  | Extron |  | 44
| 8 | Интерактивная доска, 78" | QWB200-FW |  | Qomo |  | 22
| 9 | Близкофокусный проектор | SCP 712 |  | 3M |  | 22
| 10 | модуль ввода-вывода | I/O Module |  | 3M |  | 22
| 11 | Крепление для проектора, настенное | SCP Fixed Wall Mount |  | 3M |  | 22
| 12 | Прочее | 0 |  | 0 |  | 0
| 13 | Комплект кабелей и разъемов | 0 |  | 0 |  | 22
| 14 | 19" стойка | 0 |  | 0 |  | 22
|  | Лекционная аудитория на 100 мест, включая помещение "Видеозал" (всего 4 + 4 аудитории) | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Видеопрезентация | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Экран прямой проекции 220x165 см | 0 |  | 0 |  | 8
| 2 | Проектор | 0 |  | 0 |  | 8
| 3 | Передатчик сигнала RGBHV и управления по "витой паре" | MTP T 15HD RS |  | Extron |  | 8
| 4 | Приемник сигнала RGBHV и управления по "витой паре" | MTP RL 15HD RS |  | Extron |  | 8
Взам. Инв. № | 5 | Передатчик сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP T 15HD A |  | Extron |  | 16
| 6 | Приемник сигнала RGBHV и аудио по "витой паре" | MTP RL 15HD A |  | Extron |  | 16
| 7 | Дистрибьютор RGBHV на 6 выходов | P/2 DA6xi |  | Extron |  | 8
Подпись и дата | 8 | Универсальный презентационный видео процессор | IN1508 |  | Extron |  | 8
| 9 | DVD/HDD Recorder | DMR-EH68 |  | Panasonic |  | 8
| 10 | Архитектурный интерфейс для подключения | HSA 200S EU – Black Anodized |  | Extron |  | 8
| 11 | Комплект приемника и передатчика по "витой паре" для удлинения порта USB 2.0, | USB 2.0 Extender |  | Gefen |  | 8
Подпись и дата | 12 | 19" стойка, кабели | 0 |  | 0 |  | 8
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
25

## М7
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
|  | Учебный ситуационно аналитический центр | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Видеопрезентация | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Экран проекционный натяжной 7,5 х 3 м. | ATM2M372H Custom |  | Stewart |  | 1
| 2 | Подиум для монтажа проектора | Заказное изделие |  | 0 |  | 2
| 3 | Проектор 3-DLP, SXGA+ 1400x1050, 9500 LmANSI | DS+10K-M |  | Christie Digital |  | 2
| 4 | Объектив для проектора | Lens ILS 4.5-7.3SX+/4.1-6.9HD |  | Christie Digital |  | 2
| 5 | Лампа для проектора | Assembly 350W Lamp |  | Christie Digital |  | 2
| 6 | Мультиоконный видеопроцессор | MediaWall 1500 |  | RGB Spectrum |  | 1
| 7 | тонкошовная LCD панель для построения видеостен, 46" | Hyperslim 46" |  | Kortek |  | 32
| 8 | крепление для установки видеостены | заказная |  | 0 |  | 2
| 9 | Видео контролер | F964-8HCV-8RGB-1SATA-2ETH-2GB-XP-1SFT |  | Jupiter |  | 1
| 10 | матричный коммутатор RGBHV 16:16 | CrossPoint Ultra 1616 HVA |  | Extron |  | 1
| 11 | LCD монитор для оператора | 0 |  | Samsung |  | 2
| 12 | Комплект приемника и передатчика по "витой паре" для удлинения порта USB 2.0, | USB 2.0 Extender |  | Gefen |  | 4
| 13 | Передача DVI сигнала по витой паре | DVI 201 Tx/Rx |  | Extron |  | 15
| 14 | Дистрибьютор DVI на 6 выходов | DVI DA6 Plus |  | Extron |  | 1
| 15 | Интерактивный монитор 17" | PL-720OFFICE |  | Wacom |  | 2
| 16 | DVD/HDD Recorder | DMR-EH68 |  | Panasonic |  | 1
| 17 | Интерактивная доска, 78" | QWB200-FW |  | Qomo |  | 2
| 18 | Близкофокусный проектор | SCP 712 |  | 3M |  | 2
| 19 | модуль ввода-вывода | I/O Module |  | 3M |  | 2
| 20 | Крепление для проектора, настенное | SCP Fixed Wall Mount |  | 3M |  | 2
|  | Звукоусиление | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Акустические системы фронтальные активные | SAPPHIRE-I |  | BAG END |  | 3
Взам. Инв. № | 2 | Крепление для подвеса кластера из 3-х АС | SAPPHIRE-3X BAR |  | BAG END |  | 1
| 3 | Элементы подвеса | SHACKEL MOUNTS |  | BAG END |  | 3
| 4 | Набор крепежей | HARDENED BOLTS/NUTS |  | BAG END |  | 3
Подпись и дата | 5 | Усилитель мощности | LDPA400 |  | LD Systems |  | 3
| 6 | Акустические системы врезные потолочные | Q-CS100 |  | Soundsphere |  | 8
| 7 | Усилитель мощности | V-2 |  | STK |  | 4
| 8 | Микрофон на "гусиной шее" 5-конт. XLR, с адаптером питания и подсветкой | МКЭ-33 |  | Микрофон-М |  | 4
Подпись и дата | 9 | Ветрозащита | ВЗ-5 |  | Микрофон-М |  | 4
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
26

## М8
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
| 10 | Амортизационная втулка | 0 |  | 0 |  | 4
| 11 | Сетевой цифровой аудио-процессор/матричный микшер | LAPg2 8 in 8 out |  | Ateis |  | 3
| 12 | Плата выделеной сети | LAPg2 NET-1 |  | Ateis |  | 3
| 13 | Телефонный гибрид | S i-10+ |  | Wide Band |  | 1
| 14 | Подставка для радио микрофона | 0 |  | 0 |  | 2
| 15 | Ручная беспроводная система с динамическим кардиоидным микрофоном | CW 9000 |  | CLOCKAUDIO |  | 2
|  | Конференцсистема | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Пульт делегата | DM2500 |  | Televic |  | 109
| 2 | Пульт председателя | CM2500 |  | Televic |  | 1
| 3 | Лицензия расширения центрального блока | License Full option CE2500 |  | Televic |  | 1
| 4 | Центральный блок | CE2500/B |  | Televic |  | 2
| 5 | ПО управления микрофонами | S-MM |  | Televic |  | 1
|  | Управление | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Процессор | Pro2 |  | Crestron |  | 1
| 2 | Сетевая карта | C2ENET-2 |  | Crestron |  | 1
| 3 | Карта Com портов | C2COM-3 |  | Crestron |  | 3
| 4 | Панель управления | TPS-17 B |  | Crestron |  | 1
| 5 | Блок питания | CNPWSI-75 |  | Crestron |  | 2
| 6 | Кнопочная панель на 4 кнопки | CNX-B4 |  | Crestron |  | 3
| 7 | Блок реле | CH-HREL8-D6 |  | Crestron |  | 3
| 8 | Сенсорная панель управления WiFi | TPMC-8X |  | Crestron |  | 1
| 9 | Док станция | TPMC-8X-DS |  | Crestron |  | 1
| 10 | ИК эмиттеры | IRP2 |  | Crestron |  | 5
| 11 | Кнопочная панель | CNX-B6B |  | Crestron |  | 1
Взам. Инв. № | 12 | Димер 4 канальный | SP-4 |  | Crestron |  | 6
| 13 | Блок управления димером | CH-AO12-D5 |  | Crestron |  | 2
| 14 | Сетевой коммутатор с WiFi | 0 |  | HP |  | 1
Подпись и дата |  | Прочее | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Комплект кабелей и разъемов | 0 |  | 0 |  | 1
| 2 | 19" стойка | 0 |  | 0 |  | 3
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпись и дата |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
27

## М9
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
|  | Технологическое телевидение и ВКС | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Зал совещаний и переговоров | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Цветная видеокамера, управление RS-232, 422 , 18-кратный оптический зум | EVI-D70P |  | SONY |  | 4
| 2 | Кодек ВКС | VSX 7400e Presenter |  | Polycom |  | 1
| 3 | Передатчик сигнала SV по "витой паре" | MTP T SV |  | Extron |  | 5
| 4 | Приемник сигнала SV по "витой паре" | MTP R SV |  | Extron |  | 5
| 5 | Видеопроцессор PIP на 4 окна | PIP 444 |  | Extron |  | 1
| 6 | Коммутатор матричный RGBHV | MAV Plus 88 SV |  | Extron |  | 1
| 7 | LCD телевизор для оператора | 0 |  | Samsung |  | 1
|  | Зал учёного совета | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Цветная видеокамера, управление RS-232, 422 , 18-кратный оптический зум | EVI-D70P |  | SONY |  | 4
| 2 | Кодек ВКС | VSX 7400e Presenter |  | Polycom |  | 1
| 3 | Передатчик сигнала SV по "витой паре" | MTP T SV |  | Extron |  | 5
| 4 | Приемник сигнала SV по "витой паре" | MTP R SV |  | Extron |  | 5
| 5 | Видеопроцессор PIP на 4 окна | PIP 444 |  | Extron |  | 1
| 6 | Коммутатор матричный RGBHV | MAV Plus 88 SV |  | Extron |  | 1
| 7 | LCD телевизор для оператора | 0 |  | Samsung |  | 1
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Учебный ситуационно аналитический центр | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Цветная видеокамера, управление RS-232, 422 , 18-кратный оптический зум | EVI-D70P |  | SONY |  | 6
| 2 | Кодек ВКС | VSX 7400e Presenter |  | Polycom |  | 1
| 3 | Передатчик сигнала SV по "витой паре" | MTP T SV |  | Extron |  | 5
| 4 | Приемник сигнала SV по "витой паре" | MTP R SV |  | Extron |  | 5
| 5 | Видеопроцессор PIP на 4 окна | PIP 444 |  | Extron |  | 1
| 6 | Коммутатор матричный RGBHV | MAV Plus 88 SV |  | Extron |  | 1
| 7 | LCD телевизор для оператора | 0 |  | Samsung |  | 1
Взам. Инв. № |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Сервер системы видеоконференецсвязи | 0 |  | 0 |  | 0
|  | MCU | 0 |  | 0 |  | 0
Подпись и дата | 1 | Базовый блок на 8 портов | MGC-50 Base System: 8-slot (AC) core system (Chassis/ACpwr/MGC Manager) |  | Polycom |  | 1
| 2 | Карта расширения для 24 точек на скорости 768 Кб | MGC IP+48 Port Module: 96 sites @128K OR 48 sites @384K OR 24 sites @768K OR 12 sites @2M |  | Polycom |  | 1
| 3 | Устройство записи ВКС | ReadiRecorder - 48 port recording/playback system |  | Polycom |  | 1
| 4 | Комплект кабелей и разъемов | 0 |  | 0 |  | 1
Подпись и дата | 5 | 19" стойка | 0 |  | 0 |  | 1
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
28

## М10
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
|  | Сервер системы видеоконференецсвязи | 0 |  | 0 |  | 0
|  | MCU | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | Базовый блок на 8 портов | MGC-50 Base System: 8-slot (AC) core system (Chassis/ACpwr/MGC Manager) |  | Polycom |  | 1
| 2 | Карта расширения для 24 точек на скорости 768 Кб | MGC IP+48 Port Module: 96 sites @128K OR 48 sites @384K OR 24 sites @768K OR 12 sites @2M |  | Polycom |  | 1
| 3 | Устройство записи ВКС | ReadiRecorder - 48 port recording/playback system |  | Polycom |  | 1
| 4 | Комплект кабелей и разъемов | 0 |  | 0 |  | 1
| 5 | 19" стойка | 0 |  | 0 |  | 1
Взам. Инв. №
Подпись и дата
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
29

## Компы
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
|  | КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА |  |  |  |  | 0
|  | Лингафонный класс |  |  |  |  | 0
| 1 | ПК преподавателя с двумя видео выходами |  |  |  |  | 1
| 2 | ПК студента |  |  |  |  | 20
|  | Зал совещаний и переговоров |  |  |  |  | 0
| 1 | ПК |  |  |  |  | 1
| 2 | ПК с двумя выходами и двумя мониторами |  |  |  |  | 1
| 3 | ПК управления с монитором |  |  |  |  | 1
|  | Зал учёного совета |  |  |  |  | 0
| 1 | ПК |  |  |  |  | 1
| 2 | ПК с двумя выходами и двумя мониторами |  |  |  |  | 1
| 3 | ПК управления с монитором |  |  |  |  | 1
|  | Учебные аудитории на 25-30 мест (14 аудиторий) |  |  |  |  | 0
| 1 | Презентационный ПК с монитором преподавателя |  |  |  |  | 14
|  | Компьютрный класс на 20 человек (8 аудиторий) |  |  |  |  | 0
| 1 | Презентационный ПК с монитором преподавателя |  |  |  |  | 160
|  | Лекционная аудитория на 100 мест + видеозалы (4+4 аудитории) |  |  |  |  | 0
| 1 | Презентационный ПК |  |  |  |  | 8
| 2 | ПК управления с монитором |  |  |  |  | 8
| 3 | Учебный ситуационно аналитический центр |  |  |  |  | 0
| 4 | ПК |  |  |  |  | 115
| 5 | ПК управления с монитором |  |  |  |  | 1
| 6 | Мониторы президиума |  |  |  |  | 5
|  | Оборудование прочих помещений |  |  |  |  | 0
| 1 | ПК с монитором |  |  |  |  | 60
| 2 | Факс |  |  |  |  | 10
| 3 | Принтер А4 ч/б |  |  |  |  | 15
Взам. Инв. № | 4 | Принтер А4 цветной |  |  |  |  | 10
| 5 | Принтер А3 ч/б |  |  |  |  | 8
| 6 | Принтер А3 цветной |  |  |  |  | 1
Подпись и дата | 7 | Плоттер А2, А1, А0 цветной |  |  |  |  | 1
| 8 | Копировальный аппарат ч/б (МФУ А4) |  |  |  |  | 10
| 9 | Копировальный аппарат ч/б (МФУ А4, А3) |  |  |  |  | 8
|  | 0 |  |  |  |  | 0
Подпись и дата |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
30

## Мебель
| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Еди-ница изме-рения | Коли-чест- во | Масса еди-ницы, кг | Примечание
|  | Мебель в ситуационный зал | 0 |  |  |  | 0
| 1 | Стол для персонала | ш. 1700мм г. 800мм в. 700-750мм |  |  |  | 50
| 2 | Стол оператора | ш. 1200мм г. 700мм в. 700-750мм |  |  |  | 1
| 3 | Стул для персонала | ш. 500-600мм |  |  |  | 101
| 4 | Трибуна | 0 |  |  |  | 2
| 5 | Стол президиума | ш. 5600-6000мм г. 700-850мм в. 750-850мм |  |  |  | 1
| 6 | Кресло в президиум | ш. 550-650мм |  |  |  | 7
Взам. Инв. №
Подпись и дата
Подпись и дата
|  |  |  | Изм. Кол. Уч. Лист № докум.Подпись Дата |  | ГК-08-358-СС.СО |  |  |  | Лист
31