|  |  | Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест-во |  | Масса единицы, кг |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | Система охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Пульт контроля и управления | «С2000М» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Блок индикации для отображения 60 разделов | «С2000-БИ» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Контроллер двухпроводной линии связи | «С2000-КДЛ» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Исполнительный релейный блок | «С2000-СП1» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Адресный расширитель | «С2000-АР2» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Охранный объемный адресный извещатель | «С2000-ИК» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  | 7 | Акустический адресный охранный извещатель | «С2000-СТ» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Извещатель охранный вибрационный поверхностный | «С2000-В» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  | 9 | Адресная тревожная кнопка | «С2000-КТ» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГК-08-358-СС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебно-лабораторный корпус N2 Российской таможенной академии по адресу: Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв .№ подл. |  |  |  |  | Изм. | К.уч. | Лист | №док | Подпись | ##### Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система охранной сигнализации |  |  |  |  | #### Стадия |  | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  |  | Нач. отд. |  | Сапожников |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  | 1 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Провер. |  | Зотов |  |  |  | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |  |  |  | ЗАО «РТА-ТехноИнжиниринг» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разраб. |  | Павлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Н. контр. |  | Сапожников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Формат А4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест-во |  | Масса единицы, кг |  | Примечание |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 10 | Извещатель охранный магнитоконтактный | «ИО 102-16/1» |  |  |  | ОАО «РЗМКП» |  |  |  | шт. | 484 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Резервированный источник питания, 24 В, 3,0 А | «РИП-24 исп.01» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Бокс | «Бокс 2*17Ач-12В» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Блок защиты коммутационный | «БЗК» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Аккумулятор 12 В, емкость 7 Ач | «DTM 1207» |  |  |  | Delta |  |  |  | шт | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Аккумулятор 12 В, емкость 17 Ач | «DTM 1217» |  |  |  | Delta |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | Оповещатель светозвуковой | «Астра-10 исп. 3» |  |  |  | ЗАО НТЦ «ТЕКО» |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Резервированный источник питания, 12 В, 2,0 А | «РИП-12 исп.02» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кабельные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Кабель монтажный для ОПС | КПСВВ 2*2*0,5 |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Кабель монтажный для ОПС | КПСВВ 1*2*0,75 |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Кабель | ВВГнг-LS 3*2,5 |  |  |  | «МПО Электромонтаж» |  |  |  | м |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Короб, длина одной секции 2м | 20*12 |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв .№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Труба гофрированная ПВХ с зондом | Гофрошланг 16 |  |  |  | Россия |  |  |  | м | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГК-08-358-СС |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | Изм. | К.уч. | Лист | №док | Подпись | ##### Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Формат А3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  | Завод изготовитель |  |  |  | Еди-ница изме-рения | Коли-чест-во | Масса единицы, кг | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Охранный объемный адресный извещатель | «С2000-ИК» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Акустический адресный охранный извещатель | «С2000-СТ» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Извещатель охранный вибрационный поверхностный | «С2000-В» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Адресная тревожная кнопка | «С2000-КТ» |  |  |  | НВП «Болид» |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Извещатель охранный магнитоконтактный | «ИО 102-16/2» |  |  |  | ОАО «РЗМКП» |  |  |  | шт. | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Аккумулятор 12 В, емкость 7 Ач | «DTM 1207» |  |  |  | Delta |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Аккумулятор 12 В, емкость 17 Ач | «DTM 1217» |  |  |  | Delta |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв .№ подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГК-08-358-СС |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | К.уч. | Лист | №док | Подпись | ##### Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Формат А3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |