РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Корпус 7

на территории ОАО «ХЕНКЕЛЬ-ПЕМОС» по ул. Ласьвинская, 88 в Кировском районе города Перми

СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ

2009-07-ХП07-АТ

- Настоящий рабочий проект разработан с учетом требований следующих документов: СНиП 3.05.06-85,

- СНиП 3.05.07-85, МДС 41-1.99, СНиП 11-01-95, РД 25.953-90, СНиП 21-01-97, ГОСТ 21.101-97, ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.16. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют российским нормам пожарной безопасности.

- Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с материалами настоящей проектной документации и проекта производства работ, отраслевыми, межотраслевыми и межведомственными нормативно-техническими документами с соблюдением требований технической документации заводов-изготовителей оборудования и приборов, соответствующих правил техники безопасности, производственной санитарии, охраны труда и пожарной безопасности, а также с соблюдением требований правил устройства электроустановок ПУЭ.

- Предусмотренное в данном проекте оборудование не служит источником шума и вибраций, опасных для здоровья и жизни человека, и не загрязняет окружающую среду. Установленное оборудование отвечает требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87, требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, а также требованиям «Санитарных правил и норм».

Технические решения, выполненные в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. В проекте не предусмотрены оборудование и материалы, содержащие радиоактивные или иные экологически опасные вещества.

Генеральный директор

ООО «Белдэкс»

______________________________________  Шиловский А.А.

22.09.2009