Тверское городское отделение Тверского регионального отделения ВДПО

170004, г. Тверь, ул. 1-ая за Линией ОЖД, д. 1А

тел.: (4822) 42-28-56 отдел снабжения и сбыта 42-27-15

E-mail: sbvdpo@mail.ru

ИНН 6950027026 КПП 695001001

р/сч. 40703810007100000178 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва

БИК 044525201

**МУЗ «Городская клиническая больница №6» г. Тверь, ул. Орджоникидзе д.34**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АДРЕСНО-АНАЛОГОВОГО ТИПА И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ II ТИПА В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ МУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6»

Стадия: РП

Шифр: 04-2011-01-1.АПС.СОУЭ

Тверь 2011 г.

Тверское городское отделение Тверского регионального отделения ВДПО

170004, г. Тверь, ул. 1-ая за Линией ОЖД, д. 1А

тел.: (4822) 42-28-56 отдел снабжения и сбыта 42-27-15

E-mail: sbvdpo@mail.ru

ИНН 6950027026 КПП 695001001

р/сч. 40703810007100000178 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва

БИК 044525201

**МУЗ «Городская клиническая больница №6» г. Тверь, ул. Орджоникидзе д.34**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АДРЕСНО-АНАЛОГОВОГО ТИПА И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ II ТИПА В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ МУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6»

Стадия: РП

Шифр: 04-2011-01-1.АПС.СОУЭ

Председатель совета А.Н.Халюков

Главный инженер проекта А.А.Синковец

Тверь 2011 г.

*Рабочий проект устройства автоматической системы пожарной сигнализации адресно-аналогового типа и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре II типа в помещениях пищеблока МУЗ «Городская клиническая больница №6» расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе д.49 соответствует требованиям действующих Норм и Сводов Правил пожарной безопасности и предусматривает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предложенных проектом мероприятий.*

*Главный инженер проекта А.А.Синковец*

Состав проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
| 04-2011-01-1.АПС.СОУЭ.ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 04-2011-01-1.АПС.СОУЭ | Рабочие чертежи |  |
| 04-2011-01-1.АПС.СОУЭ.КЖ | Кабельный журнал |  |
| 04-2011-01-1.АПС.СОУЭ.СО | Спецификация оборудования |  |

Тверское городское отделение Тверского регионального отделения ВДПО

170004, г. Тверь, ул. 1-ая за Линией ОЖД, д. 1А

тел.: (4822) 42-28-56 отдел снабжения и сбыта 42-27-15

E-mail: sbvdpo@mail.ru

ИНН 6950027026 КПП 695001001

р/сч. 40703810007100000178 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва

БИК 044525201

МУЗ «Городская клиническая больница №6» г. Тверь, ул. Орджоникидзе д.34.

Пищеблок. Г. Тверь, ул. Орджоникидзе,36.

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АДРЕСНО-АНАЛОГОВОГО ТИПА И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ II ТИПА В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ МУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6»

**04-2011-01-1.АПС.СОУЭ.ПЗ**

**Пояснительная записка**

Тверь 2011 г.

Тверское городское отделение Тверского регионального отделения ВДПО

170004, г. Тверь, ул. 1-ая за Линией ОЖД, д. 1А

тел.: (4822) 42-28-56 отдел снабжения и сбыта 42-27-15

E-mail: sbvdpo@mail.ru

ИНН 6950027026 КПП 695001001

р/сч. 40703810007100000178 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва

БИК 044525201

МУЗ «Городская клиническая больница №6» г. Тверь, ул. Орджоникидзе д.34.

Пищеблок. Г. Тверь, ул. Орджоникидзе,36.

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АДРЕСНО-АНАЛОГОВОГО ТИПА И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ II ТИПА В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ МУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6»

**04-2011-01-1.АПС.СОУЭ**

**Рабочие чертежи**

Тверь 2011 г.

Тверское городское отделение Тверского регионального отделения ВДПО

170004, г. Тверь, ул. 1-ая за Линией ОЖД, д. 1А

тел.: (4822) 42-28-56 отдел снабжения и сбыта 42-27-15

E-mail: sbvdpo@mail.ru

ИНН 6950027026 КПП 695001001

р/сч. 40703810007100000178 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва

БИК 044525201

МУЗ «Городская клиническая больница №6» г. Тверь, ул. Орджоникидзе д.34.

Пищеблок. Г. Тверь, ул. Орджоникидзе,36.

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АДРЕСНО-АНАЛОГОВОГО ТИПА И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ II ТИПА В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ МУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6»

**04-2011-01-1.АПС.СОУЭ.КЖ**

**Кабельный журнал**

Тверь 2011 г.

Тверское городское отделение Тверского регионального отделения ВДПО

170004, г. Тверь, ул. 1-ая за Линией ОЖД, д. 1А

тел.: (4822) 42-28-56 отдел снабжения и сбыта 42-27-15

E-mail: sbvdpo@mail.ru

ИНН 6950027026 КПП 695001001

р/сч. 40703810007100000178 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва

БИК 044525201

МУЗ «Городская клиническая больница №6» г. Тверь, ул. Орджоникидзе д.34.

Пищеблок. Г. Тверь, ул. Орджоникидзе,36.

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АДРЕСНО-АНАЛОГОВОГО ТИПА И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ II ТИПА В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ МУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6»

**04-2011-01-1.АПС.СОУЭ.СО**

**Спецификация оборудования**

Тверь 2011 г.