ГЛАВА 3

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОЧИХ ВЕРСИЙ О ПРИЧИНЕ ПОЖАРА

Возможности экспертного исследования при установлении причин пожаров, не упомянутых в главах 1, 2, достаточно ограничены. Совсем малы здесь (на сегодняшний день, по крайней мере) возможности инструментальных методов исследования; анализ отдельных версий строится, в основном, на результатах визуального осмотра. Тем не менее попытаемся обсудить некоторые ключевые моменты в анализе отдельных версий, особо отмечая объекты и методы исследования, применяемые при их отработке.

3.1.     Возникновение      пожара      от      источника     зажигания

малой  мощности.  Тлеющее  горение

Среди источников зажигания малой мощности, приводящих к возникновению пожара, лидирующее место, несомненно, занимают тлеющие табачные изделия. На подавляющем большинстве пожаров поиски самого подобного источника зажигания - дело явно безнадежное, хотя некоторые, вполне солидные, учебные пособия по криминалистике и советуют делать это.

Как правило, причастность тлеющего табачного изделия к возникновению пожара устанавливается:

а) путем исключения других версий;

б) по наличию комплекса условий, необходимых и достаточных для возникновения горения от данного источника;

в) по характерной для маломощных источников динамике  развития горения;

г) по наличию характерных признаков низкотемпературного пиролиза (тления) на окружающих конструкциях и предметах.

С достаточной уверенностью говорить о данной причине как наиболее вероятной можно только в случае положительного ответа, по крайней мере, на три первых пункта.

По данным специалистов Ленинградского филиала ВНИИПО, изучавших характеристики тлеющих табачных изделий как источников зажигания, сигареты высшего качества, высшего и первого сортов характеризуются длительностью тления 18-27 минут, имеют массовую скорость тления 0,032-0,055 г/мин и линейную скорость распространения тления 2,6-3,2 мм/мин. Тепловой поток от тлеющей сигареты составляет от 6,7 до 13,3 Вт. Сигареты второго сорта и папиросы первого сорта тлеют всего 4-5 минут, после чего самозатухают. Температура в зоне тления у сигарет и папирос достигает 680-740 0С, а в точке контакта с материалом 380-530 0С. Тепловой энергии окурка в специальных экспериментах (как, впрочем, и на реальных пожарах) оказывалось достаточно для возникновения тления хлопчатобумажного гобелена и простынной ткани, мешковины, ваты, ватина, бумаги, сена, соломы, древесной стружки и опилок, у которых температура тления (воспламенения) составляет 220-275 0С. При контакте перечисленных выше тлеющих табачных изделий и материалов тления и его перехода в пламенное горение в лабораторных условиях удавалось достичь в период от 2-5 до 90-120 мин [22].

К.Д. Поль [118], анализируя возможность возникновения пожара от тлеющего табачного изделия, выделяет три группы материалов:

а) термопластичные материалы, например, ткани на полиамидной и полиэфирной основе, которые плавятся под воздействием тепла и никогда не воспламеняются от тлеющей сигареты;

б) материалы, характеризующиеся сильным золообразованием (например, газетная бумага). Продвигающийся конус огня сигареты образует зону горения в виде каймы, которая, однако, быстро покрывается остывшей золой или квазиграфитизированным углеродным остатком; возникновения пламенного горения при этом не наблюдается;

в) “легковоспламеняющиеся материалы” (термин К.Д. Поля), без термопластичных свойств и “зольной защиты”. Они способны после контакта с сигаретой перейти, в конечном счете, к пламенному горению. Особенно опасны здесь материалы с так называемым “фитильным эффектом”, например, целлюлоза и ее производные, пропитанные легко поддающимися пиролизу веществами (копировальная бумага, материалы, пропитанные смазками и жирами). Также весьма опасна ситуация, когда в зоне потенциального очага находятся смеси веществ и материалов - они могут образовывать “цепи воспламенения” типа: сигарета - сено - хлопчатобумажная ткань - газета - стиропор - дерево [118].

Из приведенной выше ссылки не очень ясен основной критерий, разделяющий известные вещества и материалы на две группы - материалы способные и неспособные к воспламенению под действием источника зажигания малой мощности. Тем не менее такой критерий существует. Решающим фактором, определяющим возможность возникновения пожара от тлеющего табачного изделия, являются свойства материала, оказавшегося в контакте с окурком, а именно, его способность к тлению.

Данный критерий очень важен для решения практических вопросов пожарно-технической экспертизы. Он позволяет исключить, как практически нереализуемую, версию о возникновении пожара от тлеющей сигареты, попавшей, например, на поверхность деревянного стола, пола или, скажем, крышу, покрытую битумом (последний вариант встретился автору при реальной экспертизе).

Самостоятельно поддерживаемомуся тлеющему горению, стадия которого, как правило, присутствует в цепи “непотушенный окурок  пожар”, подвержены только пористые материалы, образующие твердый углистый остаток при нагревании. К ним относятся: бумага, целлюлозные ткани, слоистые пластики, латексная резина, некоторые термореактивные пластмассы (в частности, пенопласты) [118, 123]. Термопластичные материалы, плавящиеся при нагреве (например, полистирол, полиэтилен и др.), не подвержены тлению.

Детальный анализ физико-химического и теплофизического механизма процесса тлеющего горения дан в работах Д.Драйздейла [123, 124] на основе его собственных экспериментальных данных и работ Муссы, Уильямса, Пальмера и др. [125, 126]. Здесь мы не будем вновь анализировать механизм тлеющего горения, хотя он довольно любопытен, а остановимся лишь на необходимой эксперту информации о тлении различных материалов, содержащейся в указанных работах.

Зарождение тления в пористых материалах по Драйздейлу [123] возможно при:

- соприкосновении с тлеющим материалом (сигаретой, папиросой и др.);

- равномерном подогреве (самовозгорание внутри материала);

- несимметричном нагреве (мелкодисперсный материал на раскаленной поверхности; материал, подвергшийся одностороннему действию теплового потока);

- развитии тления из горячей точки внутри массы материала (например, при неисправности электрической сети).

Кроме того, тление может начаться и вслед за пламенным горением многих целлюлозных материалов, если пламя погаснет.

Рассматривая тление как процесс, мы несколько уходим от узкой тематики данного раздела - возникновения пожара от источника малой мощности. Действительно, тление может возникнуть в предрасположенном к этому материале и в результате воздействия других, в том числе - более мощных источников зажигания, например, раскаленных частиц, образующихся при электро- и газосварке, перегретой от трения поверхности металла, мощного пламени паяльной лампы (такой случай рассмотрен ниже). Таким образом, тление (и, соответственно, его признаки, о которых речь пойдет далее) возможно и без маломощного источника, а вот последний без тления как промежуточного, перед пламенным горением, процесса, вряд ли может привести к пожару.

Остановимся немного подробнее на некоторых разновидностях материалов, особо склонных к тлению.

Тление слоя мелкодисперсных материалов

Мелкодисперсные органические материалы, например, опилки весьма склонны к тлению. Существует, однако, минимальная (для каждого вида опилок, их дисперсности, влажности) скорость продувки воздухом толщины слоя, при которой этот процесс происходит. Так, в частности, для сосновых опилок (средний размер частиц 1 мм) минимальная высота слоя, в котором идет тление, составляет около 2 мм при скорости продувки 2 м/мин; 10 и 30 мм - при скорости продувки, соответственно, 1 и 0 м/мин. Для пробковых опилок минимальная толщина слоя, при диаметре частиц от 0,5 до 3,6 мм, изменяется в пределах от 12 до 96 мм. Верхнего предела толщины слоя непрерывно тлеющих опилок, по видимому, не существует [123, 126].

Скорость распространения тления вверх превосходит скорость распространения тления в горизонтальном направлении, что обусловлено подъемом горючих газов и летучих продуктов деструкции. С увеличением влажности опилок скорость распространения тления снижается [123]. Реальную скорость распространения тления в опилках можно представить из приводимого Д.Драйздейлом примера: тление, начавшееся в основании кучи древесных опилок высотой 0,85 м, проникло на поверхность через 10 (!) дней. По другим данным, возможно и более быстрое развитие процесса.

Прочие целлюлозные материалы

Чистая целлюлоза обладает низкой склонностью к тлению. Гораздо больше склонны к нему хлопок и вискоза - они образуют при нагреве значительный углистый остаток, что и способствует процессу тления. Повышает склонность к тлению каталитическая активность некоторых неорганических соединений, увеличивающих выход углистого остатка - хлоридов лития, натрия и других металлов, бромидов, йодидов, нитратов, карбонатов, сульфатов, ацетатов, щелочных металлов [123].

Кожи, изготовленные традиционным способом растительного дубления, не способны к тлеющему горению. Однако хорошо тлеют кожи, изготовленные по методу хромового дубления [123, 127].

Латексные резины легко поддаются тлеющему горению [123].

Пенополиуретаны (ППУ). Гибкие (мягкие) пенополиуретаны, которые используются, в частности, при изготовлении мягкой мебели, способны к тлению; одни - в изолированных условиях, другие - только при контакте с тлеющей материей. Температура в зоне тления ППУ не превышает 400 0С, что значительно меньше, чем при тлении целлюлозных материалов (>600 0С).

Тление жестких ППУ и полипеноизоциануратов происходит по поверхности и не уходит вглубь, пока не произойдет механическое разрушение пенопласта, обеспечивающее приток воздуха вглубь материала. Максимальная температура тления около 400 0С. Мелкоизмельченный жесткий пенополиуретан также способен к тлению [124].

Пенофенопласты (ПФП), по крайней мере, определенные их сорта, способны к тлению, которое называют тлеющим гниением. При конфигурации изделия, в которой сводится к минимуму теплоотвод, тление в ПФП может начаться при более низких температурах, чем у жестких ППУ. Начавшись, тление может продолжаться до тех пор, пока этим процессом не будет охвачен весь образец; дым при этом почти не образуется, а газообразные летучие продукты распада обладают приятным антисептическим запахом [124].

Тлению могут подвергаться и горючие жидкости, в случае, если они пропитали жесткие пористые материалы. Д.Драйздейл [123] приводит пример тления теплоизоляции (обшивки) труб продуктопроводов на химических и нефтеперерабатывающих заводах. При слабой утечке горючих жидкостей негорючий изоляционный материал пропитывается ею. Тление может возникнуть, если:

жидкость недостаточно летуча для слишком быстрого испарения;

обшивка достаточно пориста, что позволяет кислороду рассеиваться по поверхности жидкости;

утечка происходит не настолько быстро, чтобы заполнить все поры материала обшивки.

Пожары такого рода могут развиваться незаметно в течение длительного времени и обнаруживаются, когда утечка достигает таких размеров, что вся обшивка воспламеняется.

Итак, отмеченное выше в пункте (б) “наличие комплекса условий, необходимых и достаточных для возникновения горения от данного источника”, включает в себя, прежде всего, способность материала, находящегося в контакте с источником зажигания малой мощности, к тлеющему горению.

Кроме этого, необходимы условия, способствующие минимальным теплопотерям и аккумуляции тепла в зоне тления, а также подаче оптимального количества кислорода воздуха в эту зону. Отмечено, например, что возникновение тления и последующего пламенного горения мягкого кресла наиболее вероятно в случае, когда окурок попадает в стык между сидением и спинкой кресла, где теплопотери минимальны.

Характерная для маломощных источников динамика развития горения проявляется в достаточно длительном, как правило, периоде скрытого развития - от момента занесения источника до возникновения пламенного горения. Период этот есть не что иное, как рассмотренная выше стадия тлеющего горения. В особо благоприятных условиях период тления может оказаться достаточно коротким - 10-20 минут. Но обычно он составляет 3 - 4 - 6, а иногда 12 и более часов. В этом существенное отличие таких пожаров от пожаров, вызванных мощным источником зажигания, например, электрической дугой и уж, тем более, от поджогов с применением инициаторов горения. Действительно, если достаточно интенсивное пламенное горение было обнаружено через 3-5 минут после выхода людей (которые до этого не замечали ни дыма, ни запаха гари) из помещения, то предполагать возникновение пожара от маломощного источника явно нелогично.

Вялотекущий процесс низкотемпературного пиролиза (тления) может продолжаться сутками и вообще не перейти в пламенное горение.

В середине 80-х годов на одном из оборонных заводов пожар в закрытом одноэтажном здании цеха был обнаружен по сильному задымлению утром 5 мая. Цех был закрыт же и опечатан на майские праздники еще 30 апреля (!). Следов проникновения в цех не обнаружили, не было в зоне очага электроприборов и других электрических устройств. Площадь пожара ограничивалась двумя - тремя квадратными метрами. Но от стоявшего здесь двухтумбового письменного стола осталась практически куча головешек. В то же время, на другом письменном столе, стоящем всего в полуметре от сгоревшего, лишь чуть потемнело с одной стороны лаковое покрытие. Из картины последствий пожара можно было сделать вывод, что письменный стол вместе со всем своим содержимым попросту истлел. Пламенного горения в данном случае не возникло, в противном случае загорелся бы рядом стоящий стол, а также полки на стене и другие сгораемые предметы в непосредственной близости от него. Или, по крайней мере, термические поражения соседнего стола были бы явно более выражены.

Судя по динамике развития пожара, его последствиям и обстоятельствам, в данном случае источником зажигания явилось тлеющее табачное изделие, забытое, вероятнее всего, внутри одного из забитого бумагами ящиков стола. Здесь явно имелись склонная к тлению горючая среда, а также теплофизические условия, способствовавшие аккумуляции тепла и развитию тления как процесса. Продолжался этот процесс 4-5 суток. К счастью для цеха, всего завода, выпускающего взрывчатые вещества, да и всего города, тление так и не перешло в пламенное горение и не вышло за пределы очаговой зоны.

Возможности   инструментальных   методов   при   выявлении  зон   тления

и установлении     причинной      связи       источника      малой      мощности с  возникновением   пожара

Характерный для пожаров от источников малой мощности длительный период низкотемпературного пиролиза (тления) приводит к формированию в месте, где находился тлеющий материал, а также на окружающих конструкциях и предметах, специфических зон термического поражения (“зон тления”), обычно локальных и достаточно хорошо выраженных. Инструментальные методы исследования обгоревших остатков материалов, рассмотренные выше в ч.I, позволяют доказать, что исследуемая зона является именно зоной тления. Для этого, в частности, может быть использован метод флуориметрии экстрактов древесных углей. Еще более полную информацию о температуре и длительности пиролиза дают исследования древесных углей методом определения электросопротивления, остаточного содержания летучих веществ, элементного состава; о температуре - те же методы в применении к некоторым полимерным материалам (см. гл.2, ч.I).

Интересные результаты обещал метод исследования пружин мягкой мебели, сообщения о котором появились в западной литературе в конце 70-х годов. Указывалось, что длительные периоды тления могут вызвать размягчение (в локальных зонах) спиральных пружин мебели, причем температурная граница этого процесса - около 760 0С [63]. Однако в более поздних публикациях было показано, что степень потери стальными пружинами от матрацев и мягкой мебели упругости существенно зависит не только от температуры и длительности нагрева, но и ряда других факторов - величины статической нагрузки, усталостной деформации до пожара, модуля упругости материала, темпа охлаждения при пожаре. Практически одинаковые остаточные механические свойства могут быть следствием самого различного сочетания указанных факторов [128, 11].

Таким образом, исследование обгоревших остатков древесины, древесно-стружечных плит и некоторых полимеров в зонах предполагаемого тления остается, видимо, единственно реальным применением инструментальных методов при отработке рассматриваемой версии.

В качестве примера вернемся к пожару в помещениях одного из технологических отделов Кировского завода (Ленинград), о котором мы рассказывали в [129].

В комнате площадью около 100 квадратных метров, расположенной на четвертом (последнем) этаже кирпичного здания, горение было обнаружено охраной около 5 часов утра - по дыму, выходящему в коридор. Комната была заперта и опечатана сотрудниками, ушедшими с работы накануне, в промежутке от 16 до 18 часов, т.е. за 12-13 часов до обнаружения пожара. Находящиеся в комнате письменные столы, стеллажи с технической документацией сильно обгорели, деревянная обшивка потолка достаточно равномерно обуглилась по всей площади. Самым же любопытным было обгорание пола практически на всей площади и, более того, сквозной прогар его в северо-западной части комнаты (рис. 2.45). Имелось также несколько мелких прогаров пола в восточной части комнаты. Там же прогорела у основания деревянная перегородка, отделявшая комнату от коридора - это был путь выхода в коридор дыма, по которому и был обнаружен пожар.

Пол был устроен из досок толщиной 50 мм, уложенных по деревянным лагам сечением 200х250 мм. Стены комнаты были оштукатурены и окрашены масляной краской. На трех стенах штукатурка с обгоревшей краской сохранилась, на четвертой, западной, - обвалилась.

С целью выявления очага пожара, со стен по периметру комнаты отобрали пробы краски и исследовали их методом ИК-спектроскопии по методике, изложенной в ч.I. Максимальная степень термических поражений краски оказалась на северной и южной стенах, на участках, прилегающих к западной стене (на ней штукатурка обвалилась и пробы, естественно, не отбирались). Стало ясно, что очаг следует искать в западной части комнаты. Здесь и отбирались на исследование пробы углей - на переплетах окна южной стены, косяке двери (северная стена), а самое главное, - в прогаре пола, с боковых поверхностей половых лаг. У проб углей определялось электросопротивление и рассчитывались температура и длительность пиролиза по методике, приведенной в ч.I.

Рис. 2.45. План места пожара; расчетные температуры и длительности горения древесины

Результаты расчетов приведены на рис. 2.45. Видно, что длительность горения древесины максимальна в зоне отбора проб, расположенной во внутренней конструкции пола, в северо-западном углу комнаты и постепенно уменьшается по мере удаления от указанной зоны. Судя по расчетной температуре процесса, пожар здесь носил характер медленно развивающегося низкотемпературного пиролиза (тления), в остальных точках горение происходило более интенсивно.

Итак, очаг пожара следовало предполагать в северо-западном углу комнаты. До пожара, по свидетельским показаниям, там находился телефонный столик, а под ним - урна с мусором и другие сгораемые предметы. Горение, судя по полученным данным, началось именно здесь, затем, после прогара пола под столиком, ушло в межпольное пространство и достаточно длительно происходило там прежде, чем выйти наверх и, в конечном счете, быть обнаруженным.

Какой же источник зажигания имел место в данном случае и когда он начал “работать”? Ответим сначала на второй вопрос. Прежде, чем горение проникло в межпольное пространство, должны были прогореть 50-миллиметровые доски пола в данной зоне. Расчет по формулам, приведенным в гл.2 ч. I, показывает, что при характерной для исследуемой зоны температуре пиролиза (340  0С) для этого необходимо около 5 часов. Прибавим к данному времени расчетную длительность пиролиза лаг в межпольном пространстве - она равна 6,4 - 7,5 часам. Общее время горения в зоне очага составляет, таким образом, около 12 часов, а начало его совпадает со временем ухода сотрудников из комнаты.

Переходя к вопросу о причине пожара, отметим,  что электропроводка и электропотребители в очаговой зоне  отсутствовали; не было оснований предполагать и какие-либо другие технические причины пожара. Вместе с тем, характер развития процесса горения в очаге (его направленность, длительность и температура теплового воздействия на окружающие конструкции) позволяет с достаточной уверенностью рассматривать версию об источнике малой мощности (предположительно, тлеющем табачном изделии) как наиболее вероятную.

Начальный импульс процессу тлеющего горения могут давать, как отмечалось выше, и более мощные источники зажигания. Однако и в этом случае исследования, позволяющие определять температуру и длительность горения в предполагаемой зоне тления, значительно облегчают установление причины пожара и, что не менее важно, повышают доказательность выводов эксперта по данному вопросу.

Необычен и любопытен в этом плане пожар в Николо-Богоявленском Соборе Санкт-Петербурга (тогда - Ленинграда), бывшем главном морском соборе России, а на время возникновения пожара (1988 год) - самой крупной действующей церкви города. Николо-Богоявленский Собор - пятиглавый, он имеет центральный большой купол, а также четыре периферийных, один из которых и загорелся. Произошло это июньской ночью, вскоре после завершения празднований 1000-летия Крещения Руси. После празднований началась реставрация собора, при этом один из куполов был “одет в леса” и на нем начались работы по восстановлению покрытия.

В ночь перед пожаром над городом гремела сильная гроза, сверкали молнии, лил дождь. Около 4 часов ночи гроза стихла, сторож собора вышел на улицу и увидел, что из реставрируемого купола идет дым. Вызванные сторожем пожарные поднялись на леса и довольно быстро ликвидировали горение самого купола, происходившее, к счастью, на ограниченном участке, а также начинающееся горение деревянных лесов.

Необходимо было решать вопрос о причине пожара, который грозил уникальному собору. У дознавателей, осмотревших место пожара, появилась версия о возникновении его в результате удара молнии в купол. Действительно, ночью была сильная гроза. Проникновение посторонних лиц ночью на купол, как показал осмотр собора, было явно невозможно и это исключало занесение открытого огня или поджог. Электроснабжения на куполе не было. В то же время, в очаговой зоне, у основания купола, в нем зияла дыра диаметром около 25 см, как бы прожженная в деревянной конструкции купола гигантским раскаленным стержнем. Все было очень похоже на удар молнии (рис. 2.46).

а                                                        б

в                                                        г

Рис. 2.46. Термические поражения на куполе и строительных лесах Николо-Богоявленского собора:

а - прогар в куполе; б - пятна локального обугливания на деревянных лесах; в - остатки обгоревшего материала; г - пятна (подпалины) на древесине купола

На любом пожаре очень полезно бывает осмотреть не только собственно зону горения, но и прилегающие к ней зоны. Эта банальная истина оказалась тем не менее истиной и в данном случае. Осмотр лесов и купола по всему его периметру выявил любопытные вещи. На дощатых подмостках лесов обнаружились странные пятна локального выгорания древесины (рис. 2.46). Такие пятна мог бы оставить горящий нефтепродукт, причем не легкий (бензин, керосин), а достаточно тяжелый, типа битума или расплавленного горящего полимера. На поручне был найден карбонизованный остаток неизвестного материала, внешне похожий на подплавленный и обгоревший лоскут синтетической ткани, а на самой поверхности основания деревянного купола в нескольких местах виднелись странные пятна, напоминающие подпалины.

После обнаружения подпалин кое-что начало проясняться. У реставраторов существует весьма опасная, с пожарной точки зрения, технология снятия старых слоев краски, когда кропотливая работа по соскабливанию краски заменяется ее выжиганием паяльной лампой. Падающие на настил горящие лохмотья краски и оставили, по всей вероятности, показанные на рис. 2.46 пятна, а подпалины на древесине - следы пламени самой паяльной лампы. В этом случае прожог в очаговой зоне мог быть следствием тления древесины, возникшего под воздействием паяльной лампы и продолжающегося достаточно длительное время уже после прекращения огневого воздействия.

Версия эта, однако, требовала подтверждения. Поэтому в зоне прожога (по его краям) были отобраны пробы древесного угля, для которых определялось удельное электросопротивление и рассчитывалась температура и длительность горения по методике, приведенной в гл.2, ч.I. В результате выяснилось, что расчетная температура пиролиза древесины в месте прогара около 350  0С, т.е. прогар (рис. 2.46) образовался в результате низкотемпературного пиролиза - тления. Нужно отметить, что деревянная основа купола представляет собой сложную наборную конструкцию из отдельных деревянных деталей с множественными пазами, сочленениями, за долгие годы частично прогнившую. Это идеальная среда для развития процесса тления от занесенного извне источника огня.

Расчетная длительность пиролиза в зоне прогара составила по результатам анализа углей около 8 часов. Следовательно, учитывая, что пожар был обнаружен около 4 часов утра, тление в очаговой зоне началось около 21.00. Примерно в это время, по показаниям сторожа, реставраторы заканчивали работу и уходили домой.

Реставраторы же, сначала отрицавшие использование паяльной лампы для снятия краски, после предъявления им заключения специалистов по результатам исследования углей, сознались в этом.

3.2. Самовозгорание

Самовозгорание, как известно, есть процесс возникновения горения при отсутствии постороннего источника зажигания. Это становится возможным, если увеличение скорости экзотермических реакций в материале или скорость выделения тепла при взаимодействии каких-либо веществ превышает его потерю в окружающую среду [130]. Такое развитие событий приводит к последовательному, автокаталитическому разогреву материала вплоть до температур его активного термического разложения, возникновению тления, а затем и пламенного горения. В зависимости от первичного импульса, “запускающего” механизм саморазогрева материала, различают тепловое, химическое и микробиологическое самовозгорание [130, 131].

Версия о самовозгорании обычно рассматривается в том случае, если в зоне очага на момент пожара явно отсутствовал источник зажигания или имеются характерные признаки самовозгорания, о которых речь пойдет ниже.

Тепловое самовозгорание возникает при нагревании вещества (материала) до температуры, по достижении которой в нем начинаются процессы, приводящие к саморазогреву за счет экзотермических реакций. Процессы эти идут с достаточно высокой скоростью, самоускоряясь по мере повышения температуры. Процесс теплового самовозгорания обычно начинается в глубине материала, где указанные тепловые потери минимальны и имеются вследствие этого условия для самовозгорания. Затем волна тления вещества постепенно продвигается к внешним слоям. Данное расположение очага (в массе материала, а не на его поверхности) является важным квалификационным признаком самовозгорания, позволяющим в отдельных случаях отличить такой пожар от загорания материала в результате попадания искр, частиц металла при сварке, источников открытого огня и т.п.

Самовозгорание реализуется при выполнении двух условий:

- материал (твердое вещество) должен быть достаточно пористым для обеспечения проникновения в массу его воздуха (кислорода);

- материал в процессе термического разложения должен давать твердый углистый остаток, в котором может происходить тление [132].

Непременной стадией экспертного анализа версии о самовозгорании или самовоспламенении, как причине пожара должна быть оценка возможности такого развития событий, исходя из сопоставления соответствующих пожароопасных характеристик вещества (материала) и условий, в которых это могло произойти (температуры нагрева материала или температуры окружающей среды, толщины слоя вещества и др.).

Для определения склонности твердого вещества (материала) к тепловому самовозгоранию могут быть использованы результаты испытаний по ГОСТ 12.1.044-89. Испытания проводят в воздушном термостате с образцами, помещенными в корзиночки кубической формы с размерами грани 35, 50, 70, 100, 140, 200 мм (по десять штук каждого размера). Образцы нагревают при заданных температурах, фиксируя с помощью термопар температуры в различных зонах корзиночки. По результатам испытаний после обработки экспериментальных данных получают уравнения вида: lgТ = Ap - Np  lgS и lgТ = Ab - Nb  lg, определяющие условия самовозгорания исследуемого вещества - при какой температуре нагрева вещества может произойти самовозгорание определенной его массы и какова длительность процесса до самовозгорания.

Помимо большой продолжительности и трудоемкости, метод этот имеет и некоторые другие недостатки - он, например, дает большую ошибку в области низких температур самовозгорания.

Кроме указанного выше ГОСТированного метода, в отечественной практике в последние годы активно используются еще два - термографический метод [133, 134] и метод определения условий самовозгорания по темпу охлаждения материала, разработанный Я.С.Киселевым [135, 136]. Эти два метода более экспрессны и, к тому же, более информативны. Они позволяют определить кинетическое уравнение процесса самовозгорания исследуемого материала и его константы (эффективную энергию активации, предэкспоненциальный множитель, порядок реакции). Это, в свою очередь, дает возможность расчета критических условий самовозгорания и периода индукции данного процесса. В работе [134] отмечается, что из перечисленных методов метод Я.С.Киселева обладает минимальной трудоемкостью и наибольшей точностью согласования прогнозируемых и экспериментальных данных. Известны также методы определения склонности материалов к самовозгоранию по йодному числу, по константе скорости сорбции кислорода, по снижению температуры вспышки после провоцирующего окисления [130].

К сожалению, стандартный и другие указанные выше методы испытаний требуют достаточно больших по массе проб. Поэтому при наличии малых (милиграммы) количеств вещества исследователю придется ограничиться ориентировочными оценками с помощью методов, изложенных ниже, в гл. 1, ч. III.

Важно отметить, что использовать справочные данные или результаты собственных испытаний при решении вопроса о возможности самовозгорания конкретного вещества в конкретных условиях и обстоятельствах нужно с известной осторожностью. На температуру и саму возможность самовозгорания вещества может влиять множество факторов. Так, например, нижняя температурная граница начала процесса теплового самовозгорания зависит, причем существенно, от материала, на который нанесено возгорающееся вещество. Известно, например, что эффективная энергия активации процесса самовозгорания у жидкостей, нанесенных на пористые материалы, может снижаться в полтора - два и более раз, что, соответственно, приводит к снижению температуры и повышению вероятности самовозгорания. В работе [132] также отмечается, что температура возгорания минеральных масел, распределенных в теплоизолирующих материалах, может быть значительно ниже, чем полученная в результате стандартных испытаний. Величина снижения температуры самовозгорания зависит от природы изолирующего материала, его химического состава и внутренней поверхности. При развитой пористой поверхности органические вещества легче вступают в экзотермическую реакцию с кислородом воздуха, что и приводит к самовозгоранию.

Существенные коррективы в температурные границы протекания отдельных пожароопасных процессов могут вносить и химические изменения в структуре материала, происходящие при его старении, под действием агрессивных сред, ультрафиолетового излучения, а также относительно низкотемпературного, но достаточно длительного нагрева и др. Применительно к полимерной изоляции проводов отрицательное действие этих факторов отмечалось выше, в главе 1. Здесь же упомянем об известной способности древесины переходить в так называемое “пирофорное состояние”.

Согласно результатам стандартных испытаний, сосновая древесина имеет температуру воспламенения 255 0С, самовоспламенения 399 0С, температуру тления при самовозгорании 295 0С [84]. Температура 105 0С считается для древесины безопасной. При некоторых экспериментах древесина выдерживала температуру до 150 0С в течение трех лет, не загораясь, а древесно-волокнистая плита - 120 0С в течение 4-х лет [137]. Тем не менее известны случаи, когда более длительное (в течение десятков лет) нагревание древесины до температур 90-100 (!) 0С приводило, в конечном счете, к ее самовозгоранию. В [138] отмечается, что такого рода пожары зафиксированы в случаях, когда деревянные конструкции соприкасались с дымовой трубой котельной, прачечной или находились от дымовой трубы на незначительном расстоянии. Время перехода древесины в пирофорное состояние в этих случаях, по экспертным оценкам, составляло от 15 до 27 лет. На начальной стадии пожар развивался довольно медленно, в виде тления. В [139] рассказывается о случае, когда образование пирофорной древесины происходило около дымовой трубы котельной, эксплуатировавшейся в течение 99 лет, после чего и произошел пожар.

Показателен в этом плане пожар, произошедший в здании ГУВД Московской области в начале 90-х годов. Пожар происходил средь бела дня в центре Москвы. Здание ГУВД, построенное в конце 40-х годов, имело пустотные деревянные перекрытия и перегородки, внутри которых, собственно, и происходило горение. Локализовать и тушить такие пожары очень сложно, поэтому с пожаром боролись несколько часов, а зона горения распространилась на три этажа здания. Специалисты Экспертно-криминалистического Центра МВД и Московской ИПЛ, исследовавшие этот пожар, установили, что очаг его был расположен внутри деревянного перекрытия, в зоне, где деревянная балка соприкасалась с трубой парового отопления. Древесина здесь находилась в контакте с нагретой трубой более 40 лет, в результате чего перешла, вероятно, в пирофорное состояние. В январские морозы, когда топили наиболее интенсивно, древесина балки начала тлеть, затем процесс пиролиза стал распространяться по перекрытию и в какой-то момент перешел в пламенное горение. В очаговой зоне, в месте соприкосновения с трубой, балка вытлела почти на половину своего сечения и такое глубокое локальное обугливание эксперты вполне справедливо оценили как очаговый признак.

Из приведенных выше сведений ясно, что возможности инструментальных методов при обработке версии теплового самовозгорания ограничиваются, в основном, определением соответствующих пожароопасных характеристик вещества (материала) и установлением (с поправкой на реальность конкретного пожара) возможности или невозможности протекания такого процесса. Кроме того, как и в других рассмотренных в этой главе случаях, характерные для теплового самовозгорания зоны низкотемпературного пиролиза могут быть выявлены путем определения температуры и длительности горения методами, рассмотренными в ч. I.

Химическое самовозгорание происходит, как известно, при контакте веществ, взаимодействующих друг с другом или с окружающей средой, с выделением достаточного количества тепла. Это могут быть активные окислители плюс легкоокисляющиеся вещества; щелочные металлы, легко взаимодействующие с кислородом воздуха; вещества (фосфиды, карбиды), реагирующие с влагой; другие сочетания (см. гл. 2, ч. II). Перечень веществ, взаимный контакт которых недопустим и может привести к пожару, имеется во множестве справочных пособий и нормативных документов, например в [22, 130].

Рассматривать версию о химическом самовозгорании как причине пожара имеет смысл обычно в том случае, если следствием установлено присутствие в помещении, где произошел пожар, веществ, контакт которых (например, при случайном разрушении тары) мог привести к возникновению горения. Инструментальные методы (эмиссионный спектральный, рентгенофлуоресцентный, атомно-абсорбционный, рентгеновский фазовый анализ) могут быть в данной ситуации использованы для обнаружения остатков тех или иных реактивов (по основному элементу) в очаговой зоне.

Полезным может оказаться и исследование обгоревших остатков окружающих конструкций и предметов, позволяющее в ряде случаев выявить зону длительного низкотемпературного пиролиза, характерную для пожаров данного рода (как, впрочем, и для некоторых других, рассмотренных выше).

Для иллюстрации последней возможности приведем пример пожара, в расследовании которого автору пришлось принимать участие в середине восьмидесятых годов.

Пожар произошел на Октябрьской железной дороге, в товарном вагоне, в котором перевозилась партия концентрированной серной кислоты. Кислота находилась в стеклянных бутылях емкостью 20 литров каждая, помещенных в деревянную обрешетку, заполненную древесной стружкой. Пожар в вагоне был обнаружен по пути следования, примерно через 5 часов после прохождения “сортировочной горки” и отправления состава.

Осмотр вагона показал, что, судя по прогару в полу и характерному обгоранию досок пола вагона, очаг находился примерно в центре последнего. Это подтверждали и пожарные, вынужденные при тушении разбирать содержащийся в вагоне груз. Учитывая, что весь вагон, в несколько рядов по высоте, был заполнен обрешетками с бутылями, такое положение очага исключало занесение открытого огня в вагон извне, через боковые двери. Для самовозгорания же такое расположение очага вполне типично, ибо способствует аккумуляции тепла и созданию наиболее выгодных теплофизических условий для развития процесса.

Как известно, концентрированная (>95 %) серная кислота является достаточно сильным окислителем, способным, при определенных условиях, воспламенить древесную стружку. Поэтому стружка, если она используется для упаковки бутылей с сильными кислотами, должна быть подвергнута специальной обработке антипиренами. В то время, когда расследовался данный пожар, еще не существовало методики, позволяющей проверить образцы стружки на содержание антипирена, как это рекомендуется делать в гл.3, ч. III. Однако и без специального исследования было ясно, что стружка, использованная для упаковки данной партии бутылей с кислотой, пропитки не имела - стружка прекрасно горела, подожженая спичкой.

Итак, воспламенение стружки (а затем и деревянной тары) при разрушении бутылей с серной кислотой было вполне возможной и наиболее вероятной причиной пожара; расположение очага, практически исключающее другие версии, подтверждало это. И все же, чтобы быть полностью уверенными в своих выводах, мы отобрали в зоне очага пробы обугленной древесины пола, исследовали их путем измерения электросопротивления по методике, приведенной в ч.I, и установили следующее: температура пиролиза древесины пола составляла около 300-350  0С, т.е. имел место классический низкотемпературный пиролиз, свойственный, в частности, процессу самовозгорания. Расчетная длительность пиролиза составила около 4-4,5 часов. Таким образом, время начала процесса совпадало с временем формирования состава на горке, когда вагоны подвергаются резким и сильным ударам. Видимо, такой удар, разрушивший одну из стеклянных бутылей, и стал началом цепи событий, приведших к пожару в вагоне.

Микробиологическое самовозгорание характерно для органических дисперсных и волокнистых материалов, внутри которых возможна жизнедеятельность микроорганизмов. В основном это растительные материалы - сено, солома, овощи, зерно, фрезерный торф и др., причем в недосушенном виде. Первичное самонагревание массы происходит за счет тепла, выделяемого микроорганизмами (так называемый эффект “самонагревания влажного сена”).

Низкая влажность сена - до 16 % (у комбикормов 12-14 %) не способствует развитию термофильных микроорганизмов и такие корма практически безопасны. Когда же влажность превышает 20 %, а, особенно, составляет 63-92 % масс., в растительной массе создаются идеальные условия для развития и размножения указанных микроорганизмов. В результате протекающих при этом экзотермических реакций сено разогревается, в нем образуются локальные зоны частично термически деструктированного (“бурого”) сена.

При повышении температуры сена микроорганизмы гибнут (60-70 0С), но запущенный ими механизм автокаталитического экзотермического разложения продолжается уже за счет процессов окисления. Сено чернеет, в нем постепенно разлагается клетчатка, и сено переходит в пирофорное состояние. При температуре около 250 0С оно начинает тлеть, а затем (как только тлеющая зона достигнет слоев, где достаточно кислорода воздуха) воспламеняется [22, 118].

Условия, в том числе теплофизические, необходимые для указанных процессов, создаются, как правило, в центре стога или кипы, а не снаружи его. Такое расположение очага пожара - важный признак, позволяющий дифференцировать самовозгорание и возможный поджог.

Как правило, при разборке сена обнаруживаются одна или, чаще, несколько такого рода зон, в которых от периметра к центру чередуются зоны бурого сена, черного (обуглившегося) и, наконец, если в данном агломерате возникло горение, зона выгоревшего сена (рис. 2.47). Неразвившийся по тем или иным причинам очаг жизнедеятельности бактерий и последующего экзотермического нагрева проявляется в виде локальных, спекшихся агломератов сена различной степени термодеструкции, имеющих цвет от бурого до темно-бурого и черного.

Рис. 2.47. Зоны, возникающие в сене при микробиологическом самовозгорании

К.Д.Поль [118] указывает, что, помимо рассмотренных выше визуальных признаков, версия о возникновении пожара по рассматриваемой причине может быть проверена выращиванием культуры микроорганизмов по методу Глатеша.

Пробы сена для обнаружения термофильных микроорганизмов отбирают в зоне между бурым и нативным (неизмененным) сеном. На исследование необходимо взять несколько проб по 10 грамм. Для сравнения отбирают сено, не подвергшееся изменениям, и сильно деструктированное сено. В ходе анализа 1-2 грамма мелконарезанной пробы помещают в стерильную пробирку и заливают 30 мл стандартного питательного раствора. Затем препарат выдерживают при 25 и 55  0С. Полное помутнение раствора за время от 0,5 до 1 суток свидетельствует о большом количестве микроорганизмов в субстрате. В этом случае делается вывод о том, что микробиологическое самовозгорание сена возможно; при получении отрицательного варианта оно маловероятно [118].

Обратим внимание читателей на то, что выводы по результатам микробиологического анализа носят вероятностный характер. Действительно, пробы ведь отбираются в уцелевшем (негоревшем) массиве сена, а повышенное содержание микроорганизмов в одной зоне еще не есть бесспорное доказательство возникновения пожара от самовозгорания в другой зоне (зоне очага). Несомненно, данные микробиологического анализа следует трактовать в совокупности с другими, уже отмечавшимися характерными признаками этого процесса: положением очага в центре массива материала, а также наличием в сохранившихся стогах и кипах неразвившихся очагов типа, показанного на рис. 2.47.

Важно при анализе версии о микробиологическом самовозгорании учитывать и следующие обстоятельства.

Самовозгорание сена обычно происходит в период от 10 до 30 суток с момента его закладки, а реальная опасность самовозгорания сохраняется в течение 3-4 месяцев [22].

Критические размеры стога сена, необходимые для его самовозгорания при обычной температуре, по теоретической теплофизической оценке составляют 22 метра [123, 141]. При меньших размерах стога (кипы) теплопотери в окружающую среду столь велики, что самовозгорание практически исключено.

Если же конкретные обстоятельства пожара явно не укладываются в указанные выше параметры, эксперту следует проявить благоразумие и искать другую причину пожара.

3.3.     Дополнительная            информация,           получаемая

инструментальными исследованиями материалов и конструкций

Рассмотренные в ч. I инструментальные методы исследования материалов разной природы дают информацию, используемую преимущественно для установления очага пожара. Однако в отдельных случаях их использование позволяет получить весьма полезные сведения и при решении других вопросов, возникающих при экспертизе пожара. Здесь широкое поле творчества для эксперта. Ниже приведены некоторые примеры из экспертной практики автора, иллюстрирующие такого рода возможности.

3.3.1. Исследование обугленных остатков древесины и других органических     материалов.

Установление направленности теплового потока, воздействующего  на конструкцию

Как отмечалось в ч. I, свойства древесного угля меняются по слоям по мере удаления от нагреваемой поверхности. По данным табл. 2.25, публиковавшейся нами ранее в [129], видно, какова разница в характеристиках угольных слоев для углефицированной на всю глубину сосновой доски толщиной 36 мм.

Таблица. 2.25

Характеристики слоев древесного угля

(Т пиролиза = 750 0С,  = 30 мин)

| Глубина отбора пробы, мм | "Летучие вещества", % масс. | R, Ом  см | Н/С ат. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | 12,8 | 1,6  103 | 0,335 |
| 30-36 | 15,3 | 5,1  105 | 0,508 |

Таким образом, если деревянная конструкция переуглена на всю глубину, анализ угля (определение электросопротивления, остаточного содержания летучих или другой тестовой характеристики) позволяет определить, с какой стороны происходил пиролиз объекта (при его одностороннем нагреве) или, при нагреве с нескольких сторон, установить, с какой стороны тепловое воздействие было более интенсивно. Последнее возможно и для неполностью переугленных конструкций. Так, например, определение электросопротивления угля с четырех сторон деревянного столба, сечение которого изображено на рис. 2.48, позволяет легко удостовериться, что наиболее интенсивному тепловому воздействию он подвергался с правой стороны.

Рис. 2.48. Результаты измерения электросопротивления поверхностного слоя угля обугленного с 4-х сторон деревянного столба

Весьма интересные выводы по результатам послойного анализа обугленного фрагмента ножки письменного стола удалось сделать при экспертизе известного пожара в библиотеке Академии наук в Ленинграде. Подробно об этом рассказано ниже, в ч. IV.

Использование информации о температуре и температурных зонах при решении вопроса о причине пожара

Температура пиролиза древесины, древесных композиционных материалов, рассчитанная по результатам анализа обугленных остатков, может быть использована при решении вопроса о причине пожара. Наиболее часто удается использовать данные об аномально низких температурах, порядка 300-350 0С, выявляемых в очаговых зонах. Это, как правило, свидетельствует о протекании процесса низкотемпературного пиролиза и ориентирует эксперта в вопросе о мощности источника зажигания и характере развития горения на начальной его стадии. Подробнее об этом шла речь выше, в разделе 3.1. Здесь же мы остановимся на обратной ситуации, когда определенные доводы в пользу одной из версий о причине пожара дает, наоборот, аномально высокая температура, а, точнее, аномальное распределение температурных зон на конструкции.

Пожар, который можно привести в качестве примера, произошел в середине восьмидесятых годов в общежитии одного из ПТУ Ленинграда. На последнем этаже девятиэтажного кирпичного здания общежития находилась 3-х комнатная квартира, в которой проживали комендант общежития, ее муж и двое детей. Пожар начался ночью; муж, почувствовав запах дыма и выйдя в прихожую, обнаружил, что горит вешалка у входа и верхняя одежда на ней. Безуспешные попытки тушения и запоздалый вызов пожарной охраны привели к печальным последствиям - один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги.

Осмотр прихожей и, в частности, очаговой зоны показал, что вешалка была устроена в нише второй входной двери в квартиру, постоянно закрытой и выходящей на запасную лестничную клетку. Вешалка висела непосредственно на двери, на ней находилась верхняя одежда, вверху - головные уборы, внизу - обувь. Дверь обгорела по всей своей площади, на первый взгляд, равномерно. Тем не менее с двери были отобраны пробы обгоревших остатков древесины. Они исследовались известным читателю методом определения электросопротивления и, исходя из полученных результатов, были построены температурные и временные зоны пиролиза дверного полотна. И если длительность горения на всей площади двери была примерно одинакова, то с температурными зонами картина оказалась довольно любопытная (рис. 2.49).

Получалось, что, вопреки ожидаемому последовательному увеличению температуры по высоте, от пола до потолка, зона экстремально высоких температур обнаружилась и в нижней части двери. Объяснить такую аномалию можно было только одним - горением в нижней части двери или на полу около нее каких-либо веществ, обеспечивающих достаточно интенсивное тепловое (огневое) воздействие на дверь. Что же это могло быть? Горение обуви, обувных щеток и сапожного крема (2 баночки), находившихся там до пожара, вряд ли могло привести к таким последствиям. Оставалось предположить единственное - горючую жидкость или другой инициатор горения, налитые под дверь со стороны лестничной клетки. Версию о применении инициатора горения косвенно подтверждала и примерно одинаковая (и малая по величине, в пределах 8-10 минут) длительность горения в различных точках отбора проб угля, свидетельствующая о весьма быстром распространении горения по всей площади двери.

Рис. 2.49. Распределение температурных зон по поверхности двери  (0С)

За отсутствием в зоне очага технических источников зажигания вторым возможным (теоретически) источником могло стать только тлеющее табачное изделие. Однако данные, полученные исследованием древесных углей, опровергали такую возможность. Не соответствовала тлеющему табачному изделию и динамика развития горения на начальном этапе.

К сожалению, на данном пожаре не были приняты меры к поискам в очаговой зоне остатков инициатора горения и установлению его природы. Тем не менее результаты выполненных исследований достаточно убедительно, как нам кажется, свидетельствовали о криминальной природе данного пожара.

Не менее интересен пример пожара, произошедшего в Ленинградском производственном объединении “Севкабель” в 1987 году. Это был самый крупный пожар в Санкт-Петербурге за последние 20 лет (площадь пожара составляла 16 тысяч квадратных метров). При расследовании пожара исследованию с целью установления его причины подвергалась битумная ванна бронемашины - технологической линии, на которой изготавливается бронированный судовой кабель.

Ванна была устроена следующим образом. Битум, находившийся во внутренней ее емкости, разогревался до нужной температуры масляной баней. Минеральное масло находилось в наружной рубашке ванны и, в свою очередь, нагревалось десятью ТЭНами, мощностью 1 кВт каждый, расположенными горизонтально. Разогретый битум подавался вертикальным шнеком из ванны на полив двигающегося над ванной кабеля.

Когда при осмотре данной ванны, а также других аналогичных ванн этой бронировочной машины, они были вскрыты, то оказалось, что во всех ваннах, кроме одной, масло в рубашках сохранилось, а в ванной N 2 оно выгорело. Коксовые остатки масла сохранились на ТЭНах в виде черного налипшего порошка, а также слоем на стенках.

Пробы коксовых остатков из ванны N 2 были отобраны на исследование. Результаты измерения их электросопротивления приведены в табл. 2.26.

Таблица 2.26

Результаты измерения удельного электросопротивления карбонизованных остатков цилиндрового масла из масляной рубашки ванны N2

| № пробы | Место отбора пробы | Rср. , Ом  см | lg r | t, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭН № 1 | 10 | 1 | 700 |
| 2 | ТЭН № 2 | 2  108 | 8,3 | 500 |
| 3 | ТЭН № 3 | 5  106 | 6,70 | 535 |
| 4 | ТЭН № 4 | 4  106 | 6,60 | 540 |
| 5 | ТЭН № 5 | 1,5  106 | 6,18 | 550 |
| 6 | ТЭН № 6 | 4  105 | 5,6 | 560 |
| 7 | ТЭН № 7 | 300 | 2,48 | 640 |
| 8 | ТЭН № 8 | 2,2  104 | 4,34 | 590 |
| 9 | ТЭН № 9 | 2,8  106 | 6,45 | 545 |
| 11 | Внутр. поверхность масляной рубашки | 1,5  105 | 5,18 | 570 |

Кроме проб, на заводе был взят образец масла марки “Цилиндровое-52”, которое использовалось для заливки рубашек битумных ванн. Нагревом при различных температурах и измерением электросопротивления коксовых остатков получили калибровочную кривую для данного органического продукта, приведенную на рис. 2.50.

Используя эту кривую, определили температуры в различных зонах масляной рубашки ванны N 2; они приведены в табл. 2.26 и на рис. 2.51.

Рис. 2.51. Схема битумной ванны и температуры, при которых происходила карбонизация проб масла в различных ее зонах (определены анализом проб коксовых остатков)

Рис. 2.50. Зависимость электросопротивления коксовых остатков масла “Цилиндровое - 52” от температуры пиролиза.

Длительность нагрева:

1 -  30 мин

2 -  60 мин

(пунктиром показана калибровочная кривая)

Какие выводы можно было сделать из полученных результатов?

Во-первых, на стенке битумной ванны температура была выше, чем на расположенных примерно на этой же высоте ТЭНах (сравним пробу 11 и пробу с ТЭНа N 2). Таким образом, можно заключить, что коксование масла происходило, в первую очередь, от внешнего теплового воздействия, а не от внутреннего нагрева ТЭНами.

Во-вторых, если не считать ТЭНов 1 и 10 (о них речь пойдет ниже), то наибольшие температуры нагрева прослеживаются в зоне расположения ТЭНов N 7 (6, 8). Похоже, что ванна подогревалась преимущественно с правого нижнего края.

Третье, и самое главное. Как видно из рисунка 2.51, на ТЭНе N 1 температура составила около 700  0С. ТЭН N 10 вообще не имеет на поверхности карбонизованных остатков масла, то есть он либо на начальной стадии пожара (до того, как ТЭНы обесточились) вообще не был покрыт слоем масла, либо температура на нем была выше 800-900  0С и карбонизованные остатки полностью выгорели.

Проверка всех указанных ТЭНов показала, что они находятся в исправном состоянии. На местах подвода электрических проводов имелись следы КЗ, но исследование оплавлений по известной методике (см. выше, гл. 1) показало, что короткие замыкания вторичны, т.е. произошли уже в ходе развившегося пожара.

При включении ТЭНа в лаборатории (на воздухе, без масляного охлаждения) в течение 5-6 минут происходил разогрев его до температуры 850  0С. Нагрев сопровождался воспламенением карбонизованного остатка масла, находящегося на поверхности нагревательного элемента. По мере выгорания коксового остатка температура снижалась до постоянной - 550  0С.

Из полученных данных был сделан вывод, что причиной пожара послужило воспламенение паров минерального масла оголившимся из-за недостаточного уровня масла ТЭНом. Это, вероятно, привело к выбросу горящего масла через заливочное отверстие из битумной ванны и загоранию отходов битума рядом с ванной. Из-за недостатка воздуха в масляной рубашке карбонизация масла в ней происходила, как уже отмечалось, преимущественно за счет внешнего нагрева от горящего рядом с ванной битума, а не за счет горения внутри. Внешний нагрев был сильнее с правой (на рис. 2.51) стороны, т.е. в зоне предполагаемого выброса, по месту расположения заливочного отверстия для масла в верхней крышке ванны. Внешнее горение битума привело в определенный момент к замыканию подводящих электропроводов и не дало возможности остальным ТЭНам, оголившимся по мере карбонизации масла, перегреться и сжечь находящиеся на их поверхности карбонизованные остатки.

3.3.2. Исследование стальных конструкций и предметов

Определение температуры и длительности нагрева металлических объектов (стальных, в частности) может послужить решению нетрадиционных задач таких, например, как установление факта совместного присутствия двух объектов в одной и той же зоне пожара.

Необходимость в решении такой задачи возникла однажды при расследовании пожара в садоводстве Кировского района Ленинградской области. Противоречивые показания свидетелей не давали возможности решить важный для дознавателя (а затем и следователя) вопрос - был ли закрыт в момент возникновения пожара сгоревший дом. Одни утверждали, что входная дверь при пожаре была закрыта на большой навесной замок, другие - что дверь была открыта; из дома при пожаре выбегал знакомый хозяйки, а замок появился на обгоревших дверях уже после пожара. Чтобы установить истину, на исследование представили объект спора - навесной замок и две проушины, с помощью которых замок запирал дверь. Все три металлических объекта были покрыты слоем окалины. Ее отобрали на исследование, по результатам которого рассчитали температуру и длительность высокотемпературного воздействия на исследуемые объекты при пожаре (табл. 2.27).

Таблица 2.27

Результаты исследования проб окалины

| Объект исследования | Расчетные параметры нагрева |  |
| --- | --- | --- |
|  | Т, 0С | , мин |
| Корпус замка | 800 | 65 |
| Проушина 1 | 820 | 60 |
| Проушина 2 | 800 | 60 |

Сложно предположить, что, находясь не в одной точке (зоне) пожара, две проушины и замок могли подвергнуться тепловому воздействию при практически идентичной температуре и длительности. Исходя из этого, было сделано заключение о том, что дверь во время пожара была, вероятнее всего, закрыта указанным выше замком. Ибо все три исследуемых объекта подверглись практически одинаковому тепловому воздействию.

Для изучения путей распространения горения было использовано исследование окалины и при расследовании одного из наиболее крупных в России за последние годы железнодорожного пожара, происшедшего в районе ст. Ельниково (Белгородская область) 22 декабря 1990 года.

Скорый поезд “Кисловодск-Ленинград” на полном ходу врезался в хвост грузового состава, протаранив несколько цистерн с изопентаном - легковоспламеняющейся жидкостью. В возникшем пожаре пострадал еще один пассажирский поезд, следовавший навстречу кисловодскому из Харькова. Экспертам (пожарно-техническая часть комплексной экспертизы выполнялась автором совместно с А.И.Федоровым), пытавшимся восстановить картину возникновения и развития горения, важно было установить, как и в результате чего загорелся харьковский поезд - от горевшего кисловодского состава или непосредственно от горящего изопентана, протекшего под кисловодский поезд и далее, до путей, по которым шел харьковский состав. Итак, горел ли изопентан под кисловодским составом или вытекающая из пробоины цистерны жидкость растекалась и сгорала только по другую (от харьковского поезда) сторону путей? Ответить на этот вопрос, проясняющий во многом картину пожара, было не так-то просто. Тем более, что к прибытию экспертов обстановка была нарушена - обгоревшие тепловозы, пассажирские вагоны и цистерны были сброшены с железнодорожных путей, дабы восстановить движение поездов. И все же вагоны внимательно осмотрели. Большинство их полностью выгорело внутри, крыши деформировались, а вот днища оказались в относительно хорошем состоянии, с сохранившимся даже слоем краски. И лишь у двух вагонов кисловодского поезда краска на днищах выгорела, а на металле имелся слой, очень похожий на окалину. Пробы слоя отобрали и исследовали в лаборатории. Это оказался действительно высокотемпературный окисел (окалина). Температура нагрева днищ двух вагонов достигала, как следовало из результатов анализа, 800  0С. Однозначно, что такое тепловое воздействие на днище мог оказать только пролившийся на рельсы и горящий изопентан. По номерам вагонов установили, что они находились как раз напротив цистерны с изопентаном, имевшей наибольшее по площади рваное отверстие. Так был установлен путь “огненной реки”, которая и подожгла проходивший мимо поезд из Харькова.