ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель! Если Вы по роду  своей деятельности связаны с расследованием  уголовных дел о пожарах, исследованиями пожаров некриминальной природы или, наконец, просто интересуетесь этой проблемой, Вы держите в руках очень полезную и нужную книгу. В процессе уголовного, гражданского или арбитражного судопроизводства по делам, связанным с пожарами, произошедшими в условиях неочевидности, как правило, необходимо установить механизм возникновения пожара, его причину, условия, способствовавшие его развитию. Реконструкция допожарной обстановки сопряжена с существенными трудностями из-за изменений, внесенных в нее за счет нагрева и горения, потери механической прочности конструкций, механического и химического воздействия струй воды и других огнетушащих веществ, вскрытия конструкций и перемещения предметов пожарными и другими лицами, проводящими работы по спасанию людей и ликвидации пожара. Естественно, что следователю или суду для решения этих вопросов необходима помощь специалистов в области исследования пожаров. Эта помощь оказывается обычно в форме проведения судебных пожарно-технических экспертиз или специальных исследований.

Диапазон объектов пожарно-технической экспертизы очень широк, поскольку пожар может произойти в самых разных местах: в помещении и на открытой местности, в производственном здании и в жилом доме, в условиях города и в деревне. Велик современный  арсенал методов и разработанных на основе их использования методик исследования пожарища и обнаруженных там веществ, материалов, изделий, их обгоревших и  обугленных остатков. Это могут быть изделия или частицы из металлов и сплавов, древесина, полимеры, строительные материалы, обугленные остатки документов и многое другое. Причем заметим, что по делам данной категории для изучения вышеуказанных объектов могут проводиться экспертизы других родов и видов, например, металловедческие, электротехнические и пр.

Сведения о современных методах и методиках исследования объектов, обнаруживаемых на месте пожара, в научной и методической литературе имеются в достаточном количестве, однако их систематизацией уже около десяти лет практически никто не занимался. Регулярно выходящие публикации посвящаются решению безусловно важных, но  частных задач. Интеграция в экспертную практику достижений естественных и технических наук, которая лавинообразно нарастает в последние 10-15 лет, настоятельно требует  обобщения объектов, методов и методик судебных экспертиз и исследований по делам о пожарах. В этой связи данная книга представляется весьма актуальной.

Автор не вдается в существующие теоретические  разногласия, связанные с тем, какие объекты и задачи относятся к судебной пожарно-технической экспертизе, а какие к другим родам и видам. В своей монографии он описывает физико-химические процессы, происходящие с элементами вещной обстановки при пожарах; объекты, встречающиеся в следственной и судебной практике по делам этой категории; систематизирует общеэкспертные (используемые также в экспертизах других родов) и частноэкспертные (используемые только при анализе объектов, изъятых на пожаре) методы исследования; приводит основные характеристики приборов и оборудования, служащих для реализации этих методов; а также современные методики экспертного исследования вещественных доказательств по делам о пожарах. К каждой главе дается обширный перечень отечественной и зарубежной литературы. Очень интересен последний раздел, посвященный конкретным наиболее сложным комплексным экспертизам и исследованиям пожаров, проведенным с участием автора.

В итоге получилась книга, которая может  служить одновременно справочником для специалистов и учебным пособием для начинающих экспертов. Она прекрасно иллюстрирует современные возможности экспертиз и исследований и определяет перспективы дальнейшей научно-исследовательской работы по анализу вещественных доказательств в процессе судопроизводства по делам о пожарах. Несомненную пользу для себя извлекут следователи, адвокаты и судьи, для которых оценка и использование доказательств по делам этой категории сопряжены, как правило, с очень большими сложностями. Если же при чтении вдруг обнаружится, что какие-то сведения Вам уже известны, то в этом, думается, нет большой беды, ибо как сказано еще в "Тысяче и одной ночи": "Да послужит повторение назиданием для поучающихся и наставлением для тех, кто принимает наставления".

Е.Р. Россинская ,
 доктор юридических наук, профессор

Введение

Экспертизы по делам о пожарах несомненно следует отнести к наиболее сложным видам криминалистического исследования. Объект этого исследования обычно не умещается под микроскопом или на лабораторном столе, он может занимать десятки тысяч квадратных метров, представляя собой всю зону пожара (пожарища). При этом каждый отдельный предмет в пределах данной зоны  подвергся воздействию фактора, самого разрушительного для структуры и индивидуальных особенностей любого вещества, - воздействию огня. Недаром злоумышленники считают поджог лучшим способом замести следы содеянного. И тем не менее пожарище - это уникальный объект исследования. Уже сегодня, при нынешнем уровне знаний, он способен дать квалифицированному специалисту массу важной информации. Информация эта позволяет устанавливать происхождение отдельных сгоревших объектов, обнаруживать микроколичества (следы) сгоревших веществ; наконец, сам характер термических поражений материалов и конструкций, свойства материалов и их обгоревших остатков способны помочь эксперту обнаружить место, где пожар возник, а также установить главное - причину пожара.

Данная книга - попытка проанализировать и обобщить возможности современных научно-технических методов и средств при исследовании места пожара и объектов, изъятых с места пожара. Речь пойдет об исследовании материалов самой различной природы - металлов и сплавов, древесины и древесных композиционных материалов, полимеров, неорганических строительных материалов, а также изделий из них.

Не будем здесь дискутировать, какие объекты и какими методами должен исследовать пожарно-технический эксперт, а какие - его коллеги-эксперты: физик, химик, специалист по волокнам, металловед. Вероятно, более всего это зависит от наличия в экспертной организации конкретных специалистов, их знаний и возможностей. Кроме того, те же объекты с аналогичными целями исследуются на стадиях проверки по факту пожара и дознания сотрудниками испытательных пожарных   лабораторий (ИПЛ). Любому из указанных специалистов необходимы представления о макропроцессах, происходящих на пожаре; процессах, происходящих при горении с веществами различной природы, и следствием этих процессов - изменением структуры и свойств веществ; сведения о взаимосвязи структуры (свойств) обугленных остатков с условиями горения. Понадобятся эксперту или исследующему пожар инженеру и представления о возможных методах анализа термически деструктированных веществ и материалов, характере информации, которая при этом может быть получена, а также о том, как эту информацию ему следует трактовать.

Перечисленный комплекс знаний может дать сформировавшееся к настоящему времени научное направление, которое, как нам представляется, можно назвать "экспертизой пожаров".

Экспертиза пожаров - прикладное научное направление (или комплекс научных знаний и практических навыков), которое сложилось на стыке судебной экспертизы и прикладной науки о пожарах, их возникновении, развитии, тушении и профилактике. Термин этот далеко не нов - он использовался в пожарно-технической литературе, правда, не всегда удачно.

Было бы неправильно отождествлять "экспертизу пожаров" с "судебной пожарно-технической экспертизой", укладывая первую в "прокрустово ложе" классов, родов и видов криминалистических и судебных экспертиз и задач обеспечения следствия и судопроизводства. У экспертизы пожаров, по нашему мнению, шире круг решаемых задач, объектов и методов исследования. Шире и использование полученной информации - это не только обеспечение расследования пожаров, но и пожарная профилактика, обеспечение повышения уровня пожарной безопасности приборов, оборудования, зданий и сооружений.

Менее удачен был бы в данном случае термин "исследование пожаров". Американцы вкладывают в этот термин (Fire Investigation) представление о работе, которая по кругу решаемых задач соответствует функциям нашего пожарного дознавателя. В России же исследование пожаров - понятие слишком широкое - оно, кроме поисков очага и причины пожара, включает в себя изучение поведения на пожаре материалов и конструкций, путей распространения горения, работы пожарной автоматики, действий по тушению и т.п. Более по своему содержанию "экспертиза пожаров" близка к немецкому термину "Brandkriminalistik" - пожарная криминалистика.

Сегодня экспертиза пожаров - это комплекс специальных познаний, необходимых для исследования места пожара, отдельных конструкций, материалов, изделий и их обгоревших остатков с целью получения информации, необходимой для установления очага пожара, его причины, путей распространения горения, установления природы обгоревших остатков, а также решения  некоторых других задач, возникающих в ходе исследования и расследования пожара.

Основателем этого научного направления у нас в стране был Б.В.Мегорский. Его книга "Методика установления причин пожаров", изданная в 1966 году, до сих пор является основным учебным пособием специалистов по исследованию пожаров и пожарно-технической экспертизе. После выхода книги Б.В.Мегорского, с начала 70-х годов, исследования в области экспертизы пожаров в основном были направлены на разработку инструментальных методов и средств установления очага и причины пожара. Много сделали в этом направлении сотрудники электротехнического отдела ВНИИПО под руководством Г.И. Смелкова, сотрудники ВНИИ МВД (ныне ЭКЦ МВД РФ) и, наконец, специалисты созданной Б.В.Мегорским Ленинградской специальной научно-исследовательской лаборатории ВНИИПО, а впоследствии - отдела исследования пожаров филиала ВНИИПО (начальник отдела - К.П.Смирнов, начальники секторов - Р.Х.Кутуев и М.К.Зайцев).

Автор этой книги постарался избежать повторения сведений, известных из работ Б.В. Мегорского, полагая, что читателю более интересно будет прочесть их в оригинале. Исключение составляют лишь некоторые ключевые понятия, приведенные в главе 1 первой части книги, напомнить которые было необходимо.

Основное внимание уделено в книге, как это уже отмечалось, новейшим достижениям экспертизы пожаров  последних 20 лет - научно-техническим методам и средствам исследования  пожаров и вещественных доказательств, изъятых с мест пожаров. Имеющуюся информацию в этой области  было достаточно сложно систематизировать. Мы сочли целесообразным разделить ее,  исходя из задач исследования, на три части:

Установление очага пожара (ч. I).

Установление  причины пожара (ч. II).

Инструментальные методы в решении  некоторых  других  задач  экспертизы пожаров (ч. III).

Конечно, такое деление достаточно условно; тем не  менее, оно должно, как нам кажется, способствовать лучшему восприятию материала и облегчить пользование монографией в практической работе.

В заключительной, четвертой части, приводятся примеры четырех крупных пожаров, иллюстрирующие возможности инструментальных методов в установлении очага и причины пожара.

Отдельной главой в начале книги приведены сведения об основных приборах и оборудовании, используемых при экспертизе пожаров.

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам сектора исследования пожаров ЛФ ВНИИПО, с чьим участием выполнялись экспериментальные исследования, результаты которых приведены в данной монографии: Н.Н. Атрощенко, Б.С. Егорову, В.Г. Голяеву, Б.В. Косареву, а также глубокую признательность Н.А. Андрееву, Е.Р. Росcинской, В.И. Толстых за замечания по содержанию рукописи монографии и помощь в ее подготовке к изданию.

Автор посвящает эту книгу своему учителю, крупному специалисту в области пожарно-технической экспертизы и замечательному человеку - Кириллу Петровичу Смирнову.

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ПОЖАРОВ

Для исследования после пожара веществ и материалов различной природы, а также их обгоревших остатков, может быть использован достаточно широкий перечень инструментальных методов - спектральных, хроматографических, металлографических; методов измерения магнитных, электрических, физико-механических  свойств  материалов.  О возможностях применения большинства из них для исследования основных видов объектов можно судить по данным таблицы 1.

Таблица 1

Методы исследования, используемые в экспертизах 
по делам о пожарах

| Методы исследования | Объекты исследования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Химический анализ. Качественные реакции |  |  |  |  |  |  |  |  | B | B | B |  |  |  |  | O |  |
| Химический анализ. Титриметрия |  |  |  | O |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кулонометрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |
| Органический элементный анализ (C, H, N) |  | B |  |  |  |  | B |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| Весовой термический анализ | B | O |  |  |  |  | B | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термогравиметрический и диффе- ренциальный термический анализ |  | B |  |  |  |  | B |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молекулярная спектроскопия (УФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
| Молекулярная спектроскопия (ИК) | O | B |  |  |  |  | O | O | B | B |  |  |  |  |  |  |  |
| Молекулярная флуоресцентная спектроскопия |  | B |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентгеновская флуоресцентная спектроскопия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |
| Атомно-эмиссионная спектроскопия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |
| Рентгеновский фазовый анализ | O |  | O | O | B | B |  |  |  |  | В | O | О | B |  | O |  |
| Газожидкостная хроматография |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | B |  |  |  |  |  |  |
| Пиролитическая газожидкостная хроматография |  |  |  |  |  |  | B | B | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонкослойная хроматография |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  |  |  |
| Металлография |  |  | O | B | O | O |  |  |  |  |  | O | O | O | O |  | O |
| Оптическая и электронная микроскопия |  |  |  |  |  |  | B |  | O |  |  | B | B |  |  | B |  |
| Ультразвуковая дефектоскопия | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение коэрцитивной силы |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение магнитной восприимчивости | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение твердости (микротвер- дости) |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |
| Измерение удельного электросопротивления |  | O |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: О - основные методы исследования; В - вспомогательные методы исследования.

* Oбъекты исследования

Вещества и материалы: 1. Неорганические строительные материалы, изготовленные безобжиговым методом на основе цемента, извести, гипса. 2. Обугленные остатки древесины и ДСП. 3. Горячекатаные конструкционные стали. 4. Окалина на сталях.  5. Холоднодеформированные стали. 6. Сплавы цветных металлов. 7. Карбонизованные остатки полимеров. 8. Карбонизованные остатки лакокрасочных покрытий. 9. Карбонизованные остатки тканей и текстильных  волокон. 10 . Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (инициаторы горения). 11. Прочие инициаторы горения.

Изделия: 12. Медные провода с оплавлениями.  13. Алюминиевые провода с оплавлениями. 14. Стальные трубы и металлорукава с прожогами. 15. Бытовые кипятильники и другие ТЭНы. 16. Остатки ламп накаливания.  17. Электроутюги.

Лишь очень немногие приборы и оборудование, используемые при исследовании пожаров и проведении пожарно-технических экспертиз, разработаны  специально для этих целей. Таковым, например, является комплект  оборудования для  измерения электросопротивления обугленных остатков   древесины  и  определения температуры и длительности пиролиза в точках отбора проб (см. ниже). Большинство же используемых приборов - общего назначения; они широко применяются в других видах экспертиз, в аналитической химии и прочих сферах. Некоторые приборы, например, ультразвуковые дефектоскопы, используются для исследования преимущественно одного вида изделий и материалов, в данном случае - бетонных и железобетонных конструкций. Другие приборы, такие как инфракрасные спектрофотометры, используются для анализа достаточно широкой номенклатуры материалов - от неорганических строительных до обгоревших остатков древесины, лакокрасочных покрытий, полимеров.

Вероятно, будет полезно, если мы прежде, чем перейти к анализу методов и методик исследования, остановимся на основных, используемых при этом, приборах и оборудовании.

В последнее время в России нет проблем (при наличии соответствующих средств) с приобретением аналитических приборов  и  оборудования  ведущих  западных фирм. Тем не менее, упомянув некоторые из них, постараемся основное внимание уделить отечественной технике, более доступной для массового потребителя.

молекулярнАЯ спектроскопиЯ

Молекулярная спектроскопия в инфракрасной области

(ИК- спектроскопия)

Инфракрасные (ИК-) спектры неорганических строительных материалов, карбонизованных остатков  полимеров,  древесины,  лако-

красочных покрытий и других материалов, а также жидких продуктов, в том числе экстрактов, снимают на инфракрасных спектрофотометрах общего назначения. Как правило, они обеспечивают съемку спектров в диапазоне частот от 4000 до 400 см-1. В экспертных организациях России успешно эксплуатировались и эксплуатируются спектрофотометры фирмы "Карл Цейсс, Йена" - Specord - 75IR, Specord M - 40 и М - 80; приборы фирмы "Реrkin-Elmer" и некоторых других фирм. В настоящее время на вооружении ряда экспертно-криминалистических подразделений имеется прибор фирмы "Perkin-Elmer" 16 PC FT - IR. Это универсальный инфракрасный спектрофотометр с Фурье-преобразованием, что обеспечивает бóльшую его чувствительность по сравнению с обычными приборами, работающими по дисперсионному методу. Управление спектрофотометром осуществляется персональным компьютером типа IBM PC. Имеющееся программное обеспечение предоставляет пользователю широкие возможности для обработки результатов анализа, а также идентификации веществ по их ИК-спектрам. Для этого имеется банк данных почти на 2,5 тысячи химических соединений.

Отечественная техника для молекулярной спектроскопии традиционно отстает по техническому уровню от западной; тем не менее, отечественный ИКС-29 производства Санкт-Петербургского оптико-механического объединения (ЛОМО) довольно широко использовался в экспертной практике и неплохо себя зарекомендовал. Данная фирма до последнего времени являлась единственным производителем инфракрасных спектрофотометров в России. В настоящее время ЛОМО выпускает приборы двух марок - ИКС-40 и ИКС-25.

ИКС-40 (рис. 1) двухлучевой прибор, предназначенный для регистрации спектров пропускания жидких, твердых и газообразных веществ, а также измерения спектральных коэффициентов пропускания в области спектра от 4200 до 400 см-1 .

Управление прибором, регистрация спектров и математическая их обработка осуществляется ЭВМ, входящей в комплект спектрофотометра. Программы математической обработки позволяют производить над спектрами 4 математические действия, выполнять сглаживание спектров, вычисление оптической плотности, поиск экстремумов. К сожалению, типовая программа не обеспечивает расчет оптической плотности полосы относительно произвольно проводимой базисной линии, что часто приходится делать эксперту при обработке спектральных данных.

ИКС-25 - однолучевой спектрофотометр, работающий в более широком спектральном диапазоне (от 4200 до 250 см-1). Прибор также комплектуется ЭВМ. Он больше чем ИКС-40 по габаритам и массе, значительно дороже, а расширение спектрального диапазона в длинноволновую область - от 400 до 250 см-1 не столь уж существенно для экспертных целей. Таким образом, из двух моделей спектрофотометров первая (ИКС-40) представляется более предпочтительной.

За исключением исследования жидкостных экстрактов при поисках инициаторов горения и решении некоторых других задач, при  экспертизе пожаров обычно приходится снимать спектры твердых проб. Для этого небольшая часть пробы (1-2 мг) растирается в ступке со спектрально чистым бромистым калием (100-200 мг) и прессуется под давлением 400-1000 МПа (4000-10000 кг/см2) в таблетку. Таблетка, которая затем фотометрируется, должна быть прозрачна, а концентрация анализируемого вещества подбирается в ней экспериментально  так, чтобы характеристические полосы спектра вписывались в величину пропускания 20-80 %.

Рис. 1. Инфракрасный спектрофотометр ИКС-40. Санкт-Петербургское оптико-механическое объединение  (ЛОМО)

К сожалению, отечественные спектрофотометры не комплектуются прессами для изготовления таблеток и их приходится приобретать отдельно. Пригоден любой гидравлический пресс, обеспечивающий указанное выше давление, например, пресс модели ПГПР (рис. 2) производства завода "Физприбор" (г.Киров). Кроме пресса  необходима пресс-форма, простейшая конструкция которой приведена на том же рисунке.

Общие сведения о технике подготовки проб, снятии ИК-спектров и данные, необходимые для их расшифровки, читатель при необходимости может найти в известных руководствах по ИК-спектроскопии [1-6]. Частные же аспекты, касающиеся исследования конкретных объектов, изложены в соответствующих разделах книги.

Молекулярная спектроскопия в ультрафиолетовой  и видимой области спектра

Спектроскопия в ультрафиолетовой и, тем более, видимой областях спектра используется при экспертизе пожаров весьма ограниченно. Необходимую для этого вида спектральных исследований технику выпускает также оптико-механическое предприятие ЛОМО.

Рис. 2. Гидравлический пресс модели ПГПР (1) и пресс-форма (2) для изготовления таблеток с бромистым калием при съемках ИК- спектров твердых веществ

Предприятием изготавливаются спектрофотометры СФ-20М (двухлучевой, спектральный, диапазон 190-2500 нм), СФ-46 (190-1100 нм), СФ-56. Последняя модель представляет собой однолучевой автоматизированный прибор для количественного и качественного анализа в диапазоне длин волн 190-1100 нм. Прибор имеет внешнюю ПЭВМ; габаритные размеры оптического модуля - 430х480х200 мм, 
масса - 16 кг.

Флуоресцентная спектроскопия

Флуоресцентная спектроскопия является одним из наиболее эффективных методов обнаружения выгоревших остатков инициаторов горения (средств поджога). К сожалению, широкое внедрение этого метода в СССР и России долгие годы сдерживалось отсутствием соответствующей серийно выпускаемой отечественной техники.

Спектры, снимаемые методом флуоресцентной спектроскопии, бывают двух видов - спектры возбуждения люминесценции и спектры люминесценции (эмиссионные спектры). Первые снимают, последовательно меняя с помощью монохроматора длину волны возбуждающего света и фиксируя при этом  световой поток люминесценции исследуемого вещества. При съемке вторых люминесценцию возбуждают светом  с заданной длиной волны, а световой поток люминесценции разделяют с помощью монохроматора или дифракционной решетки и фиксируют в виде спектра.

Для снятия тех и других спектров используют приборы, называемые спектрофлуориметрами.  Можно (но менее удобно) снимать спектры и с помощью более простых и дешевых приборов - флуориметров. Эти приборы обычно не имеют монохроматоров и для съемки спектра нужен набор узкополосных оптических фильтров, меняя которые, спектр снимают по точкам.

Флуориметры Флюорат-02 серийно выпускаются в настоящее время научно-производственной фирмой аналитического приборостроения "ЛЮМЕКС" (Санкт-Петербург).  Источником света в приборе служит ксеноновая лампа ДКсШ-120, работающая в импульсном режиме и излучающая свет в диапазоне от 200 до 2000 нм.  Выделенный светофильтром участок спектра  поглощается анализируемой пробой, помещенной в кюветное отделение. Излучение в спектральном диапазоне, выделенном вторым светофильтром, регистрируется с помощью фотоэлектронного умножителя (ФЭУ).  Флюорат-02 может работать со специальными выносными криоприставкой и монохроматором, которые соединяются с прибором волоконно-оптическим каналом. Это существенно расширяет аналитические возможности прибора, так как позволяет снимать при температуре жидкого азота так называемые "квазилинейчатые" спектры люминесценции (см. гл. 2, ч. II).

Флюорат-02 прошел на кафедре исследования и экспертизы пожаров СПбВПТШ двухгодичную апробацию в работе по анализу вещественных доказательств, изъятых с мест пожаров, и показал высокую чувствительность и надежность в работе.  Определенное  неудобство представляет необходимость пользования сменными фильтрами и  трудность получения полноценных спектров. Эти проблемы решаются с выпуском с 1996 года фирмой "ЛЮМЭКС" нового прибора Флюорат-Панорама (рис. 3).

Это первый отечественный серийный спектрофлуориметр. Он имеет встроенные осветительный и регистрирующий монохроматоры и два режима работы -  ручной и автоматический, с управлением внешним компьютером.  Рабочие спектральные диапазоны прибора - 200-750 нм, минимальный шаг сканирования - 0,4 нм, точность по шкале длин волн - 1 нм. Масса прибора 220 кг, габариты - 370155350 мм, потребляемая мощность 60 Вт. На компьютере типа IBM PC   имеется возможность хранить и обрабатывать спектры, решать идентификационные и классификационные задачи.

Рис. 3 Спектрофлуориметр Флюорат-Панорама

Ценно, что оба прибора - Флюорат и Флюорат-Панорама позволяют исследовать пробы и в проходящем свете, т.е.  могут выполнять функции спектрофотометра или фотоколориметра.

За рубежом спектрофлуориметры выпускают ряд фирм - "Hitachi", "Perkin-Elmer". и др.

Оптическая микроскопия и методы, 
связанные с ее использованием

Световые микроскопы используются при экспертизе пожаров для исследования обгоревших объектов органического происхождения (обгоревших текстильных волокон, тканей и т.п.), термических поражений металлоизделий и их отдельных узлов и деталей, а также в процессе металлографических исследований металлов и сплавов и для  определения их микротвердости.

Отечественная техника для такого рода исследований выпускается уже упомянутым оптико-механическим объединением (ЛОМО) в Санкт-Петербурге.

Учитывая, что указанные выше объекты исследования непрозрачны, для их исследования не применимы массовые и дешевые изделия этой группы - биологические микроскопы, работающие в проходящем свете. Необходимы микроскопы, работающие в отраженном свете. ЛОМО выпускает в настоящее время два таких микроскопа - Биолам-И и МБИ-15-2 (металлографические микроскопы, также работающие в отраженном свете, мы рассмотрим ниже отдельно). Биолам-И предназначен для наблюдения и фотографирования объектов в проходящем и отраженном свете. Исследования в отраженном свете могут проводиться в светлом или темном поле с увеличением от 70 до 700х. Габаритные размеры прибора - 555415570 мм, масса - 21 кг.

Универсальный исследовательский микроскоп МБИ-15-2 также обеспечивает визуальное наблюдение и фотографирование объекта в проходящем и отраженном свете; последний, интересующий нас вариант работы, реализуется в светлом и темном поле, при смешанном освещении, а также в свете видимой люминесценции, возбуждаемой светом с длиной волны 360-440 нм. Увеличение микроскопа 42-1890Х, габаритные размеры - 16009001400 мм, масса - 212 кг, а стоимость - примерно в 2 раза выше, чем Биолама-И.

Металлографические микроскопы выпускаются в настоящее время ЛОМО двух типов: ЕС-Метам РВ и МИМ-10.

Микроскопы серии Метам предназначены для визуального наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, а также исследования других непрозрачных объектов в отраженном свете, при прямом освещении в светлом и темном поле, в поляризованном свете и по методу дифференциально-интерференционного контраста. Микроскопы этой конструкции имеют верхнее расположение столика; сменные объективы установлены на револьвере и обеспечивают увеличение микроскопа от 50 до 1000х. Более предпочтительна модель ЕС-Метам РВ-21 (рис. 4), которая предусматривает возможность установки фотонасадки и фотографирования исследуемого объекта; другая выпускаемая модель - ЕС-Метам РВ-22  такой возможности не обеспечивает.

Более сложный микроскоп - МИМ-10  обеспечивает визуальное наблюдение и фотографирование структуры металлов и сплавов, а также количественный анализ их фазового и структурного объемного состава с помощью полуавтоматического интеграционного устройства. Прибор также имеет верхнее расположение столика; предусмотрена возможность сканирования изображения за счет перемещения столика со скоростью 1-400 мкм/с. Увеличение, обеспечиваемое микроскопом, - 10-2000х. Габаритные размеры - 17807801250 мм, масса - 200 кг.

Микроскоп МИМ-10 - прибор явно более высокого технического уровня и аналитических возможностей, нежели ЕС-Метам РВ, однако для целей практических исследований вещественных доказательств с мест пожаров, как правило, достаточно и микроскопа серии Метам, кстати, значительно более дешевого.

Из зарубежных микроскопов упомянем инвертированный микроскоп отраженного света JENAPLAN "Карл Цейсс, Йена" (Германия). Он предназначен для исследования металлов, пластмасс, керамики и др. материалов. По компоновочной схеме (верхний столик) и габаритам он близок к Метам РВ, но превосходит его по техническим возможностям.

Рис 4. Микроскоп металлографический ЕС-Метам РВ-21

Микроскоп имеет три входа: для визуального наблюдения с бинокуляром, фотовыход для крупноформатной микрофотосъемки и, наконец, универсальный выход сбоку, который может быть использован, например, для подключения телевизионной камеры. Общее увеличение микроскопа при визуальном наблюдении с помощью стандартных объективов  50х - 500х, с применением дополнительных объективов - 25х - 1600х. Масштаб изображения при микрофотосъемке   16:1 и 500:1. Ценным обстоятельством является наличие в микроскопе окуляра с большим полем типа "GFPn - 10х(25х)", который дает видимое поле зрения диаметром 250 мм.

Микротвердомеры - приборы, применяемые для измерения микротвердости металлов и сплавов, представляют собой комбинацию оптического микроскопа со специальным устройством, обеспечивающим воздействие на исследуемый объект с заданной нагрузкой алмазного наконечника Виккерса. Микротвердость металла определяется по диаметру отпечатка, оставленного наконечником на поверхности металла и измеряемого с помощью микроскопа.

Микротвердомер ПМТ-3М (рис. 5), выпускаемый ЛОМО, имеет габаритные размеры 270х290х470 мм, массу 22 кг. Увеличение прибора: 130х, 500х, 800х. Диапазон применяемых нагрузок  от 0,002 до 0,500 кг. Нагружение производится вручную. Диаметр отпечатка измеряется полуавтоматически с помощью фотоэлектрического окулярного микрометра ФОМ-2016. Результаты измерения обрабатываются электронно-вычислительным устройством и распечатываются с помощью устройства термопечати. Последние два устройства выполнены в виде отдельных блоков, входящих в комплект твердомера.

Микроскопы - фотометры представляют собой весьма любопытное и перспективное, в части использования в криминалистике, семейство приборов. Универсальные микроскопы - фотометры разработаны и выпускаются ЛОМО с 1992 года. В семейство входят микроскопы спектрофлуориметры ЛЮМАМ-И5М и ЛЮМАМ-МП4; микроскопы - спектрофотометры поляризационные МСФ-10ЭМ и МСФУ-ЭВМ. Управление работой прибора и обработка результатов осуществляется внешней ПЭВМ типа IВМ РС в заданном режиме. Наиболее многофункциональный из перечисленных приборов МСФУ-ЭВМ - позволяет снимать спектры в диапазонах:

Рис. 5. Микротвердомер ПМТ-3М

зеркального отражения - 250-1100 нм;

диффузионного отражения - 380- 760 нм;

пропускания - 250-1100 нм;

люминесценции - 400- 700 нм.

ЛЮМАМ-МП4 и МСФУ-ЭВМ имеют сканирующий стол, что дает возможность автоматически снимать топокарты распределения фотометрической информации по площади объекта. Габаритные размеры и масса отдельных блоков МСФУ-ЭВМ: микроскопа-фотометра - 790820300 мм, 32 кг; приборного стола - 1600700760 мм, 75 кг; электронно-регистрирующего устройства - 10408601400 мм; 150 кг.

Рентгеноструктурный анализ

Приборы и методы рентгеноструктурного анализа по способу регистрации результатов делятся, как известно, на две основные группы. При фотометоде регистрации картина рассеивания рентгеновских лучей веществом фиксируется на чувствительную к этим лучам рентгеновскую пленку в специальных рентгеновских камерах. Получаемые при этом снимки дифракционной картины называются рентгенограммами. В приборах другого типа - дифрактометрах - дифракционная картина регистрируется с помощью счетчиков квантов рентгеновского излучения. Метод этот называется дифрактометрическим, а записываемый прибором набор пиков (дифракционных максимумов) - дифрактограммой.

Начнем с приборов для анализа фотометодом. Как известно, рентгеновским методом могут исследоваться и монокристаллы, и поликристаллы (порошки). Первый вид исследований в криминалистической экспертизе применяется крайне редко; обычно исследуют вторую группу объектов, применяя при этом так называемый метод поликристалла (порошка), он же - метод Дебая-Шеррера. Съемка по методу Дебая-Шеррера производится с помощью монохроматического рентгеновского пучка на фотопленку, свернутую в цилиндр, на оси которого находится образец, или на плоскую пленку. Чаще всего для съемок используются цилиндрические рентгеновские камеры Дебая-Шеррера. Наиболее распространенной в экспертных организациях камерой такого типа является DSK-60 (DSK-60A) производства фирмы "Карл Цейсс, Йена" (Германия). Эта камера малого диаметра - 60 мм. Существуют камеры Дебая-Шеррера и большего диаметра - типа РКУ-114 и DSK-114 (Германия). Они обеспечивают повышенное разрешение дебаевских линий в рентгенограммах и используются для прецизионных измерений.

Съемка на плоскую пленку применяется в случае, когда надо зарегистрировать только линии с малыми (до 300) и (или) большими углами дифракции (от 600). Для такого рода съемок применяются камеры КРОС и VRK (Германия) [7].

Отечественная аппаратура для рентгеновской съемки фотометодом в настоящее время выпускается НПО "Буревестник" (Санкт-Петербург). Это камера рентгеновская Дебая-Шеррера КРД и установка УРС-0,3. Камера позволяет исследовать образцы, имеющие форму столбиков или пластинок, имеет расчетный диаметр 57,3 мм; предельные значения углов отражения - 4 - 840. Габаритные размеры камеры 145120127 мм, масса 3,0 кг. УРС-0,3 (установка рентгеновская структурная) состоит из рентгеновского излучателя, устройства управления и стабилизации, плиты со штативом. Установка позволяет проводить исследования различными рентгеновскими камерами, которые устанавливаются около 4-х оконной рентгеновской трубки. Номинальное напряжение трубки 4-30 кВ, ток 1-10 мА. Габаритные размеры и масса: излучателя - 185345140 мм, 6 кг; блока управления - 485210510 мм, 15 кг; плиты со штативом - 510570600 мм, 80 кг.

Метод дифрактометрии используется в настоящее время в судебной экспертизе (и в пожарно-технической, в том числе) более широко, нежели фотометод, постепенно вытесняя последний ввиду явных преимуществ - удобства, экспрессности, более широких аналитических возможностей. Для дифрактометрического анализа используются любые отечественные дифрактометры общего назначения серии ДРОН (ДРОН-2, ДРОН-3, ДРОН-4 и их модификации). Из зарубежных дифрактометров в экспертных подразделениях используются приборы фирмы "Карл Цейсс, Йена" - HZG-4А и HZG-4В. Весьма удобен в работе дифрактометр этой фирмы серии URD; в отличие от перечисленных выше моделей, проба в нем может располагаться не только вертикально, но и горизонтально. В этом случае пробу не надо закреплять никакими связующими, порошок просто засыпается в кювету и анализируется [7].

Приборы серии ДРОН (дифрактометр рентгеновский общего назначения) выпускаются Санкт-Петербургским НПО "Буревестник”. Дифрактометры последних поколений (ДРОН-3, ДРОН-4) комплектуются компьютерами, осуществляющими функции управления и обработки результатов. Выпускаемая в настоящее время модель ДРОН-4-13 имеет диапазон углов дифракции от -100 до +1680,  минимальный шаг перемещения блока детектирования - 0,0010. Габаритные размеры прибора 1140x1050x1550 мм, масса 600 кг. Прибор комплектуется ПЭВМ типа IBM PC и достаточно обширным пакетом прикладных программ. В математическое обеспечение включаются, в частности, пакеты: а) программ управления сбором данных; б) предварительной обработки рентгенограмм; в) качественного рентгенофазового анализа (программа формирования и работы с базой дифракционных порошковых стандартов и программа идентификации фаз); г) количественного фазового анализа (программы расчета концентраций методами эталонных смесей, внутреннего стандарта, разбавления, добавления определяемой фазы, безэталонным и другими методами).

Для исследования микроколичеств вещества предназначен специальный дифрактометр той же фирмы МИД-3. Прибор позволяет исследовать пробы массой 5 мкг или относительно больших образцов в локальных зонах до 0,03 мм2. В МИД-3 реализована рентгенооптическая схема Дебая-Шеррера с регистрацией дифрактограммы позиционно-чувствительным детектором. Полный угловой диапазон регистрации прибора: - 100  +1400, мощность рентгеновской трубки - 150-300 Вт. Для оптимизации условий съемки расстояние "фокус трубки - образец" может меняться от 60 до 100 мм, а расстояние "образец-детектор" в пределах 100-180 мм.

Съемку микроколичеств вещества можно проводить и на обычном дифрактометре. Орловское АО "Научприбор" выпускает специальное оборудование, позволяющее обеспечить исследование микроколичеств вещества на дифрактометре типа ДРОН. Оборудование включает гониометрическую приставку для съемки микрообразцов, острофокусную рентгеновскую трубку типа БСВ-25 и специальную систему регистрации.

Е.Р. Россинская в работе [7] описывает технологию изготовления микрокюветы, с помощью которой съемку микроколичеств можно проводить и на дифрактометре, не имеющем указанных выше специальных приспособлений. Пластину из кварцевого стекла покрывают слоем парафина, затем в центре пластины в парафине выскабливают иглой лунку диаметром от 0,7 до 2 мм. В углубление заливают концентрированную плавиковую (фтористоводородную) кислоту и оставляют не менее чем на 6 часов. После выдержки в течение указанного времени кислоту смывают водой, удаляют парафин с поверхности пластины. В образовавшееся в стекле углубление можно помещать исследуемую пробу, предварительно растертую с этиловым спиртом. Таким образом можно исследовать пробы массой до 10-4-10-5 г. Меньшие количества исследуются фотометодом в камерах Дебая-Шеррера. При этом, однако, приходится растирать пробу до мелкодисперсного состояния, что неудобно и чревато ее потерями.

Качественные порошковые рентгенограммы микроколичеств вещества и отдельных микрочастиц можно получить по методу Гандольфи. В камере по Гандольфи образец вращается вокруг оси, которая одновременно вращается под углом в 450 относительно оси камеры. В работах [7, 8] автором описывается конструкция специальной приставки для рентгеновской камеры DSK-60, позволяющая проводить съемку по Гандольфи на камерах этого типа. Серийно рентгеновские камеры Гандольфи КРГ выпускаются в АО "Буревестник".

Использование в криминалистике (в пожарно-технической экспертизе, в частности) методик, ориентированных на применение двух методов съемки - дифрактометрического и фотометода, создает определенные неудобства, связанные с необходимостью иметь в лаборатории 2 типа приборов. Возможны, однако, комбинации приборов и их отдельных блоков, позволяющие проводить обе разновидности анализа. Одна из таких комбинаций позволяет использовать для съемки фотометодом дифрактометр ДРОН-3 [9] (рис. 6). Съемку проводят с помощью типовой камеры РКД, корпус которой выполнен съемным и устанавливается на специальное основание. Конфигурация основания позволяет разместить его между выходным окном рентгеновской трубки ДРОНа и держателем образцов гониометра. Корпус камеры, жестко соединенный только с опорной площадкой 3, устанавливается на основании 5 при помощи фиксатора 4. Установка камеры и съемка не нарушают юстировки гониометра, а функциональные возможности ДРОНа существенно расширяются.

Аналогичные задачи решает выпускаемая Орловским АО "Научприбор" специальная приставка к дифрактометрам типа ДРОН-3 и ДРОН-4. Конструктивно она представляет собой камеру Дебая с юстировочным столиком. Установка этой приставки, как и описанной выше, не нарушает юстировки прибора и не меняет его технических характеристик.

Рис. 6. Общий вид съемной рентгеновской камеры и ее основания [9]:

1 - камера; 2 - опорные установочные винты;  3 - опорная площадка; 4 - фиксатор; 5 - основание камеры; 6 - боковые части основания; 7 - пазы для перемещения винтов 2

В АО "Научприбор" (г. Орел) выпущена первая партия универсальных рентгеновских установок, обеспечивающих съемку как дифрактометрическим, так и фотометодом. Установка, названная "Анализатор дифракционных спектров РАД", разрабатывалась специально для решения задач пожарно-технической экспертизы. Она предназначена для рентгенографического исследования объектов в условиях как стационарной, так и передвижной полевой лаборатории. Установка снабжена гониометром типа 0-0 и может быть установлена как горизонтально, так и вертикально. В последнем случае, как и в рассмотренном выше немецком дифрактометре URD, можно легко, без связующего, снимать сыпучие образцы и порошкообразные пробы. РАД имеет источник рентгеновских лучей малой мощности с трубкой БСВ-33 (до 200 Вт) и графитовым монохроматором; систему регистрации дифрактограммы на базе позиционночувствительного детектора рентгеновского излучения; оперативный стол с набором приставок, в том числе, с приставкой для установки и юстировки оплавленных медных проводов различного диаметра. Имеется и камера Дебая-Шеррера, что, собственно, позволяет осуществлять съемку фотометодом. Управление работой прибора, обработка и хранение данных производится компьютером типа IBM-РС/АТ. К числу достоинств этой многофункциональной установки следует отнести ее малые габаритные размеры (460270260 мм без ЭВМ), что обеспечивает настольный вариант установки, а также очень простое управление. Последнее обстоятельство позволяет, по мнению разработчиков, эксплуатировать установку специалистам и экспертам, не имеющим специальной подготовки в области рентгенографии.

С теоретическими основами рентгеновского фазового анализа, методиками подготовки проб, съемки и обработки данных читатель может познакомиться в работах [10-12]. Особый профессиональный интерес для экспертов представляет уже упомянутая монография Е.Р.Россинской [7], в которой детально рассмотрены вопросы рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа вещественных доказательств (проводников с оплавлениями и других изделий из металлов и сплавов, лакокрасочных материалов, бумаги, почв). Часть этих сведений, относящихся к объектам пожарно-технической экспертизы, будет рассмотрена в гл. 1 ч. II этой книги. Ниже, в данном разделе, мы остановимся лишь на обработке результатов рентгеновского анализа - достаточно сложной задаче, требующей применения специальных средств.

Как известно, каждое кристаллическое вещество имеет свойственные ему строение решетки и распределение по решетке атомов вещества. Поэтому дифракционные картины различных веществ по расположению рефлексов и их относительной интенсивности сугубо индивидуальны. Данное обстоятельство позволяет решать с помощью РСА задачи качественного анализа - определения наличия в исследуемом объекте тех или иных индивидуальных веществ. Для этого достаточно рассчитать дифрактограмму (рентгенограмму), снятую по методу порошка, определить межплоскостные расстояния, а также относительную интенсивность линий, и сравнить эти данные с известными характеристиками индивидуальных веществ (фаз). Справочные данные о межплоскостных расстояниях и интенсивностях линий, необходимые для идентификации фаз, приводятся в ряде справочников. Но наиболее удобный и постоянно обновляемый определитель фаз - это картотека JCPDS (Joint Commitee on Powder Diffraction Standards), содержащая в настоящее время около 40000 карточек. В каждой из карточек обычно содержится химическая формула соединения, его название, пространственная группа, периоды элементарной ячейки, сингония. Приводится полный перечень межплоскостных расстояний, индексов дифракционных линий и их относительные интенсивности. Кроме того, отдельно в карточке указываются три наиболее сильные линии данной фазы (вещества) и их характеристики, которые используются для идентификации в первую очередь. С поисков этих линий на дифрактограммах и начинают идентификацию вещества. Если 3-4 наиболее интенсивные линии предполагаемой фазы отсутствуют, то полученные значения d/n следует сравнивать с табличными для другой фазы и т.д. Картотека JCPDS имеет несколько "ключей" для поисков неизвестного вещества.

В случае присутствия в объекте нескольких фаз (а такая ситуация в криминалистической экспертизе типична), расшифровка дифрактограмм по картотеке JCPDS оказывается весьма трудоемкой. Задача решается гораздо легче и быстрее компьютерным поиском с использованием соответствующих пакетов прикладных программ и банков данных. Обзорная информация по такого рода программам и банкам, в том числе используемым в криминалистической экспертизе, содержится в работе [7]. Упоминается, в частности, пакет прикладных программ "Рентген-ИНХП", который на основе массива карточек JCPDS осуществляет поиск вещества по трем основным линиям. Пакет включает в себя банк наиболее часто встречающихся в природе соединений (2600 карточек JCPDS), банк минералов (2600 карточек); предусмотрен и общий банк, рассчитанный на 25 тысяч веществ. На основе Рентген - ИНХП в 80-е годы разработан модифицированный и дополненный пакет программ, предназначенный для рентгеноструктурного анализа объектов криминалистической экспертизы РЕНТГЕН-ЭКС.

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте судебных экспертиз (ВНИИСЭ), ныне Федеральном центре судебных экспертиз, был разработан и внедрен в практику экспертных исследований программный комплекс ФАЗАН. Банк данных этой системы включает карточки JCPDS (40000 штук), а также локальные банки "Наиболее распространенные вещества", "Металлы и оксиды", "Минералы" и др. С 70-х годов, с начала разработки системы ФАЗАН, создано около 8 различных ее версий для нескольких типов ЭВМ. Сейчас разработан пакет программ для IBM РС/АТ [14].

Пакеты прикладных программ и банки данных на основе карточек JCPDS, рассчитанные на персональные компьютеры типа IBM PC и совместимые с ними, стал включать в комплект поставок рентгеновских дифрактометров ДРОН-4 их завод-изготовитель НПО "Буревестник".

Элементный анализ

Элементный анализ обеспечивает определение химическими, физико-химическими или спектральными методами элементного состава исследуемого объекта на качественном и количественном уровне. Это один из основных видов анализа в КЭМВИ (криминалистической экспертизе материалов, веществ и изделий). В экспертизе пожаров элементный анализ занимает ключевое место в аналитических схемах при решении ряда вопросов, в частности, при установлении природы обгоревших остатков неизвестного происхождения. Используется элементный анализ и при поисках остатков инициаторов горения, при установлении причин локальных разрушений металлических изделий, для установления состава стали при расчетах по результатам анализа окалины и в ряде других случаев. Наиболее часто для решения этих и других задач используются спектроскопические (спектральные) методы анализа.

Представление о чувствительности основных из них можно получить по данным таблицы 2.

Таблица 2

Концентрационные пределы обнаружения следов элементов спектральными методами анализа [15]

| Методы измерения | Концентрaционные пределы измерения, % |
| --- | --- |
| Атомно-эмиссионная спектроскопия (ВЧ-искра) | 10-3 - 10-1 |
| Атомно-эмиссионная спектроскопия (дуга постоянного тока) | 10-6 - 10-2 |
| Атомно-эмиссионная спектроскопия (СВЧ-плазма) | 10-8 - 10-2 |
| Атомно-эмиссионная спектроскопия (пламя) | 10-7 - 10-2 |
| Атомно-абсорбционная спектроскопия (пламя) | 10-7 - 10-3 |
| Атомно-флуоресцентная спектроскопия (пламя) | 10-7 - 10-2 |
| Рентгеновская флуоресцентная спектроскопия | 10-3 - 10-2 |
| Микроанализ с помощью ионного зонда | 10-5 - 10-3 |
| Микроанализ помощью лазерного зонда | 10-2 - 1 |

Описание аппаратуры спектрального анализа целесообразно начать с оптических атомно-спектроскопических методов. Их разделяют на три группы: атомно-эмиссионную, атомно-абсорбционную и атомно-флуоресцентную спектроскопии. Все три метода используются для определения содержания в исследуемых пробах отдельных химических элементов, в основном, металлов.

Наиболее широкое применение в экспертных учреждениях получили приборы атомно - эмиссионной спектроскопии.

Приборы атомно-эмиссионной спектроскопии

Атомно-эмиссионную спектроскопию (или, как ее часто называют, эмиссионный спектральный анализ) в соответствии со способом атомизации пробы и возбуждения спектра разделяют на пламенную и непламенную. Первую применяют в основном при анализе растворов; вторую, реализуемую при помощи устройств электрического разряда (дуга, искра, СВЧ-плазма и др.), - для анализа, наряду с жидкими пробами, твердых образцов [15].

Установка эмиссионного спектрального анализа предполагает наличие двух основных приборов или функциональных блоков, если они объединены в одном приборе: источника возбуждения спектра (генератора) и регистратора спектра. Последние бывают трех типов: с визуальной фиксацией спектра (стилоскопы), с фоторегистрацией (спектрографы) и с фотоэлектрической регистрацией (спектрометры, они же квантометры).

Источники возбуждения спектра применяются в эмиссионном спектральном анализе различной природы: дуговые, искровые, CRL-разряд. В последние 15-20 лет появились и все более широко используются принципиально новые источники: плазмотроны, лампы тлеющего разряда, источники на основе индукционно-связанной плазмы (ИСП), лазерные.

Основным производителем отечественных источников (генераторов) являлся Азовский опытно-механический завод. Он выпускал дуговой источник ИВС-29 (4 режима возбуждения спектра: дуга переменного тока, униполярная дуга, дуга постоянного тока, низковольтная искра); высоковольтный искровой генератор ИВС-23; универсальный генератор УГЭ-4. Последний нашел наиболее широкое применение в практике. Он обеспечивает 5 режимов: дуги постоянного и переменного тока, униполярную дугу, низковольтную и высоковольтную искру. Генератор имеет массу 320 кг и потребляет мощность 5-85 кВт.

За рубежом многорежимные генераторы практически не выпускаются; фирмы предпочитают комплектовать квантометры одно- двухрежимными генераторами, причем обычно малогабаритными, встроенными в корпус прибора. Это удобно и эстетично, но аналитические возможности прибора снижаются [16].

Из указанных выше трех типов приборов для регистрации спектра, простейшие - стилоскопы  в криминалистике практически не используются.

Наиболее широко эксперты применяют спектрографы. По той простой причине, что квантометры, более совершенные приборы, значительно дороже.

В России разработаны и выпускались в последние годы спектрографы ИСП-30, СТЭ-1, ДФС-8, ДФС-452, ДФС-457. Первые три модели выпускались более 20 лет, но по своим эксплуатационным и техническим характеристикам их следует, вероятно, считать лучшими отечественными приборами этого класса.

ИСП-30 - призменный кварцевый спектрограф. Его отличает простота конструкции, относительно небольшие габариты и масса (1800830420 мм, 60 кг). ИСП-30 дает хорошее разрешение в наиболее информативной области спектра 200-400 нм и, к сожалению, низкое - в области более 500 нм.

ДФС-8 обладает наиболее высоким разрешением из всех указанных спектрографов. Специально для него ЛОМО выпускает фотоэлектронную приставку ФЭП-5 с микро-ЭВМ. Приставка позволяет регистрировать спектр в диапазоне 200-830 нм. Основные недостатки ДФС-8 - невысокая светосила, большие габариты и масса (3000700510 мм, 520 кг) [16].

Многоканальные спектрометры (квантометры) обеспечивают высокую чувствительность, точность, экспрессность анализа. В отличие от спектрографов, здесь не требуется проявлять пленки со спектрами и их расшифровывать, что значительно снижает трудоемкость исследования.

Отечественные спектрометры МФС-7 (7М) и МФС-8 (8М) имеют спектральный диапазон 200-800 нм, массу около 300 кг, укомплектованы ЭВМ и обеспечивают за 2 мин. анализ пробы по 24 элементам (соответственно числу каналов). МФС-7 предназначается для анализа сталей и цветных сплавов, МФС-8 - для анализа масел; отличаются они только устройством штатива к источнику возбуждения спектра.

Квантометр ДФС-51, вакуумный многоканальный прибор, выпускаемый ЛОМО, предназначен для количественого анализа сталей и чугунов, в том числе с определением серы, фосфора, углерода. Он имеет специальный генератор ИВС-6 (CRL-разряд в аргоне), управляется ЭВМ.

Универсальный квантометр ДФС-40 имеет 40 каналов, рабочий спектральный диапазон 170-550 нм, массу 1750 кг. По своим аналитическим возможностям он не уступает зарубежным приборам того же класса [16].

Среди лучших зарубежных квантометров следует упомянуть приборы фирм "Филипс" (Нидерланды), "Хильгер Аналитикал" (Великобритания).

Фирма ARL (Апплайд Ризерч Лабораториз) выпускает квантометры ARL 2460 (36 каналов), ARL 3460, 3560, 3580 (60 каналов) с источниками - искра, плазма, искра/дуга, плазма/искра, плазма/дуга. Фирма "BAIRD" изготавливает 60-канальный оптический спектрометр SPECTROVAC 2000 (искра, искра/дуга) и многоканальный плазменный спектрометр BAIRD ICP 2000 со сканирующим монохроматором.

Фирма "ELBOR Ltd" выпускает полностью автоматизированный атомно-эмиссионный спектрометр METAL-LAB 75/80 S (искра, 64 канала, длительность одного анализа - 15 сек). Любопытны портативные приборы этой фирмы "METAL-TEST" (дуга/искра, выносное спектрометрическое устройство в виде "пистолета", подсоединенное к прибору 10-метровым оптоволоконным кабелем), предназначенные для анализа сталей, никелевых, алюминиевых, медных сплавов без отбора проб, и METALSCAN 1625 - спектрометр массой всего 19 кг [17,18].

Методики проведения эмиссионного спектрального анализа можно найти в специальных руководствах, например, в [19].

Приборы атомно-абсорбционной спектрометрии

Атомно-абсорбционная спектрометрия - количественный, достаточно чувствительный, быстрый и относительно нетрудоемкий метод анализа. С его помощью можно определять практически все элементы, за исключением галогенов, углерода, азота, кислорода, инертных газов [15]. Метод этот менее применим для многоэлементного анализа, нежели атомно-эмиссионная спектроскопия; лишь в последние годы получили достаточное распространение атомно-абсорбционные спектрометры, позволяющие определять не один, а несколько элементов. Кроме того, этот метод требует, как правило, растворения пробы.

Современный прибор атомно-абсорбционного анализа включает в себя собственно спектрофотометр со встроенной или подключенной ЭВМ, пневматический распылитель проб и автомат их подачи, атомизатор (пламенный, графитовый электротермический, ртутно-гидридный), набор ламп.

Производительность атомно-абсорбционных спектрометров с пламенной системой атомизации и ручной подачей проб - до 60 проб в час, а с автоматической подачей - в 2-3 раза выше. Системы с графитовым электротермическим атомизатором обеспечивают выполнение анализа 20-30 проб в час,  зато чувствительность анализа при этом в 100 и более раз выше, чем при пламенной атомизации [20]. Важнейшим преимуществом систем с непламенной атомизацией является также возможность прямого анализа твердых образцов [15].

За рубежом атомно-абсорбционные спектрофотометры выпускают фирмы "Thermo Jarrell Ash. Corp.", "Perkin-Elmer", "Varian" (США), "Philips" (Нидерланды), "Instrumentation Laboratory" (США), "GBC Scientific Equipment Ltd" (Австралия), "Shimadzu" и "Hitachi" (Япония).

Отметим среди наиболее совершенных спектрофотометров полностью автоматизированную систему фирмы "Varian Instruments, Techtron Division" модели Spectr 30/40 и Spectr 10/20 с графитовым электротермическим атомизатором. Последняя модель обеспечивает возможность проведения последовательного анализа восьми элементов.

Спектрометр фирмы "UNIKAM INSTRUMENTS" серии SOLAAR (-919, -939, -959) имеет оптическую схему на базе монохроматора Эберта с голографической решеткой, пламенный и электротермический атомизаторы, блок управления и обработки данных на базе компьютера IBM РС. Конструкция прибора обеспечивает возможность многоэлементного анализа (до 16 элементов в одном эксперименте) [21]. До 12 элементов в пробе определяет прибор модели GBC 908 фирмы  "GBC Scientific Equipment" [20].

Из отечественных приборов заслуживает упоминания переносной атомно-абсорбционный спектрометр С-600, разработанный совместно Сумским ПО "Электрон" и фирмой "SELMI". По данным производителя [22], он позволяет осуществлять экспресс-анализ на содержание до 40 элементов, в том числе прямой анализ твердых проб благодаря атомизатору - графитовой трубчатой печи. Чувствительность прибора  1-50 мг, объем вводимой пробы  до 100 мкл жидкости и до 100 мг твердого вещества.

Методические аспекты атомно-абсорбционного анализа изложены в соответствующей литературе [23-25].

Приборы  рентгенофлуоресцентного  анализа

Рентгеноспектральный анализ - наиболее универсальный, экспрессный и информативный метод элементного анализа веществ самой различной природы. Недостатком метода является меньшая, по сравнению с оптическим спектральным анализом, чувствительность, обычно она составляет 0,1-0,0001 % [26]. Этот недостаток компенсируется экспрессностью метода и его неразрушающим характером.

Рентгеноспектральный анализ, как и оптический спектральный, бывает трех видов: эмиссионный, флуоресцентный и абсорбционный. Мы остановимся на получивших наибольшее распространение приборах рентгеноспектрального флуоресцентного (рентгенофлу-оресцентного) анализа.

Универсальные рентгеновские спектрометры по конструктивной схеме разделяют на два типа: сканирующие (СРС) и многоканальные (МРС). СРС имеют один спектрометрический канал, последовательно перестраиваемый в процессе анализа на различные аналитические линии, МРС - несколько фиксированных спектрометрических каналов, каждый из которых настроен на определенную аналитическую линию (определенный элемент). Современные МРС имеют до 30 каналов и их обычно используют в качестве датчиков состава автоматизированных систем аналитического контроля в промышленности, экологии, геологии [27]. В исследованиях же, где требуется гибкая аналитическая программа, в том числе в криминалистике, удобнее использовать СРС(сканирующие рентгеновские спектрометры).

За рубежом сканирующие рентгеновские спектрометры выпускают несколько ведущих фирм аналитического приборостроения: "Филипс" (Нидерланды) модель РW 1404; "Сименс" (Германия) SRS-300(303); "Ригаку Денки" S-Max 3081 (S, E); "Тошиба" AFV-201; "Шимадзу" VF-320 (Япония); "Боуш Ломб" "АРЛ" (США) XRF-8420, ARL-8410; "Карл Цейсс, Йена" (Германия) VRA-30. Большинство перечисленных СРС позволяют определять элементы от бора (атомный номер 5) и углерода (z=6) до урана (z=92), а новейшие, наиболее совершенные модели, такие как PW 2400 "Philips" - от бериллия (z=4) до урана [29].

Длительное время работают в нескольких научных и экспертных учреждениях России приборы этого типа - спектрометры Меса-10-44 фирмы "Link Sistems Ltd" (Великобритания). Они позволяют быстро, и не разрушая образца, получить информацию о содержании в пробе элементов от F, Na, Mg, Al, Si, P, S до Hg. Спектрограмма представляет собой набор пиков, каждый из которых соответствует наличию в пробе определенного элемента, а величина пика - относительному содержанию элемента. Прибор осуществляет по заданию оператора математическую обработку полученных результатов. Возможен также количественный анализ с применением стандартных образцов.

Время анализа на СРС существенно зависит от аналитической программы и составляет при анализе 6-10 элементов 4-8 минут (10-20 проб за час).

Потребляемая мощность большинства приборов этого типа  8-12 кВт, масса  600-1200 кг, минимальная установочная площадь 10-20 м2, стоимость  100-150 тыс. долларов [27, 28].

Столь дорогие и габаритные приборы не всегда разумно приобретать, особенно при малом объеме выполняемых анализов. В этой ситуации возможно использование другого типа приборов - упрощенных портативных сканирующих спектрометров. Отечественные марки этих приборов по аналитическим возможностям не уступают зарубежным.

ЛНПО "Буревестник" выпускает семейство рентгенофлуоресцентных спектрометров СПАРК (спектрометр портативный автоматический рентгеновский коротковолновый). СПАРК-1 (1М) - прибор настольного типа массой 70 (100) кг. Он определяет содержание в пробе элементов от скандия до урана (z=22-42, 56-92). СПАРК-1М функционирует в комплекте с ПЭВМ типа IBM PC AT. Программное обеспечение включает в себя программы управления, диагностики, качественного, полуколичественного, количественного анализа, банк данных. Программа качественного анализа обеспечивает сканирование по спектру в заданном диапазоне длин волн, запоминание спектров, их обработку, идентификацию выделенных линий с помощью банка данных.

Еще шире аналитический диапазон у СПАРК-2 (от магния (z=12) до урана). Спектрометр позволяет анализировать порошкообразные пробы, а также листовые материалы и изделия.

Санкт-Петербургской фирмой  НПО "Спектрон"  разработан и серийно выпускается портативный рентгеновский спектрометр "Спектроскан" (рис. 7). Прибор полностью автоматизирован и управляется микропроцессором или от внешней ЭВМ, совместимой с IBM PC AT. Компьютер осуществляет и обработку данных. Спектрометр исследует твердые (из монолитного материала или порошкообразные) и жидкие пробы, определяя элементы от кальция (z=20) до урана (z=92). Возможен анализ отдельных объектов и автоматическая их подача пробозагрузочным устройством на 20 проб. Габаритные размеры и масса прибора: 210x390x430 мм, 18 кг (спектрометрический блок); 260x130x330 мм, 6 кг (регистрирующий блок). Чувствительность приборов СПАРК и Спектроскан примерно одинакова и составляет 0,0001-0,001 %  (1-10 мг/л).

Упомянем еще одну разновидность рентгеноспектрального анализа, получившую применение в криминалистике - микрорентгеноспектральный анализ. Он выполняется с помощью рентгеновских микроанализаторов и позволяет исследовать элементный состав микрообъектов или микроучастков на обычных макрообъектах криминалистической эксперизы. Последняя возможность достигается за счет того, что современные микроанализаторы имеют сканирующее устройство - электронный зонд, который перемещается по строкам в пределах некоторой площадки образца (1x1 мм в приборе "Камебакс", Франция).

Рис. 7. Портативный рентгеновский спектрометр "Спектроскан"

Отечественный рентгеновский микроанализатор РЭММА-202 М был разработан и выпускался ПО "Электрон" (г.Сумы).

В экспертизе пожаров микрорентгеноспектральный анализ находит пока крайне ограниченное применение.

Более подробные сведения о рентгеноспектральном анализе приведены в специальной литературе [30-33].

Прочие приборы и оборудование 
для элементного анализа

Автоматические анализаторы элементного состава

органических веществ

Приборы этого класса используются для определения экспресс-методом содержания водорода, углерода, кислорода, азота, серы в органических веществах и материалах. Применение такого вида приборов - единственная возможность проведения, в частности, анализа обугленных остатков древесины или древесных композиционных материалов на содержание углерода и водорода с расчетом атомного соотношения Н/С (см. гл.2, ч.I). Полезен этот анализ и для оценки степени карбонизации любого другого органического материала, установления природы обгоревших остатков и их идентификации (классификации). Необходимо отметить, что автоматические анализаторы для органических веществ отечественного производства в России и странах бывшего Союза используются мало. Имеющиеся в экспертных организациях и научно-исследовательских лабораториях анализаторы были в основном чехословацкого производства (фирма "КОВО", CHN-1). В настоящее время появилась возможность приобретения анализаторов западных фирм. Рассмотрим поэтому технические характеристики некоторых из них.

Анализатор фирмы "Перкин-Элмер" модели 240С производит микроопределение C, H, N, O или S в органических соединениях. Последние модели позволяют определять содержание углерода в железе и стали. Анализатор имеет электронные микровесы, автоматический дозатор на 60 проб, микро-ЭВМ. Анализаторы фирмы "Карло Эрба" модели 1106 и 1500 отличаются наличием автоматического устройства дозирования емкостью 23 (50) проб. Микро-ЭВМ со специальной программой позволяет рассчитывать не только содержание в пробе C, H, N, O (S), но и соотношения Н/С, N/С. Время определения С, Н, N в одной пробе - 8 мин, О и S , соответственно,- 8 и 5 мин.

Анализатор фирмы "Хереус" модели Рапид СНN также содержит в комплекте микровесы, ЭВМ, дозатор на 49 проб. Прибор определяет наличие углерода в количестве до 5.10-4 мг в пробе массой 0,525 мг. Модифицированные модели позволяют увеличить навеску до 200 мг [34].

Анализатор СНN - 600 (фирма "Leco Instrumente GmbH") определяет С, Н, N, (а отдельные модели - S и P) методом сжигания навески массой 100-200 мг. Общая продолжительность анализа 4 мин. Точность определения углерода и водорода  0,01 %, азота 0,02 %. Масса прибора  190 кг, габаритные размеры  1200x760x690 мм.

Кроме указанных выше, автоматические анализаторы выпускают фирмы "Хьюлетт - Паккард", "Янако" и др.

Отечественный анализатор модели CHN-3 разработан и выпускался (а, возможно, выпускается и в настоящее время) Дзержинским ОКБА (ныне АО "Цвет", г.Дзержинск, Нижегородской области). Прибор имеет две газовые схемы: одну для определения С, Н, N, S; другую - для определения кислорода. Анализ осуществляется пиролизом пробы в кислороде с газохроматографическим разделением газообразных продуктов. В комплект анализатора входят электронные микровесы МВА-03.

Принцип действия автоматических анализаторов, методики подготовки проб и проведения анализа читатель при необходимости может найти в [34].

Установка полумикроанализа углерода и водорода (ПМУВ)

При отсутствии автоматических анализаторов анализ органических веществ на содержание углерода и водорода обычно проводят вручную на установках ПМУВ (полумикроанализ углерода и водорода) [34, 35]. Набор оборудования для этого анализа выпускался ПО "Химлаборприбор" (г.Клин, Московской обл.).

Принцип действия установки состоит в пиролитическом сожжении пробы в пустой трубке, в кварцевом контейнере, омываемом током кислорода. Определение содержания отдельных элементов производится гравиметрически, взвешиванием поглотительных аппаратов для воды и двуокиси углерода, в которые превращаются при сжигании пробы водород и углерод органического вещества. Далее, в гл. 2, ч. I, описаны некоторые особенности анализа на установке ПМУВ обугленных остатков древесины. Подробные сведения об аппаратуре и методике анализа читатель может найти в [35].

В [34] отмечается, что методом экспресс-гравиметрии на установке ПМУВ можно определять содержание в органических веществах не только С, Н, но и Mg, Cu, Hg, B, Al, Cr, Mn, Si, P, S, галогенов и некоторых других элементов.

Отечественные экспресс-анализаторы для определения углерода, серы, азота, кислорода, водорода в стали и других неорганических материалах выпускает АО "Черметавтоматика". Экспресс-анализатор АУС- 7544 позволяет одновременно определять содержание углерода и серы в навеске 2-3 мг. Анализатор АМ-7514 предназначен для определения азота, АК-7716 - кислорода в стали, АВ-7801 - водорода.

Экспресс-анализаторы на углерод, работающие по методу кулонометрического титрования (упомянутый выше АУС-7544 и выпускавшиеся ранее АН-7560, АН-7529) используются при экспертизе пожаров для исследования алюминиевых проводов с оплавлениями (см. гл.1, ч.II).

Применять приборы данного типа для анализа органических веществ и даже их обгоревших остатков затруднительно из-за слишком высокой температуры в печке (около 1100 0С). При такой температуре происходит "взрывообразное" сгорание пробы и, как следствие, получаются искаженные результаты анализа. Решить эту проблему и использовать (при необходимости) экспресс-анализаторы сталей для анализа органических веществ можно, по мнению [36], с помощью специального "лабиринтного" тигля, увеличивающего время контакта газообразной пробы с кислородом в зоне реактора.

Газожидкостная хроматография

Газожидкостная хроматография (ГЖХ) используется в экспертизе пожаров преимущественно для обнаружения и исследования остатков инициаторов горения (см. гл.2, ч.II). Разновидность ГЖХ - пиролитическая газовая хроматография  используется для исследования широкой гаммы органических материалов и их обгоревших остатков, в том числе, для установления природы последних. ГЖХ может применяться для исследования количественного и качественного состава газообразных и жидких продуктов пиролиза веществ и материалов; динамики их выделения и оценки термостабильности и (косвенно) пожароопасных свойств веществ (см. ниже, ч.II, III).

В 70-80-х годах основными производителями газовых хроматографов в стране были Московский завод "Хроматограф" и Дзержинское ОКБА. Первый выпускал хроматографы серии "ЛХМ" (ЛХМ-72, ЛХМ-8МД), позднее "Биохром" и др. модели. Дзержинское ОКБА выпускало широко известные хроматографы серии "Цвет". Те и другие до сих пор составляют основную массу отечественных приборов этого типа в испытательных пожарных лабораториях и экспертно-криминалистических подразделениях. Из приборов иностранного производства в России распространены газовые хроматографы чешского производства серии "Chrom", хроматографы фирмы "Hewlett Packard" и др.

На базе газовых хроматографов выпускаются и приборы с еще более широкими аналитическими возможностями - хромато-масс-спектрометры. Современный прибор этого типа фирмы "Hewlett Packard", например, представляет комбинацию газового хроматографа модели 5890 и масс-селективного детектора 5972. Приборы такого класса комплектуются банками данных на 85-125 тысяч химических соединений, что обеспечивает широчайшие возможности идентифика-ции неизвестных веществ.

В настоящее время АО "Цвет" (бывшее Дзержинское ОКБА) выпускает универсальные газовые хроматографы типа "Цвет" серий 500 и 600 с детекторами: пламенно-ионизационным (ПИД), по теплопроводности (ДТП), электронного захвата (ЭЗД), термоионизационным (ТИД).

Завод "Хроматограф" выпускает по лицензии фирмы "VARIAN" (США) универсальный газожидкостной хроматограф модели 3700
 (рис. 8).

Хроматограф выполнен в виде единого основного блока габаритных размеров 1500x720x525 мм и массой около 100 кг. Он комплектуется самописцем планшетного типа и интегратором. Хроматограф выпускается в 4-х исполнениях и может иметь до 4-х детекторов одновременно - два пламенно-ионизационных, один детектор по теплопроводности  и детектор электронного захвата. Большой термостат (22 л) позволяет одновременно разместить 4 разделительные колонки (стеклянные и металлические) длиной до 3 м. Чувствительность прибора: для ДТП по пропану  5.10-9 г/c, ПИД по пропану 1.10-11 г/с, ЭЗД по линдану 3.10-13 г/с. Диапазон рабочих температур термостата колонок от -75 до +400 оС, детекторов и испарителей от +50 до +400 0С. Хроматограф может быть состыкован с персональной ЭВМ для обработки и хранения получаемой информации.

Рис. 8. Газожидкостной хроматограф модели 3700

Отдельно остановимся на портативных и малогабаритных газовых хроматографах, которые потенциально могут быть использованы для работы непосредственно на месте пожара. Завод "Хроматограф" выпускает переносной газовый хроматограф ХПМ-4 (рис. 9).

Хроматограф выполнен в виде переносного блока с габаритными размерами 460375155 мм и массой 11 кг. Он имеет термостат на одну металлическую колонку длиной до 2 м; встроенный баллон для газа-носителя объемом 0,4 дм3; встроенный микропроцессор для автоматического непрерывного отбора проб воздуха со скоростью 10-350 см3/мин; ручной ввод газовой и жидкой пробы; малогабаритные детекторы по теплопроводности и пламенно-ионизационный; микропроцессорный блок обработки результатов анализа и управления работой хроматографа. Режим работы колонок - изотермический, в диапазоне 50-200 0С. Чувствительность по пропану, мг/мл:  для ПИД - 1.10-7, для ДТП - 1.10-5. Самопишущего прибора для записи хроматограмм или цифропечатающего устройства хроматограф не имеет, однако в нем предусмотрен специальный выход для подключения указанных приборов. Питание хроматографа осуществляется от сети переменного тока 220 В или от аккумулятора 12 В.

Рис. 9. Переносной хроматограф ХПМ-4 (Московский завод "Хроматограф")

АО "Цвет" производит портативные газовые хроматографы Цвет П-182 с фотоионизационным детектором (ФИД), хроматографы серии "МХ" с детекторами ДТП, ПИД, ФИД, ТИД, с автономным питанием и генератором водорода. Для передвижных лабораторий предназначены малогабаритные газовые хроматографы Цвет П-188 с детекторами ПИД и ЭЗД.

Целесообразно упомянуть и портативный газовый хроматограф с фотоионизационным детектором и встроенным регистратором ПЕРИАН-101, выпускаемый Бюро аналитического приборостроения "ХРОМДЕТ" (Москва). Хроматограф позволяет определять в воздухе содержание бензола (до 0,05 мг/м3), толуола, ксилолов, ацетона и других веществ. Весь аналитический блок термостатирован. Режим работы термостата: 50-100 0С. Газы - носители: гелий, азот, аргон. Регистрация хроматограммы и печать результатов анализа производится на бумажной ленте. Питание прибора 220 и 12 В, габариты  480x220x270 мм, масса  10 кг.

На базе фотоионизационных детекторов в последнее время выпускается еще одно семейство приборов - портативные газоанализаторы. Американские специалисты с 70-80-х годов активно использовали такие приборы для поисков на месте пожара остатков инициаторов горения (см. ч. II). Газоанализаторы не являются хроматографами, здесь нет разделения анализируемой пробы. Фотоионизационный детектор обнаруживает в воздухе широкую гамму газов и паров органических веществ, но он нечувствителен к легким углеводородам С1-С3, окиси и двуокиси углерода. Специальное газовое обеспечение анализатору не требуется. Газоанализатор этого типа "Колион-1" выпускается упомянутой выше фирмой "ХРОМДЕТ" (Москва). В Санкт-Петербурге АО "Химаналит" выпускает прибор АНТ-2 (рис. 10). Он имеет 5 диапазонов измерения, габаритные размеры 19510560 мм, массу 1,3 кг, питание 12 В. Чувствительность прибора по бензолу - 0,5 мг/м3.

Рис. 10. Фотоионизационный газоанализатор АНТ-2

Пиролитическая газовая хроматография может проводиться на любом газовом хроматографе, имеющем пиролизер (пиролизный блок) или так называемую пиролитическую приставку.

Пиролизер - устройство, обеспечивающее термическое разложение вещества в заданном температурном режиме или по заданной температурной программе. Газообразные продукты пиролиза анализируются затем хроматографом. Пиролизеры и их конструкции, вероятно, менее знакомы читателю, нежели прочая газохроматографическая техника. Поэтому остановимся на них более подробно.

В мировой практике используются пиролизеры 4 типов:

а) трубчатая печь, 
б) филамент, 
в) ферромагнитный нагреватель, 
г) лазер.

В пиролизерах типа трубчатой печи нагрев осуществляется, как в обычной муфельной печи, нихромовой обмоткой. Поэтому рабочая температура в печи обычно не превышает 1000 оС. Образец вносится в предварительно разогретую печь и прогревается достаточно длительно и неравномерно. Все это негативно сказывается на результатах анализа. В 70-80-х годах в Дзержинском ОКБА выпускалась пиролитическая приставка этого типа к хроматографам серии Цвет-100. Получить воспроизводимые результаты анализа на такой приставке было очень сложно.

Более совершенны пиролитические устройства филаментного типа. В них пиролиз вещества происходит на нити, быстро нагреваемой электрическим током. Нить (нихромовая, платиновая) имеет форму чашечки, пластинки, ленты. Устройства филаментного типа позволяют обеспечить любой режим нагрева - изотермический, ступенчатый, динамический. Преимущество филамента - в возможности быстрого (за секунды и доли секунды) нагрева пробы до необходимой температуры пиролиза; недостатки - в изменении электросопротивления нити и, соответственно, режима работы в процессе эксплуатации, а также  плохая воспроизводимость теплового режима [37].

Пиролизеры филаментного типа выпускаются в настоящее время Московским заводом "Хроматограф". Они предназначены для работы вместе с рассмотренным выше хроматографом модели 3700 и обеспечивают температуру пиролиза от 400 до 1100 оС.

В ферромагнитных нагревателях (ФН) пиролизуемый образец помещается на стержень из ферромагнитного материала, нагреваемый при помощи высокочастотного электромагнитного поля до температуры Кюри данного материала. Нагрев стержня происходит в доли секунды, после чего температура поддерживается на стабильном уровне. В зависимости от материала ферромагнетика она может составлять от 300 до 1000 оС. Пробу вещества на ФН наносят обычно в виде пленки погружением проволоки в раствор или шприцом. Возможно, однако, исследование и твердого вещества - проб массой до 0,5 мг. Их помещают в специальное углубление на проволоке или зажимают между двумя сточенными плоскими гранями проволоки. Преимущества ФН заключаются в быстром нагреве, точной и воспроизводимой температуре пиролиза. Недостатки этого типа нагревательных устройств:  необходимость работы при фиксированных температурах и невозможность осуществления динамического нагрева.

Тем же комплексом преимуществ и недостатков обладают и лазерные нагреватели.

К сожалению, серийно отечественные ферромагнитные и лазерные пиролизеры не выпускаются.

Термический анализ

Термический анализ в различных его модификациях основан на нагреве исследуемого вещества в заданных температурных условиях и с заданной скоростью. Суть первой разновидности такого анализа - термогравиметрического анализа - заключается в фиксации изменения веса (массы) вещества в процессе нагрева в вакууме, инертной среде или среде воздуха. Результаты анализа регистрируются в виде кривой "изменение массы образца - продолжительность нагрева". Подобные кривые носят название термогравиметрических и обозначаются ТG (интегральная кривая) и DТG (дифференциальная кривая, фиксирующая изменение скорости убыли массы при нагревании). Анализ может проводиться при постоянной температуре (изотермический нагрев) или ее ступенчатом изменении, либо при линейном подъеме температуры с заданной скоростью (динамический нагрев).

Дифференциальный термический анализ (DТА) заключается в регистрации тепловых экзо- и эндо-эффектов, возникающих в ходе нагревания образца за счет протекания в исследуемой пробе каких-либо химических процессов, фазовых переходов, термической деструкции вещества и т.д.

Отечественные приборы, позволяющие проводить термогравиметрический и дифференциальный термический анализ, к сожалению, серийно не выпускаются. Из импортных в России наиболее распрост-ранен прибор "Дериватограф", выпускавшийся венгерским производственным объединением МОМ. Рабочий диапазон прибора  20-1500 0С. Скорость подъема температур в динамическом режиме нагрева может устанавливаться от 0,6 до 20 град/мин. Регистрация кривых ТG, DТG, DТА и кривой изменения температуры во времени в более старых моделях Дериватографа проводилась на фотобумагу, необходимость проявления которой усложняла анализ. В последних моделях этот недостаток устранен; кроме того, благодаря изменению конструкции ячейки с пробами, появилась возможность отбирать на анализ газообразные продукты, выделяющиеся в процессе нагрева пробы.

Используются в отечественной практике и термоанализаторы фирмы "Setaram" (Франция). Прибор этой фирмы позволяет проводить ТГ- и ДТ-анализы в интервале 25-1600 0С при 28 скоростях подъема температуры. Анализ можно вести в любой газовой атмосфере, в вакууме до 0,0001 Па или под давлением. Возможен анализ выделяющихся летучих продуктов хроматографом с двумя переключающимися колонками. Отбор пробы производится автоматически, через заданные промежутки времени.

Комплекс термоаналитических приборов "990 Thermal Analysis Sistem" фирмы "Du Pont" (США) включает дифференциально-термический анализатор, дифференциальный сканирующий калориметр, термогравиметрический, термомеханический анализаторы и анализатор выделяющихся газов. Навеска исследуемого вещества может составлять от 1 мг до 1 г при чувствительности 50 мкг, температурный диапазон 190-1600 0С при скорости подъема температуры 0,5-100 град/мин. Возможно подключение прибора к хроматографу или масс-спектрометру.

Приборы с близкими характеристиками выпускают также фирмы "Mettler", "Perkin-Elmer"(США), "Ubvac Sinku-Rika" (Япония), "Netzsch - Geratebau GmbH. Selb" (Германия). Новейший комплекс приборов для термического анализа последней фирмы обеспечивает, согласно проспектам, исследование материалов в диапазоне от -16 до +2400 оС в различной газовой атмосфере с полной компьютерной обработкой результатов [38].

Предлагается в [38] и состыковка с термоаналитическими приборами квадрупольного масс-спектрометра. Такое сочетание приборов может дать очень интересную информацию при исследовании процессов термического разложения веществ.

Опытный образец простейшего прибора дифференциального термического анализа выпущен АО "Термекс" и эксплуатируется в Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школе. Основу прибора, схема которого показана на рис. 11, составляет кварцевый сосуд 1 с внешним обогревом намотанной на него электроспиралью 2. Внутри сосуда находятся две термопары 3, 4 с кварцевыми тиглями для основной и эталонной проб.

Исследуемая проба (1-2 мг) помещается в первый тигель; во втором находится инертное (термически стабильное) вещество, например, окись алюминия. Нагрев печи может осуществляться от 20 до 1000 0С как в изотермическом, так и в динамическом режиме с заданной скоростью подъема температуры, а также в произвольном сочетании этих режимов. Программирование соответствующего температурного режима и его реализация осуществляется специальным регулятором температуры 6 фирмы "Варта". Двухкоординатный самописец 7 типа ПДА-1 фиксирует в ходе анализа термограмму (кривую DТА) - зависимость разности температур в основном и эталонном тиглях от температуры внешнего нагрева вещества (температуры в эталонном тигле). Конструкция прибора позволяет проводить термографический анализ в любой газовой среде (воздух, инертный газ), а также отбирать в ходе анализа газовую среду с продуктами термического разложения вещества на исследование, например, методом ГЖХ.

Рис. 11. Схема прибора дифференциального термического анализа

Существуют и специальные приборы термического (термографического) анализа, предназначенные, в частности, для определения некоторых пожароопасных характеристик веществ и материалов. Характеристики и конструктивные особенности этих приборов рассмотрены ниже, в части III.

Самой простой и доступной разновидностью термического анализа является весовой анализ проб в тиглях с нагревом в муфельной печи. Этот анализ, несмотря на свою примитивность, способен дать достаточно полезную информацию при исследовании целого ряда объектов - от карбонизованных остатков органических веществ до некоторых видов неорганических строительных материалов (см. ч. I).

В отличие от рассмотренных выше методов микроанализа, где масса пробы составляет 1-2 мг, данный метод требует навесок в количестве 0,5-1,0 г. Навеску, взвешенную с точностью до 0,001 г, помещают в тигли - керамические или стальные, лучше - первые. Керамические (фарфоровые) тигли для лабораторных работ бывают высокие и низкие, с крышками и без. Тигли различают по номерам - от 1 до 6; с увеличением номера возрастает емкость и габаритные размеры тигля. Так, низкий тигель N1 имеет емкость 2 мл, диаметр - 20 мм, высоту - 15 мм; тигель N 6 - соответственно, 126 мл, 72 мм, 54 мм [39]. Подобные тигли выпускались (ранее, по крайней мере) на Речицком заводе фарфоровой аппаратуры (г. Речица, Московской обл.).

При определении остаточного содержания летучих веществ в карбонизованных остатках древесины, полимерных и других органических материалах нагрев на первой стадии проводят без доступа воздуха (во избежание воспламенения карбонизованных остатков), поэтому тигли используются высокие, лучше - N 4, с крышками. При исследовании неорганических материалов можно использовать, кроме высоких, низкие тигли и без крышек.

Тигли с навеской нагревают в муфельной печи. Печь может использоваться любая, снабженная автоматическим регулятором температуры и обеспечивающая нагрев в пределах 20-600 0С. Лишь для исследования карбонатсодержащих неорганических строительных материалов и воднодисперсионных красочных покрытий печь должна обеспечивать нагрев до 950 0С.

На рис. 12 показана одна из наиболее распространенных муфельных печей типа SN производства акционерного общества "Утенос электротехника" (Литва) и фирмы "Варта" (Санкт-Петербург). Мощность печи - 2,4 кВт, напряжение питания - 220 В. Габаритные размеры нагревательной камеры печи - 160250100 мм. Она обеспечивает нагрев в интервале 20-1350 0С по заданной пользователем температурной программе.

Тигли в печь лучше ставить на специальной подставке (рис. 12). Так их удобнее загружать и выгружать, а, самое главное, у тиглей нет прямого контакта с нагретым днищем камеры и в них легче поддерживается равномерное температурное поле и нужная температура нагрева.

После нагрева в заданном температурном режиме подставку с тиглями извлекают из муфельной печи, тигли охлаждают на воздухе или в эксикаторе до комнатной температуры и повторно взвешивают, определяя убыль массы исследуемого вещества, произошедшую в результате нагрева.

Рис. 12. Оборудование для весового термического анализа проб:

1 - муфельная печь; 2 -  тигель с крышкой; 3 - подставка с тиглями

Подробности методик анализа изложены ниже, в соответствующих разделах книги.

Термический анализ можно проводить и в автоматизированном варианте, на весьма любопытном приборе фирмы "Leco Instrumente GmbH" (Германия). Прибор предназначен для автоматического определения влаги, летучих веществ, связанного углерода и золы в каменных углях. Но он, несомненно, был бы полезен и для анализа карбонизованных остатков сгораемых материалов, изъятых с мест пожаров.

Прибор (устройство) состоит из печи, внутри которой расположена карусель, содержащая до 20 тиглей. В 19 тиглей загружаются исследуемые пробы в количестве около 1 грамма. Задается температура, длительность и среда анализа. Карусель прибора вращается, при этом в течение 140 сек все тигли взвешиваются. Задание, например, температуры: 106 0С, инертной (азотной) среды, автоматической выдержки до постоянной массы и автоматизированный расчет потери массы позволяет определить влажность пробы; 950 0С, азотной атмосферы и 7 мин. нагрева - содержание летучих веществ; 650 0C, воздушной атмосферы и сжигание до постоянной массы - содержание нелетучего углерода и золы.

Масса прибора - 67 кг, размеры - 534914635 мм [40, 41].

электрические и магнитные измерения

Непременным атрибутом специалиста по исследованию пожаров или пожарно-технического эксперта при работе на пожаре и в лаборатории являются индикаторы напряжения, позволяющие контролировать наличие напряжения на проводе или в сети, а также приборы, позволяющие измерять электросопротивление, напряжение, ток. Наиболее часто для этих целей используются комбинированные приборы серии Щ(300, 302, 4313, 4315); Ц(4312, 4376, 4340, 4342, 4360 и др.), переносные мосты типа ММВ, измерители сопротивления типа М-416. Для измерения величин токовых нагрузок, создаваемых электропотребителем в кабельных изделиях, используются амперметры Э-355 (пределы измерения тока 1-50 А), Э-377 (пределы измерения тока 1-300 А) и им подобные: измерительные трансформаторы тока (ТК-20, ТК-40), токоизмерительные клещи (например, Ц-91 с пределами измерения тока 10, 25, 100, 250, 500 А).

При проведении пожарно-технической экспертизы может возникнуть необходимость в использовании и более сложного оборудования. Одной из таких задач является определение действительных время-токовых характеристик автоматических выключателей и предохранителей с нестандартными плавкими элементами. Решается задача методом токового нагружения исследуемого автомата или предохранителя, для чего необходима аппаратура, обеспечивающая плавно регулируемую токовую нагрузку до 1000 А.

Установка токового нагружения, состоящая из нагрузочного реостата РН-5 и нагрузочного трансформатора ТН-3, созданная во ВНИИ МВД, обеспечивает плавно регулируемые токовые нагрузки от 0,4 до 800 А [42]. Подробно установка описана в [43].

Серийно выпускается Опытным заводом ПО "Ростовавторемонт" специализированный стенд для сборки и настройки пускозащитной аппаратуры. Стенд обеспечивает широкие возможности испытаний электротехнической аппаратуры и приборов (в том числе автоматических выключателей на номинальный ток до 25 А и кабельных изделий с сечением жилы до 4 мм2), т.к. является источником переменного тока фиксированного напряжения 12, 24, 36, 127, 220, 380 В, плавно регулируемого напряжения  0-380 В, постоянного тока напряжения 0-220 В, регулируемого тока: постоянного 0-100 А, переменного  0-300 А. Стенд используется в ряде экспертных пожарно-технических лабораторий.

В этой книге читатель познакомится с методикой определения температуры и длительности пиролиза органических материалов (древесины, пластмасс и др.) по электросопротивлению их карбонизованных остатков (гл. 2, 3, ч. I). Электросопротивление древесных углей и других карбонизованных веществ определяется любым измерительным прибором, фиксирующим сопротивление постоянному току в пределах от единиц Ом до 1.109 - 1.1010Ом. Перечислим некоторые из таких приборов: омметр цифровой Щ-34 (пределы измерения 101-1012 Ом, габаритные размеры  480x118x360 мм, масса 15 кг); мост постоянного тока измерительный Р 4060 (10-1-10-12 Ом: два блока  450x300x300, 250x200x200 мм, 20+4 кг); мегаомметр      Е 6-17 (101 - 3.1010 Ом, 250x210x210 мм, масса 6 кг).

Особенность измерений электросопротивления карбонизованных остатков состоит в том, что оно определяется для измельченной пробы, сжатой под давлением 350-500 мПа. Технические устройства, позволяющие осуществить сжатие пробы и измерение электросопротивления указанными выше приборами в момент сжатия (прессы, прессформы), описаны в гл.2, ч. I.

Разработан специальный комплект оборудования, позволяющий определять электросопротивление углей и рассчитывать температуру и длительность горения в точке отбора пробы непосредственно на месте пожара. Комплект упакован в чемодан-дипломат (рис. 13) и содержит:  устройство для отбора пробы угля (пробоотборник); штангенциркуль с выдвижным хвостовиком для измерения толщины угля в точке отбора пробы; ступку для измельчения пробы; фильтры Шотта и ацетон в емкостях для быстрой сушки угля (по сути, экстракции из него воды); ручной гидравлический пресс с прессформой; измерительный прибор - мегаомметр Е6-16 (2-2.108 Ом, 12020590 мм; масса 1,9 кг, питание - 2 элемента 343) [45].

Приборы для магнитных измерений используются при поисках очага пожара (см. гл. 5, 6, ч. I) для исследования некоторых неорганических строительных материалов и холоднодеформированных стальных изделий. Ниже, в главе 6 части I, описано применение для выявления очаговых признаков пожара на конструкциях из бетона, оштукатуренных поверхностях и подобных объектах каппаметра - при-бора для измерения магнитной восприимчивости материала. К сожалению, использование прибора и самого метода каппаметрии ограничено материалами, в состав которых входит биотит - комплексный железосодержащий минерал.

Более широкое применение для исследования другой группы объектов - холоднодеформированных стальных конструкций и изделий - могут найти приборы иного типа - коэрцитиметры. Они определяют величину одной из наиболее структурочувствительных характеристик стали - коэрцитивной силы.

Большинство известных конструкций коэрцитиметров работают с применением постоянного магнитного поля. Это приборы УФАН, КФ-1, КФ-3, ФК-1, КИФМ-1, КИФМ-3. Указанные приборы различаются, в основном, элементами электрических схем и индикаторами магнитного потока. В ранее выпускавшемся коэрцитиметре УФАН для индикации магнитного потока применялась рамка с током, в коэрцитиметрах марок ФК, КФ, КИФМ - феррозонд с продольным возбуждением. Наибольший интерес представляют коэрцитиметры типа КИФМ и КФ. Это переносные приборы, состоящие из измерительного пульта и накладного датчика - электромагнита с П-образным ярмом. Прибор осуществляет цикл "намагничивание - размагничивание" исследуемого металлоизделия, после чего определяется величина тока размагничивания, пропорциональная коэрцитивной силе. В коэрцитиметре КИФМ-1 это делается по стрелочному прибору; в созданном же на его базе и выпускавшемся до последнего времени структуроскопе МФ-31 КЦ весь цикл измерений автоматизирован и ток размагничивания прибор показывает на цифровом табло.

Рис. 13. Комплект оборудования для экспресс-анализа древесных углей и карбонизованных остатков других органических материалов на месте пожара:

1 - мегаомметр;

2 - емкости с ацетоном;

3 - пресс с прессформой;

4 - штангенциркуль;

5 - пробоотборник;

6 - ступка;

7 - фильтры Шотта

Полностью автоматизированным прибором является и выпускающийся в настоящее время коэрцитиметр КФ-3М (разработчик и производитель  АООТ "Урал" НИТИ, г.Екатеринбург, рис. 14).

В приборе обеспечена независимость силы тока размагничивания от величины зазора между полюсами электромагнита и поверхностью исследуемого объекта в интервале 0-1 мм (что важно, ибо позволяет на пожаре не тратить время на зачистку поверхности изделия перед измерением), а также предварительная магнитная подготовка контролируемого участка поверхности, обеспечивающая стабильность измерения. КФ-3М измеряет намагниченность (коэрцитивную силу) в пределах 800- 4400 А/м. Время одного измерения не более 5 с. Габаритные размеры прибора - 170x210x340 мм, масса (с датчиком)  12 кг.

Рис. 14. Коэрцитиметр КФ-3М

Ультразвуковая дефектоскопия

В пожарно-технической экспертизе этот метод используется в основном для исследования после пожара бетонных и железобетонных конструкций (см. гл. 6, ч. I). Исследование проводится непосредственно на месте пожара, для чего применяется соответствующая переносная аппаратура: ультразвуковые (УЗ) дефектоскопы и вспомогательное оборудование, рассматриваемое ниже.

В СССР в последние 20 лет выпускалось несколько марок УЗ дефектоскопов, пригодных для прозвучивания бетона и железобетона  УКБ-1М, УК-12П, УК-10П, УК-10ПМ, УК-10ПМС, УК-14П. Отметим, что непригодны для данных целей дефектоскопы, предназначенные для исследования металлоконструкций, например, серий УД, ДУК.

Дефектоскоп УКБ-1М - ультразвуковой прибор с осциллографическим индикаторным устройством, позволяющий с высокой точностью (до 1 %) измерять время прохождения ультразвукового импульса. УКБ - самый тяжелый и громоздкий из перечисленных выше дефектоскопов, но, тем не менее, наилучшим образом зарекомендовавший себя при исследовании конструкций после пожара.

Новейшим и наиболее совершенным (по комплексу параметров) в рассматриваемой серии дефектоскопов является УК-10ПМС  (рис. 15).

Рис.15. Ультразвуковой дефектоскоп УК-10 ПМС

Он измеряет скорости ультразвуковых волн в пределах от 300 до 15000 м/с и работает на частотах 60 и 100 кГц. Прибор, как и УКБ, имеет электронно-лучевую трубку, на экране которой в процессе работы индицируется:

время распространения УЗ-волны, ms, измеренное прибором;

рассчитанная скорость ее распространения, м/c;

амплитуда первой полуволны принятого сигнала, mV.

Прибор имеет массу 8,7 кг и габаритные размеры 170x280x350 мм.

Электропитание прибора - сетевое 220 В или 12 В от внешнего источника или внутренних аккумуляторов.

Маленький портативный дефектоскоп УК-14 ПМ состоит из электронного блока размером 13555175 мм (1,3 кг) и отдельного устройства прозвучивания размером 250155100 мм (1 кг). Прибор упакован в чемодан-дипломат и имеет автономное питание (гальванические элементы типа А 343 и А 316). Дефектоскоп обеспечивает измерение времени распространения УЗ-сигнала в диапазоне 20-8800 ms и длительность фронта первого вступления сигнала в пределах 3-30 ms. К сожалению, УК-14ПМ не имеет электронно-лучевой трубки (что естественно для малогабаритного прибора) и работает так называемым "теневым" методом, когда оператор не видит принимаемого сигнала. Это плохо, ибо как показывает опыт, может приводить при исследовании конструкций на месте пожара к ошибкам в измерениях.

Суть ультразвуковой дефектоскопии бетонной конструкции состоит в измерении времени (и, соответственно, скорости) прохождения ультразвукового импульса в поверхностном слое бетона на различных участках этой конструкции. Поэтому, кроме самого дефектоскопа, в комплект для работы на пожаре должны входить так называемые электроакустические преобразователи (ЭАП). При работе они устанавливаются непосредственно на бетонной конструкции; один преобразователь является источником УЗ-импульсов, второй - приемником. Серийные дефектоскопы комплектуются, как правило, электроакустическими преобразователями с плоскими контактами. Однако последние имеют существенный недостаток, заключающийся в необходимости использования контактной смазки между датчиком и поверхностью конструкции. Нанесение смазки - очень трудоемкая операция, особенно на потолке и других высоко расположенных конструкциях. Указанных недостатков лишены экспоненциальные концентраторы (ЭК)-преобразователи с точечным сухим контактом, предложенные профессором Дзенисом [46]. Для обследования железобетонных конструкций из обычного бетона после пожара наиболее приемлемы ЭК с резонансной частотой 90-100 кГц. Можно изготовить ЭК, установив на серийные плоские датчики специальные экспоненциальные насадки. Они изготавливаются из стали Х18Н9Т и крепятся с помощью винтов на плоских датчиках (рис. 16). По акустическим свойствам такие датчики с насадками не отличаются от обычных ЭК [47].

Для удобства прозвучивания концентраторы (излучатель и приемник) крепятся на специальной планке-шаблоне (рис. 16). Подвижная, подпружиненная планка шаблона обеспечивает плотное и равномерное прижатие концентраторов к поверхности конструкции. Оптимальное расстояние между двумя концентраторами (база прозвучивания) равно 60-100 мм. Такая база обеспечивает получение необходимой формы УЗ-импульса и наиболее стабильных показаний [47]. Если прозвучиванию подвергается потолок или другие конструкции, до которых трудно дотянуться, шаблон с концентраторами устанавливается на специальную раздвижную штангу, которую также целесообразно иметь в комплекте дефектоскопа.

Рис. 16. Пружинная планка с электроакустическими преобразователями (датчиками):

1 - насадка; 2 - плоский датчик; 3 - шаблон

По спецзаказу завод-изготовитель комплектует прибор УК-10ПМС планкой с закрепленными датчиками точечного контакта. Такие же устройства входят в комплект  УК-14ПМ.

Вспомогательное оборудование для работы на месте пожара

Вспомогательное оборудование, которое целесообразно иметь эксперту на месте пожара, должно обеспечивать, как минимум, выполнение необходимых линейных измерений и фиксацию обстановки на месте пожара, проведение динамического осмотра, изъятие вещественных доказательств, отбор и упаковку проб различных объектов. Не будем забывать и о необходимости выполнения практически на каждом пожаре элементарных электрических измерений, речь о которых уже шла выше.

Для обеспечения выполнения данных задач необходим соответствующий комплект инструментов и оборудования. Комплекты такого рода российский эксперт обычно формирует самостоятельно; за рубежом же они выпускаются серийно.

Рассмотрим в качестве такого типового комплекта набор инструментов, выпускаемый фирмой "Helling" (Германия).

Унифицированный чемодан для осмотра места пожара имеет габаритные размеры 480x330x144 мм и содержит: ампервольтомметр, индикатор напряжения, рулетки 2 м и 10 м, складную линейку длиной 2 м, молоток, стамеску, ножницы, нож, пинцеты (большой и малый), стеклорез, набор отверток, пассатижи, плоскогубцы, разводной ключ, пилу с 3-мя сменными полотнами, металлическую ложечку. В чемодане имеется тара, необходимая для отбора проб - стеклянные банки с крышками (9 шт.), полиэтиленовые флаконы (3 шт.), набор пластмассовых коробочек. Для фотосъемки на месте пожара предназначен набор цифр (20 шт.) с металлическими подставками и колышками для их установки. В комплект входят также электроосветитель, свеча с подсвечником, лупа, компас, клейкая лента, принадлежности для письма - металлический планшет с блокнотом миллиметровки, карандаши, циркуль, линейки.

Приведенный перечень дает, как нам кажется, представление о вспомогательном оборудовании, которое необходимо иметь специалисту, выезжающему на осмотр места пожара. В нем не хватает лишь оборудования, необходимого для расчистки отдельных участков зоны пожара в ходе динамического осмотра - совков, лопаток, щеток-сметок, а также перчаток для защиты рук эксперта. Крайне необходимы и пластиковые пакеты различных размеров для упаковки изъятых вещественных доказательств, т.к. габариты имеющихся в наборе банок, флаконов и коробочек могут оказаться недостаточными для изъятия некоторых объектов.

Для такого ответственного дела, как отбор проб при расследовании поджогов, целесообразно иметь специальное оборудование. Оно разработано и выпускается за рубежом, в частности, уже упомянутой фирмой "Helling" [48]. Эта фирма выпускает 4 вида специальных наборов для сбора вещественных доказательств поджога. Ниже мы рассмотрим комплектацию каждого из наборов, не останавливаясь подробно на назначении отдельных устройств и технике их применения; это будет сделано в гл. 2, ч. II, посвященной исследованию инициаторов горения.

Набор для отбора газовых образцов (изделие 125-930) включает два типа сборников (вакуумных емкостей) объемом 280 и 540 см3. Отмечается, что они являются идеальным средством отбора проб газовой фазы, когда пары концентрированы (проба отбирается над разлитой жидкостью или в замкнутом объеме). Отбор проб на расстоянии осуществляется с помощью входящей в комплект 3-х метровой тефлоновой трубки (зонда). Кроме того, набор включает газовый насос, ампулы и патрон с древесным углем, нож, иглы. Комплект упакован в чемодан из искусственной кожи размером 450300200 мм.

Набор для сбора жидких образцов (изделие 125-931) включает вакуумные емкости 280 см3, стеклянные банки с полиэтиленовыми крышками; фильтры для работы под давлением и вакуумные с полипропиленовыми поршнями, предназначенные для отделения жидкости от осколков, обломков, пожарного мусора; шприц объемом 10 см3 со съемной иглой длиной 12 см; тефлоновую трубку длиной 3 метра и диаметром 6 мм; нож; индикаторную бумагу и другие мелочи.

Упакован набор в чемодан размером 390300138 мм.

Комплект для отбора твердых образцов (изделие 125-932) включает инструменты для отбора проб: микрошпатель из нержавеющей стали, хромированный нож, стальные нож-ложку (30 см), нож-шпатель (22,5 см), пинцет, скальпель, ножницы. Весьма разнообразен набор тары: оловянные банки с этикетками емкостью 4 литра и 1 литр, стеклянные банки с полиэтиленовыми крышками емкостью 60 и 30 грамм; мешки полиэтиленовые на "липучках" с этикетками размерами 100150, 220300, 325450 мм. Имеются также полиэтиленовые мешки для хранения образцов (10 шт. - 75200 мм, 4 шт. - 125200 мм, 1 шт. - 275400 мм). Набор включает также фильтры высокого давления и вакуумные с тест-трубками давления, защитную тару, ленту "скотч", увеличительное стекло. Набор упакован в кейс размером 450275275 мм.

Рабочий металлический чемодан (изделие 125-933) размером 550250250 мм с двумя выдвижными ящиками содержит набор вспомогательных инструментов, предназначенных для сбора вещественных доказательств при поджогах. Однако с таким же успехом он может быть использован и для отбора проб материалов при установлении очага пожара (см. ч. I). Набор включает электродрель, сверла для каменной кладки с твердосплавной насадкой 5/16", 3/8", 1/2", длинный бур для сверления стен и отбора проб на расстоянии, мощное зубило для каменной кладки, стамеску для дерева, плоскогубцы, кусачки, скребки, многоцелевую пилу с 3-мя полотнами для дерева, пластика и металла, щипцы, клещи-молоток, топорик, лопатку, защитные очки, тяжелые резиновые перчатки [48].

Литература

1. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул.- М.: Изд.ин.лит. 1963.

2. Лоусон К. ИК-спектры поглощения неорганических веществ.- М.: Мир, 1964.

3. Кесслер И. Методы ИК- спектроскопии в химическом анализе.- М.: Мир, 1964.

4. Болдырев А.И. Инфракрасные спектры минералов - М.: Недра, 1976. - 199 с.

5. Дехант И. и др. Инфракрасная спектроскопия полимеров.- М.: Химия, 1976.

6. Юинг, Гален В. Инструментальные методы химического анализа.- М.: Мир, 1989.- 608 с.

7. Россинская Е.Р. Рентгеноструктурный анализ в криминалистике и судебной экспертизе.- Киев: УМК ВО, 1992.- 220 с.

8. Россинская Е.Р., Лазарев А.В., Сальников В.Г. Рентгенофазовый анализ микрообъектов в камере DSK- 60, модифицированной по Гандольфи: экспертная практика.- М.: 1988.N16.- С. 111-115.

9. Кононенко В.И., Серова Н.Н. Использование дифрактометра ДРОН-3 для рентгеновского фотометода.// Заводская лаборатория.- 1988 - N1.- 41 с.

10. Горелик С.С.,Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.Н. Рентгенографический и электроннооптический анализ.- М.: 1971.

11. Зевин Л.С., Завьялова Л.Л. Количественный рентгенографический фазовый анализ.- М.: 1974.

12. Миркин Л.И. Рентгеноструктурный контроль машиностроительных материалов.- М.: 1979.

13. Иванов В.И.,Ковалев С.Ю.,Бурмистров И.П. Применение программного комплекса "ФАЗАН" для автоматизированной расшифровки рентгенограмм при исследовании методом рентгенофазового анализа. Использование математических методов и ЭВМ в экспертной практике.- М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1989.- С. 191-194.

14. Бурова Е.М., Щедрин Б.М. Автоматизация фазового анализа с помощью ФАЗАН-ПК.// Заводская лаборатория.- 1993 - N6.- С. 38-42.

15. Спектроскопические методы определения следов элементов / Под ред. Дж.Вайнфорднер- М.: Мир, 1979.- 494 с.

16. Герасимов Г.Н., Дубровин А.Н. Разработка и выпуск приборов эмиссионного спектрального анализа: Обзор. // Заводская лаборатория.- 1989 - N4.- С. 26-38.

17. // Заводская лаборатория.- 1994 - N2. Рекламная информация.

18. // Заводская лаборатория.- 1993 - N12. Рекламная информация.

19. Терек Т. и др. Эмиссионный спектральный анализ. В 2 ч.- М.: Мир, 1982.

20. Кротова Н.Б., Салихджанова Р.М.-Ф. Приборы для атомно-абсорбционного анализа. Состояние и направления развития. // Современные приборы и оборудования для химических и спектральных лабораторий.- М.: МДНТП им. Дзержинского, 1991.- С. 27-33.

21. Безсуднов И.В. Атомно-абсорбционные спектрофотометры серии SOLAAR с сертификатом качества ISO 9000 // Зав. лаборатория.- 1994 - N5.- С. 61-62.

22. Проспект прибора С-600 // Заводская лаборатория.- 1993 - N11.

23. Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектроскопический анализ - М.: Химия, 1982.- 160 с.

24. Прайс В. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия - М.: Мир, 1976.- 355 с.

25. Симонова В.И. Атомно-абсорбционные методы определения элементов в породах и минералах. - Новосибирск: Наука, Сиб.отд., 1986. - 213 с.

26. Соколов Н.А. Рентгеноспектральный анализ: Учебное пособие.- М.: МИФИ, 1990. - 40 с.

27. Комяк Н.И., Николаев В.П., Плотников Р.И. Современная автоматическая аппаратура рентгеноспектрального анализа. - Л.: ЛДНТП, 1988. -24 с.

28. Рентгенофлуоресцентный анализ. / Афонин В.П., Комяк Н.И., Николаев В.А., Плотников Р.И. - Новосибирск: Наука, Сиб.отд. 1991. - 173 с.

29. Безсуднов И.В. Последовательный рентгенофлуоресцентный спектрометр PW- 2400 с сертификатом качества ISO 9001 // Зав. лаборатория.- 1994 - N4. - С.60-61.

30. Лосев Н.Ф., Смагунова А.Н. Основы рентгеноспектрального флуоресцентного анализа. - М.: Химия, 1982.

31. Бахтияров А.В. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ в геологии и геохимии.- Л.: Недра, 1985. -143 с.

32. Афонин В.П. и др. Рентгенофлуоресцентный силикатный анализ. - Новосибирск: Наука, Сиб.отд., 1984. - 224  с.

33. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. / Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д., Эчлин П. и др.: Пер. с англ. В 2-х кн.- М.: Мир, 1984.

34. Методы количественного органического элементного микроанализа./ Гельман Н.Э., Терентьева Е.А., Шанина Т.М. и др. - М.: Химия, 1987. - 296 с.

35. Климова В.А. Основные микрометоды анализа органических соединений. - М.: Химия, 1967.

36. Кулешова О.Д. и др. // III Всесоюзн. конференция по электрохим. методам анализа. Томск. 23-26 мая 1989: Тезисы докл. - Томск: 1989. - 442 с.

37. Павлова С.-С.А., Журавлева И.В., Толчинский Ю.И. Термический анализ органических и высокомолекулярных соединений // Методы аналитической химии. - М.: Химия, 1983. -120 с.

38. // Зав. лаборатория. - 1994, N2. Рекламная информация.

39. Воскресенский П.И. Техника лабораторных работ. - Л.: Химия, 1973.

40. // Зав. лаборатория. - 1983.N4. Реклам. информация.

41. // Зав. лаборатория. - 1994.N2. Реклам. информация.

42. Маковкин А.В., Кабанов В.Н., Струков В.М. Проведение экспертных исследований по установлению причинно-следственной связи аварийных процессов в электросети с возникновением пожара: Учебное пособие - М.: ВНИИ МВД, 1988. - 97с.

43. Жданов А.Г. и др. Экспертное исследование устройств электрозащиты: Учебное пособие. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1986. - 54 с.

44. // Зав лаборатория. -  1993, N8. Реклам. информация.

45. Чешко И.Д., Лукин Е.А. Специалистам, исследующим пожары.  // Пожарное дело.- 1987, N10. - 13 с.

46. Дзенис В.В. Применение ультразвуковых преобразователей с точечным контактом для неразрушающего контроля // Рижский политехнический институт им. А.Я. Пельше. - Рига: Зинатне, 1987. - 263 с.

47. Комплексная методика определения очага пожара. / Смирнов К.П., Чешко И.Д., Егоров Б.С. и др.- Л.:  ЛФ ВНИИПО, 1987. -114 с.

48. Каталог криминалистической техники фирмы "Helling" (Герм.).