ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 	 3

Введение	 5

Приборы и оборудование, используемые при экспертизе пожаров	 9

ЧАСТЬ I. УСТАНОВЛЕНИЕ ОЧАГА ПОЖАРА	 57

Глава 1. Физические закономерности формирования очаговых признаков и методические принципы их выявления	 58

1.1. Формирование очаговых признаков на конструкциях и предметах	 59

1.2. О некоторых методических принципах выявления очага пожара и возможностях визуальных и инструментальных методов в поисках

очага	 65

Глава 2. Исследование обугленных остатков древесины и древесных композиционных материалов	71

2.1. Процесс обугливания древесины, свойства обугленных остатков и        их взаимосвязь с условиями горения	71

2.2. Методические принципы решения задачи определения температуры      и длительности горения древесины. Работа на месте пожара. Отбор       проб углей и подготовка их к исследованию	 84

2.3. Определение электросопротивления обугленных остатков	 91

2.4. Определение остаточного содержания летучих веществ	 95

2.5. Элементный анализ 	 95

2.6. Инфракрасная спектроскопия	 97

2.7. Флуоресцентная спектроскопия	101

2.8. Термогравиметрический и дифференциальный термический анализ	 103

2.9. Определение плотностных характеристик углей	 106

2.10. Исследование обгоревших остатков древесно-стружечных плит	 109

Глава 3. Исследование обгоревших остатков полимерных материалов	 116

3.1. Некоторые особенности поведения полимерных материалов               при пожаре	 116

3.2. Свойства коксовых остатков полимеров и их связь с условиями    горения	 123

3.3. Определение удельного электросопротивления обугленных        остатков полимеров	 124

3.4. Термогравиметрический и дифференциальный термический анализ	 127

3.5. Инфракрасная спектроскопия	 130

3.6. Химический анализ водных экстрактов	 133

Глава 4. Исследование обугленных остатков лакокрасочных покрытий	 135

4.1. Превращения лакокрасочных покрытий в ходе пожара и     возможности экспертного исследования их обугленных остатков	 135

4.2. Визуальная оценка степени термического поражения ЛКП.             Отбор и подготовка проб для лабораторных исследований	 139

4.3. Определение зольности	 142

4.4. Инфракрасная спектроскопия	 145

4.5. Натурные эксперименты	 157

Глава 5. Исследование металлических конструкций и изделий	 160

5.1. Визуальные признаки термических поражений металлоконструкций на пожаре и их оценка	 160

5.2. Инструментальные методы исследования металлоконструкций. Сравнение аналитических возможностей отдельных методов	 172

5.3. Окалинообразование на пожаре и исследование окалины 	 181

5.3.1. Закономерности процесса окалинообразования. Состав, структура окалины и ее анализ	 181

5.3.2. Методики рентгеноструктурного и химического анализа окалины. Определение температуры и длительности      теплового воздействия на стальную конструкцию	 194

5.4. Исследование холоднодеформированных изделий	202

5.4.1. Магнитный метод (измерение коэрцитивной силы или тока размагничивания)	202

5.4.2. Определение микротвердости	206

5.4.3. Металлография	207

5.4.4. Рентгеноструктурный анализ	209

Глава 6. Исследование неорганических строительных материалов                                      и конструкций 	 211

6.1. Изменение структуры и свойств неорганических строительных материалов при нагревании. Обзор методов фиксации этих

изменений	 211

6.1.1. Материалы с цементным и известковым связующим	 211

6.1.2. Материалы с гипсовым связующим	 221

6.2. Основные методики исследования 	223

6.2.1. Выбор объектов исследования, отбор и подготовка проб 	223

6.2.2. Ультразвуковая дефектоскопия бетона и железобетона	225

6.2.3. Инфракрасная спектроскопия	232

6.2.4. Рентгеновский фазовый анализ	248

6.2.5. Весовой метод определения остаточного содержания термолабильных компонентов	255

6.3. О возможностях исследования материалов, изготовленных     обжиговым методом	260

6.3.1. Кирпич, керамическая плитка	260

6.3.2. Неорганические эмали на металле	262

Глава 7. Распределение пожарной нагрузки и ее расчет при поисках очага       пожара	265

Глава 8. Некоторые вспомогательные методы выявления очаговых признаков	272

8.1. Фиксация температурных зон на окружающих конструкциях 	272

8.2. Фиксация признаков аварийных режимов работы в электросетях	275

Литература к части I	277

ЧАСТЬ II. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА	287

Глава 1. Исследование электротехнических объектов	288

1.1. Медные и алюминиевые проводники	289

1.1.1. Установление причины разрушения проводника (КЗ,       перегрузка, тепловое воздействие пожара, механическое      воздействие)	 291

1.1.2. Дифференциация момента (первичности или вторичности) короткого замыкания медных проводников	 296

1.1.3. Дифференциация первичного и вторичного КЗ алюминиевых проводников	 302

1.1.4. Использование результатов инструментальных исследований   при формировании вывода о причине пожара	 304

1.2. Трубы и металлорукава с электропроводкой, имеющие сквозные разрушения (прожоги)	 307

1.3. Электронагревательные приборы	 312

1.3.1. Электрочайники	 313

1.3.2. Электроутюги	 315

1.3.3. Бытовые электрокипятильники	 319

1.3.4. Прочие нагревательные устройства с ТЭНами	324

1.4. Лампы накаливания и люминисцентные светильники	325

1.5. Устройства электрозащиты, выключатели, электроустановочные изделия	333

Глава 2. Обнаружение инициаторов горения и исследование их остатков	 341

2.1. Полевые методы обнаружения остатков ЛВЖ и ГЖ	344

2.2. Осмотр места пожара, отбор и упаковка проб 	349

2.3. Выделение остатков ЛВЖ и ГЖ из объектов-носителей и концентрирование экстрактов	357

2.4. Лабораторные исследования; общий методический подход	363

2.5. Анализ газовой фазы над образцом и веществ, сорбированных из газовой фазы	 369

2.6. Молекулярная спектроскопия в ИК- и УФ-области	 371

2.7. Газожидкостная хроматография	 376

2.8. Тонкослойная хроматография	 387

2.9. Флуоресцентная спектроскопия	 394

2.10. Элементный анализ	 404

2.11. Экстрактивные вещества объектов-носителей, мешающие   определению	 406

2.12. "Нетрадиционные" инициаторы горения (специальные средства)	 411

Глава 3. Исследование строительных конструкций, материалов и изделий при анализе прочих версий о причине пожара	 417

3.1. Возникновение пожара от источника зажигания малой мощности. Тлеющее горение	 417

3.2. Самовозгорание	 428

3.3. Дополнительная информация, получаемая инструментальными исследованиями материалов и конструкций	 435

3.3.1. Исследование обугленных остатков древесины и других органических материалов.	 436

3.3.2. Исследование стальных конструкций и предметов	 441

Литература к части II	 444

ЧАСТЬ III. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ                                          И ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЖАРОВ	455

Глава 1. Экспресс- и микрометоды определения пожароопасных характеристик веществ и материалов	456

1.1. Термогравиметрический и дифференциальный термический анализ	456

1.2. Специальные приборы и методики термографического анализа	464

1.3. Пиролитическая газовая хроматография	466

Глава 2. Обнаружение антипиренов	 469

2.1. Обнаружение остатков антипиренов в древесных углях после       пожара	 469

2.2. Экспресс-методы исследования негоревшей антипирированной древесины	 473

Глава 3. Исследование обгоревших остатков неизвестного происхождения, установление их природы и классификация	 479

3.1. Общая схема исследования	 479

3.2. Инфракрасная спектроскопия	 481

3.3. Оптическая микроскопия. Растровая электронная микроскопия	 484

3.3.1. Дифференциация обугленных остатков текстильных               волокон      и тканей	 484

3.3.2. Дифференциация обгоревших растительных остатков                     и бумаги	 490

3.4. Пиролитическая газовая хроматография	 492

3.5. Химический анализ; исследование продуктов гидролитического и термического разложения обгоревшего материала	 498

3.6. Исследование сажевых частиц и возможности установления            природы сгоревшего материала	 500

Литература к части III	509

ЧАСТЬ IV. КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРИ        ЭКСПЕРТИЗЕ КРУПНЫХ И СЛОЖНЫХ ПОЖАРОВ	 515

4.1. Пожар в Библиотеке АН СССР (Ленинград)	 516

4.2. Пожар во Фрунзенском универмаге (Ленинград)	526

4.3. Пожар на теплоходе "Приамурье" в порту г. Осака (Япония)	 533

4.4. Пожар в Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета	 543