| Пози ция | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель / поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Оборудование системы СКУД |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Активное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандартная версия программного обеспечения с возможнстью поддержки неограниченного числа точек прохода |  | PNSoft-Std | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Дополнительная рабочая станция для системы |  | PNSoft-WS | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Модуль учета рабочего времени с генератором отчетов |  | PNSoft-AR | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Модуль подготовки, ведения базы данных и печати пластиковых карт |  | PNSoft-PI | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Модуль автоматического ввода документов со сканера и их распознавание с целью автоматизации оформления заявок на пропуска |  | PNSoft-DS | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Рабочая станция HP Compaq dc5800, корпус Microtower (NA736EA) Процессор Intel® Core™ 2 Duo E7500 2,93 ГГц, Кэш 2 уровня 3 Мб, Шина FSB 1066 МГц Подлинная Windows Vista® Business с возможностью понижения до Windows XP Professional Стандартное ОЗУ 2 x 1 Гб, HDD 250 ГБ, SATA DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe и считыватель карт памяти HP 16 в 1 (3,5" с PCI), 6 USB 2.0, 1 последовательный порт, 1 опциональный последовательный порт, 1 опциональный параллельный порт, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, вход/выход аудиосигнала; 2 USB 2.0, аудиопорты, SATA 3,0 Гб/с NCQ SMART IV. |  | NA736EA | HP | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания 1000Вт |  | APC Smart UPS 1000I | APC | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Монитор LCD TFT 19" |  | 931C | Samsung | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Коммутатор Cisco Catalyst, 24 порта Ethernet 10/100/1000 и 2 порта X2 10 Gigabit Ethernet каналами |  | 3750E-24TD | Cisco | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Считыватель для подключения через USB-порт к ПК. |  | PR- EH08 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | ПК интерфейс для подключения контроллера к USB порту компьютера |  | NI-A01-USB | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | ПК интерфейс для подключения контроллера к USB порту компьютера |  | NIP-A01 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Интерфейс для подклюения сторонних производителей |  | NI-TW | Parsec | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Ethernet–шлюз, позволяет объединять территориально удаленные сегменты системы по сети Ethernet |  | CNC-02-IP | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Контроллер управления доступом на 5000 пользователей, RS-485, корпус с источником питания |  | NC-5000 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Контроллер управления доступом на 1000 пользователей, RS-485, корпус с источником питания |  | NC-1000 | Parsec | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Контроллер управления доступом на 102000 пользователей, RS-485, корпус с источником питания |  | NC-100К-IP | Parsec | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Контроллер управления доступом на 2000 пользователей, Ethernet, крепление на DIN-рейку, без источника питания |  | NС-2000-DIP | Parsec | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Контроллер управления доступом на 2000 пользователей, Ethernet, корпус с источником питания |  | NС-2000-IP | Parsec | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Модуль для сопряжения сетевых контроллеров серии NC со считывателями сторонних производителей |  | NI-TW | Parsec | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Модуль для сопряжения сетевых контроллеров серии NC с турникетами |  | UIM-01 | Parsec | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Модуль для организации сложных алгоритмов управления точками прохода |  | EC-01 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Считыватели proximity карт, встраиваемый |  | PR-G07 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Считыватели proximity карт формата, металлический, увеличенная дальность чтения до 900 мм |  | NR-А07 | Parsec | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Считыватели proximity карт, пластиковый, настенный с клавиатурой |  | NR-EH16 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Считыватели proximity карт, пластиковый, настенный |  | NR-EH09 | Parsec | шт. | 7 |  |  |
|  |  | Считыватели proximity карт, нержавеющая сталь, настенный уличный, антивандальный |  | NR-EH05 | Parsec | шт. | 8 |  |  |
|  |  | Считыватели proximity карт, пластиковый, настенный |  | NR-EH03 | Parsec | шт. | 5 |  |  |
|  |  | Считыватели proximity карт, пластиковый, настольный, USB-выход |  | PR-ЕН08 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Биометрический считыватель отпечатков пальцев |  | MA 120 | Sagem | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Замок электромагнитный, 12В, 150 кг |  | AL-150-12/24 | АЛЕКО | шт. | 8 |  |  |
|  |  | Блок бесперебойного питания 12 В, 2 А |  | СКАТ-1200М | Бастион | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Блок бесперебойного питания 12 В, 1 А |  | Скат 1200С | Бастион | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея 7 Ач, 12 В, габаритные размеры,не более 193х209х83мм |  | - | CHINA | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея 4,5 Ач, 12 В, габаритные размеры,не более 193х209х83мм |  | - | CHINA | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Турникет Praktikat-02 |  | Praktikat-02 | Завод металлоизделий Возрождение | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Турникет –трипод тумбовый |  | Ома-26.866 | ОМА | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Шлагбаум Came G4000 (с блоком управления и приводом, фотоэлементами и тумбой) |  | G4000 | Came | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Шлагбаум Nice Wil6 (с блоком управления и приводом, фотоэлементами и тумбой) |  | Nice Wil6 | Nice | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Турникет PERCo-TTD-03.1G |  | PERCo-TTD-03.1G | PERCo | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Турникет Ростов-Дон Т73 |  | Ростов-Дон Т73 | Ростов-Дон | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Картоприемник Гоблин |  | Ома 43.601 | ОМА | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Замок беспроводной Aperio со встроенной электроникой |  | Е100 | Aperio | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Беспроводной цилиндр для замка E100 |  | С100 | Aperio | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 1.2 Линейное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный врезной |  | ИО-102-5 | Россия | шт. | 8 |  |  |
|  |  | Кнопка Выхода пластиковая накладная |  | HO-02 | Россия | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Многоразовая кнопка аварийной разблокировки дверей, зеленая, разблокировка и тестирование с помощью ключа, в комплекте дополнительное одноразовое стекло, -10 С до +55 С, IP 44, 12-24 В DC |  | FP3/GR | CQR, Великобритания | шт. | 8 |  |  |
|  |  | Карта Mifare Standard 1k (тонкая) под печать |  |  | Россия | шт. | 100 |  |  |
|  |  | Пластиковый кармашек, жесткий, матовый с клипсой и булавкой |  | - | Россия | шт. | 100 |  |  |
|  |  | 3 Кабели и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дверной доводчик, для дверей весом до 100кг |  | TS-72 | DORMA | шт. | 8 |  |  |
|  |  | Шкаф настенный сварной 300х400 |  | R5CE0341 | DKC | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Дин-рейка |  | 02135 | DKC | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Односторонняя стойка с двумя отверстиями для крепления патрубков – из круглой трубы Ø50 мм |  | PERCo-BH02F 2-00 | Perco | шт. | 16 |  |  |
|  |  | Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции (в комплекте со стопорным механизмом) – из круглой трубы Ø50 мм |  | PERCo-BH02F 2-04 | Perco | шт. | 8 |  |  |
|  |  | Поручень для секции длиной 1 м – из круглой трубы Ø32 мм |  | PERCo-BH01 1-00 | Perco | шт. | 16 |  |  |
|  |  | Поворотная створка с шарнирами черного цвета для механической поворотной секции с шириной прохода 1,2 м – из круглой трубы Ø32 мм |  | PERCo-BH02 1-05 | Perco | шт. | 8 |  |  |
|  |  | Патрубок для крепления поручней (в комплекте с крепежом) |  | PERCo-BH01 0-00 | Perco | шт. | 32 |  |  |
|  |  | Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежом и поворотной частью) |  | PERCo-BH01 0-01 | Perco | шт. | 16 |  |  |
|  |  | Кабель витая пара, линия интерфейса RS-485 |  | КАВ 2x2x0,64 | Rexant | м | 430 |  |  |
|  |  | Кабель питания |  | КПСВВнг-LS 1х2х0,75 | НПП "Спецкабель" | м | 210 |  |  |
|  |  | Кабель сигнальный |  | КПСВВнг-LS 1х2х0,5 | НПП "Спецкабель" | м | 185 |  |  |
|  |  | Кабель витая пара для внутренней прокладки |  | КВП-5e 4х2х0.52 | ООО "ТПД Паритет" | м | 690 |  |  |
|  |  | Кабель многожильный |  | CQR 6x0,22 | CQR | м | 465 |  |  |
|  |  | Кабель многожильный |  | КДВВГ 8х0,50 | ООО "ТПД Паритет" | м | 150 |  |  |
|  |  | Труба стальная D=40мм |  |  |  | м | 150 |  |  |
|  |  | Труба гофрированная легкая со стальной протяжкой D=20мм |  | 91920 | DKC | м | 1980 |  |  |
|  |  | Держатель трубы D=20mm уп./200 шт |  | 51020 | DKC | уп. | 40 |  |  |
|  |  | Соединительная клемма; 5-проводная клемма; с нажимным рычагом |  | 222-415 | WAGO | шт. | 200 |  |  |
|  |  | Соединительная клемма; 3-проводная клемма; с нажимным рычагом |  | 222-413 | WAGO | шт. | 200 |  |  |
|  |  | Стяжка нейлоновая 300 мм, уп.100шт. |  | TC-300 | AESP | уп. | 5 |  |  |
|  |  | Кабельный канал 32х12,5мм, длина 2.1 метра |  | 300 15 | Legrand, Франция | м | 600 |  |  |
|  |  | Заглушка для кабельного канала 32х12,5 |  | 312 03 | Legrand, Франция | шт. | 100 |  |  |
|  |  | Угол внутренний для кабельного канала 32х12,5 |  | 302 51 | Legrand, Франция | шт. | 100 |  |  |
|  |  | Угол внешний для кабельного канала 32х12,5 |  | 302 51 | Legrand, Франция | шт. | 100 |  |  |
|  |  | Угол плоский для кабельного канала 32х12,5 |  | 302 53 | Legrand, Франция | шт. | 100 |  |  |