|  | Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный |  | СИГНАЛ 20SMD | шт | 1 |
| 2 | Извещатель дымовой |  | ДИП-95 | шт | 8 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной кнопочный |  | ИПР-3СУ | шт | 6 |
| 4 | Извещатель дымовой линейный |  | ИПДЛ-52М | шт | 14 |
| 5 | Табло "ВЫХОД" (24В) |  |  | шт | 7 |
| 6 | Устройство шлейфное |  | УШК-04 | шт | 7 |
| 7 | Блок питания 24В |  | СКАТ 2400И7 | шт | 2 |
| 8 | Сирена |  | М-24-3М1-Н4 | шт | 5 |
| 9 | АКБ |  | 12 В 7А/ч | шт | 4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1 | Короб |  | 12х12 | шт | 30 |
| 2 | Гофрированная труба ПВХ |  | Ø 16 | шт | 370 |
| 3 | Клипса |  | Ø 16 | шт | 1000 |
| 4 | Монтажный комплект |  |  | шт | 1 |
| 5 | Резисторы |  | 1,6 кОм | шт | 8 |
| 6 | Резисторы |  | 1 кОм | шт | 7 |
| 7 | Резисторы |  | 8,2 кОм | шт | 28 |
| 8 | Резисторы |  | 4,7 кОм | шт | 14 |
| 9 | Гофрированная труба ПВХ |  | Ø 20 | шт | 800 |
| 10 | Клипса |  | Ø 20 | шт | 2200 |
| 11 | Автомат |  | 10А | шт | 1 |
| 12 | Бокс под один автомат |  |  | шт | 1 |
| 13 | Распаячная коробка |  | 100х100 | шт | 16 |
| 14 | Клемная колодка 12 винтовых пар |  |  | шт | 10 |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |
| 1 | Кабель |  | ПВС 2х1, 5 | м | 130 |
| 2 | Кабель |  | КПСВВнгLS 1х2х0,5 | м | 1800 |
| 3 | Кабель |  | КПСВВнгLS 2х2х0,75 | м | 370 |
| 4 | Кабель |  | ВВГнгLS 3х1,5 | м | 20 |